МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут управління, психології та безпеки

Кафедра інформаційних технологій

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Кваліфікаційна робота
здобувача вищої освіти
4 курсу денної форми навчання
Сергія Комарницького

Науковий керівник:
Наталія Галайко

Рецензент:
____________________________
вчене звання, науковий ступінь
____________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ рецензента)

Кваліфікаційна робота допущена до захисту
«___» _______________ 2025 р., протокол № ____

Завідувач кафедри інформаційних технологій
_________________Ігор ФЕДЧАК_
(підпис)

Львів
2025

Перелік скорочень та умовних позначень

ПК – персональний комп’ютер
ПП – програмний пакет
АПС – апаратно-програмна система
МК – мікроконтролер
ЕК – електронна схема
ПЗ – програмне забезпечення
Arduino Uno –апаратно-програмна платформа на МК ATmega328
Arduino IDE – інтегроване середовище розробки, яке використовується для написання і прошивки програмного коду в МК плати Arduino
AVR – лінійка мікроконтролерів фірми Atmel
РКІ/РКД (LCD) – рідкокристалічний індикатор/дисплей
АЦП (ADC) – аналого-цифровий перетворювач
RAM (ОЗП) – Random-Access-Memory оперативний запам’ятовуючий пристрій – пам’ять
Flash (флеш пам’ять) – енергонезалежна програмована пам’ять
EEPROM (Electrically [Electrical] Erasable Programmable Read-Only Memory) – постійна пам’ять, яку можна електричним способом перепрограмувати
USART – (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver/Transmitter) універсальний синхронний/асинхронний приймач та передавач, УСАПП

Анотація

КОМАРНИЦЬКИЙ С., Розроблення інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу. – Рукопис.
Дослідження на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». – Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, Львів, 2025.
У бакалаврській кваліфікаційній роботі розроблено апаратно-програмне забезпечення системи екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях військово-промислового комплексу, яка вимірює вологість, температуру та загазованість у приміщенні, аналізує значення і приймає рішення згідно з алгоритмом роботи про активування відповідних виконавчих пристроїв для подання попереджувальних повідомлень.
Елементною базою інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату запропоновано використати: апаратну платформу Arduino UNO з мікроконтролером AVR (Atmel ATmega328); символьний жовто-зелений LCD-дисплей 16x2. Модель: WH1602B-YGK-CTK.; давач вологості та температури фірми Sensirion серії SH1X; газові давачі серії MQ.
Апаратне забезпечення проєкту інформаційної системи перевірено у симуляторі Proteus ISIS з використанням розробленого програмно-алгоритмічного забезпечення.
Ключові слова: система моніторингу, мікроклімат, давач газу MQ, давач вологості і температури SHT11, платформа Arduino Uno, мікроконтролер ATmega328P-PU, Proteus ISIS, мова програмування C, середовище розробки та прошивки програмного забезпечення Arduino IDE.
Abstract

KOMARNYTSKY S., Development of an information system for monitoring microclimate parameters in production premises of the defense-industrial complex. – Manuscript.
Research for the degree of Bachelor in specialty 126 “Information Systems and Technologies”. – Lviv State University of Internal Affairs, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Lviv, 2025.
In the bachelor's qualification work, the hardware and software of the environmental monitoring system of microclimate parameters in the production premises of the military-industrial complex was developed, which measures humidity, temperature and gas pollution in the room, analyzes the values ​​and makes a decision according to the algorithm of work on activating the corresponding actuators to provide warning messages.
The element base of the information system for monitoring microclimate parameters is proposed to use: the Arduino UNO hardware platform with an AVR microcontroller (Atmel ATmega328); a 16x2 yellow-green LCD display. Model: WH1602B-YGK-CTK.; a humidity and temperature sensor from Sensirion of the SH1X series; gas sensors of the MQ series.
The hardware of the information system project was tested in the Proteus ISIS simulator using the developed software and algorithmic software.
Keywords: information monitoring system, microclimate, MQ gas sensor, humidity and temperature sensor SHT11, Arduino Uno platform, ATmega328 microcontroller, Proteus Design Suite, programming language C, Arduino IDE.
ЗМІСТ

# Вступ

Масове використання мікроконтролерів і різних типів цифрових давачів, сприяло можливості створювати відносно недорогі цифрові програмовані вимірювальні та керуючі системи. Зокрема, за використання схожого підходу може бути виконаний проєкт інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу.
Метою роботи є проєктування апаратного і програмного забезпечення системи екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях військово-промислового комплексу.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
розробити засоби апаратного і програмного забезпечення інформаційної системи екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях на платформі Arduino Uno та МК AVR ATmega328 з використанням:
- рідкокристалічного символьного диспля WH1602B-YGK-CTK;
- давача вологості та температури фірми Sensirion серії SHTXX;
- газового давача серії MQ.
- розробити проєкт ІоТ- системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях у Proteus VSM;
- розробити проєкт алгоритму функціонування ІоТ-системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях;
- розробити рограмне реалізування алгоритму симулювання роботи ІоТ-системи екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях;
- провести числові експерименти симулювання роботи ІоТ-системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях у Proteus ISIS та здійснити аналіз отриманих результатів.
Об’єкт дослідження – проєктування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу.
Предмет дослідження – моделі та засоби проєктування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу на платформі Arduino Uno з МК AVR ATmega328.
Методи досліджень. Під час виконання роботи застосовано низку загальновідомих методів пізнання, які дозволили у повному обсязі досягти мети та вирішити завдання дослідження. Так, за допомогою бібліометричного методу здійснено опрацювання опублікованих наукових праць, що дозволило осягнути динаміку розвитку даної проблеми. За допомогою різних філософських (діалектичного, феноменологічного, синергетичного, аксіологічного) методів пізнання здійснено всебічний аналіз поглядів на предмет дослідження. Використання значної кількості загальнонаукових методів (структурного, індуктивного, дедуктивного, аналізу, синтезу, моделювання) дозволило досягнути виконання визначених вище теоретичних та практичних завдань дослідження.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту роботи складає 64 сторінки, 38 рисунків, 12 таблиць, 2 додатки і 28 бібліографічних джерел. Загальний обсяг роботи – 86 сторінок.

# РОЗДІЛ 1 СТАН ПРОБЛЕМНОЇ ОБЛАСТІ

# 1.1. Комфортні умови життєдіяльності
Розвиток комунікаційних та інформаційних технологій, пасивного та активного цифрового і аналогового апаратного забезпечення електричних схем, цифрових давачів, які створюють реальний вплив на виробничу діяльність, ставлять вимогу подальшого розроблення та удосконалення систем автоматизованого керування, впровадження якісних систем підтримки прийняття управлінських рішень.
Сучасний рівень автоматизації технологічних процесів та інтенсифкації праці вимагають підвищення кваліфікації працівників та управлінського персоналу, більш глибоких знань у сфері інформаційних технологій.
Впровадження у виробництво мікропроцесорів, ПК, потужних текстових процесорів і засобів просторової графіки, якісно нових цифрових пристроїв зберігання і трансформування інформації, сучасних засобів трансмісії даних та мережевих технологій створюють можливість проєктування нових зразків дистанційно-керованих пристроїв.
Комфортні, безпечні умови праці передбають створення і дотримання умов, які у повному обсязі, або доведені до гранично-допстимих рівнів, ліквідовують шкідливий, небезпечний для здоров’я вплив на працівників. Комфортні та безпечні умови праці у виробничих процесах гарантуються Конституцією України.
Обов’язкове право на комфортні та безпечні умови праці зафіксовано у Кодексі законів про працю в Україні. Зокрема, Законом України від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ, стаття 6 задекларовано і гарантується право працівників на безпечні умови праці.
Аналіз і на його основі виявлення системних причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і розроблення заходів протидії, спрямованих на усунення їх першопричин, дозволяють позбутися цих недоліків у виробничих приміщеннях.
Першочергово визначимося, що будемо розуміти під шкідливими виробничими умовами і чинниками.
Поняття шкідливі виробничі чинники будемо трактувати як сумісність і взаємний вплив середовища і технологій виробничих процесів, які призводять до профпаталогій, зниження працеспроможності (як повної, так і часткової), прушень функцій організму і здоров’я працівника.
До шкідивих виробничих чинників відносяться:
фізичні чинники – температува, вологість, рухливість повітря іонізуюче електромагнітне випромінювання електростатичні, електричні, магнітні поля статичні, електричні і магнітні поля, радіаційне та лазарне випромінювання;
- хімічні чинники – шкідливі агресивні хімічні речовини праметри довкілля (тиск, температура, відносна вологість);
- біологічні чинники – речовини біологічного походження (патогенні мікроорганізми, препарати, що містять спори мікроорганізмів і живі клітини, препарати, що містять білки);
- чинники виробничих процесів для яких характерні складні та напружені умови праці, режими роботи, позмінна праця;
- чинники трудового процесу процесів до яких відносяться важка динамічна фізична праця, маса вантажів, які піднімаються і переносяться, монотонність операцій, виробнича поза і просторове переміщення.
Небезпечні виробничі чинники – чинники, що можуть призвести до важких травм, швидкоплинного погіршення стану здоров’я або смерті працівника.

Покращення безпечних умов праці супроводжуються зниженням виробничого травматизму, професійних захворювань, які зменшують вплив на здоров'я працівників і призводить до зменшення витрат на виплату пільг і грошових компенсацій за роботу у шкідливому середовищі, тимчасової та постійної непрацездатності, на профілактику, перепрофілювання виробництва з огляду на плинністю кадрів за причинами, пов'язанимих з щкідливими умовами праці.
Однією з необхідних, і у той же час достатних, умов комфортних і безпечних умов праці (згідно з Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99) є значення оптимальних параметрів мікрокліматичні характеристики у виробничих приміщеннях.
Комфортними і безпечними умовами, згідно до ДСН 3.3.6.042-99, вважаються:
Температура повітря на робочому місці, 0С:
- теплий період року (середньодобова температура повітря є вищою від 10 0С);
- холодний період року (середньодобова температура повітря є нищою від 10 0С);
- середньодобова температура зовнішнього повітря це усереднене значення температури довкілля (повітря), яке вимірюється у конкретні визначені години доби протягом однакових часових відтинків. Вона надається метеорологічною службою.
Відноста вологість довкілля:
- у теплий період – 55-75%;
- у холодний період – 75%;
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124) значення коефіцієнта токсичності речовин (кратність перевищення ГДК) повинно бути меншим від 0,8.
Необхідні санітарні норми мікроклімату у виробничих приміщеннях (ДСН 3.3.6.042-99) повинні забезпечувати:
1. Оптимальні значення параметрів мікроклімату рекомендуються встановлюватися для робочих місць постійних працівників.
2. Значення температури повітря для робочих місць постійних працівників за висотою і горизонталлю тривалістю у робочу зміну не повинні відхилятися від оптимальних значень температури для окремих умов праці.
3. Значення параметрів температурних показників зовніших і внутрішніх поверхонь місць праці постійних працівників (стіни, підлога, стеля), технічного устаткування та конструкцій не повинно ранжуватися у 2 0C у межах оптимального значення температури для окремих умов праці.
4. Виконуючи роботи з дотримання технологічного процесу, пов'язаного з нервово-емоційними напруженнями на пультах керування, у програмно-операційних приміщеннях комп’ютерної техніки та інших технологічних приміщеннях, повинні дотримуватися оптимальні значення параметрів мікроклімату (температура довкілля 22-24 0C, відносна вологість 60-40%, швидкість руху повітря не вища від 0,1 м/с).
Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 сформуємо граничні значення умов мікроклімату у виробничих приміщеннях:
1. Граничні значення умов мікроклімату встановлюються у випадках неспроможності дотримання оптимальних значень параметрів мікроклімату у відповідності до технологічних вимог і технологічного процесу, неспроможністю технічного реалізування та економічно обгрунтованою недоцільністю.
2. Граничні значення умов мікрокліматуу, які характеризують допустимі умови, виконуються для постійних і непостійних місць праці.
3. Температурний градієт довкілля за висотою робочої зони (у процесі дотримання граничних значень параметрів мікроклімату) не повинен перевищувати 3 0C для усіх категорій робіт, а за горизонталлю робочої зони та тривалістю робочої зміни не можуть перевищувати допустимі температури для окремих умов праці.
На основі ДСН 3.3.6.042-99 сформуємо Загальні вимоги до методів вимірювання значень параметрів мікроклімату та їх аналізу і оцінювання.
1. Вимірювання параметрів мікроклімату потрібно здійснювати на робочих місцях протягом робочої зміни. За відхилення значень параметрів мікроклімату, у наслідок порушення технологічного процесу, реєстрування і облікування цих значень відбувається з урахуванням максимальних і мінімальних величин значень температурних характеристик протягом робочої зміни.
2. Вимірювання параметрів мікроклімату здійснюються не менше, ніж 2-х разів протягом року (теплий та холодний періоди року) з забезпеченням санітарно-гігієнічного спостереження та нагляду, а також при прийманні до експлуатування нового технологічного устаткування, внесенні технічних змін у технологічні процеси, масштабуванні нових робочих місць тощо.
3. Під час вимірювання параметрів мікроклімату треба враховувати, що температура оточуючого середовища у зимну пору не повинна бути меншою за середню розрахункову температуру, а у теплу пору не має перевищувати середню розрахункову температуру, яка розрахована при опаленні та кондиціонуванні для отримання оптимальних параметрів.
4. Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях проводяться на висоті 0,5 - 1,0 м від підлоги для сидячих робочих місць, 1,5 м від підлоги на стоячих робочих місцях.
5. У виробничих приміщеннях з великою кількістю місць праці та за відсутності локальних джерел опалення, охолодження та вологовиділення реєстрування значень параметрів мікроклімату здійснюються рівномірно за усім приміщенням. У виробничих приміщеннях площею до 100 м2, вимірювання значень параметрів мікроклімату виконується не менше, ніж у чотирьох зонах, а у приміщеннях площею до 400 м2 вимірювання значень параметрів мікроклімату виконується не менше, ніж у восьми зонах. У приміщеннях площею до 400 м2 вимірювання значень параметрів мікроклімату здійснюються рівномірно і визначається віддаллю між точками вимірювань значень, яка не повинна перевищувати 10 м.
6. Вимірювання параметрів значень температури та відносної вологості повітря вимірюються при використанні тижневих і добових графіків вимірювань.
7. Вимірювання параметрів температури поверхні стін, стелі, підлоги, поверхні технологічного обладнання та устакування здійснюється приладами, які функціонують на основі термоелектричноого ефекту.
8. Ранжування вимірів та припустима похибка приладів вимірювання повинна повністю відповідати вимогам ДСТУ.
9. Означення та розв’язання технічних проблем, пов’язаних із забезпеченням комфортних умов праці в умовах сучасного виробництва є одним з найважливіших завдань у розробленні та запровадженні нових технологій і систем керування технологічними процесами.
Запропонована система моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях військово-промислового комплексу є актуальним завданням і сучасним розв’язанням проблеми технічного контролю за дотриманням вимог безпечних умов праці.
# 1.2. Аналіз існуючих підходів до розроблення систем моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу
Назагал, запроваджуючи технології Інтернету речей та керування інтелектуальними цифровими пристроями використовують два типи серсвсів – ІоТ- та М2М-платформи. ІоТ-платформа є комплексом програм для під’єднання аналогових та цифрових давачів, контролерів, лічильників до хмарної інфраструктури, віддаленого доступу до них мережею і керування ними. На відміну від ІоТ-платформи, М2М-платформа допускає реалізування автоматизованих сценаріїв роботи М2М-пристроїв, які є апратним забезпеченням ІоТ-пристроїв та онлайн-платформ для автоматизованого керування цими пристроями.
Виконавши аналіз літературних джерел та Internet-ресурсів нами виокремлено положення стосовно проєктування ІоТ-систем, які фіксують значення температури, вологості, загазованості виробничих приміщень.
На ринку наявні технічно обгрунтовані рішення, які проєктуються на базі мікроконтролерів, стосовно цифрових ІоТ-систем екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях. Наприклад, розроблені ІоТ-платформи вимірюють та реєструють вологість, температуру та окремо загазованість приміщення тощо.
Щодо завершених, технічно та економічно обгрунтованих проєктів цифрових ІоТ-систем, які б виконували моніторинг параметрів мікроклімату у приміщеннях військово-промислового комплексу ‒ вони відсутні.
На ринку наявні завершені проєкти ІоТ-системи моніторингу температури і вологості, основне призаначення якої здійснювати поточний моніторинг цих параметрів мікроклімату у складських приміщеннях, сушильних камерах, зокрема деревини, виробничих та житлових приміщенях, типографій, музеїв і книгарень.
На рис.1.1 подано модулі такої ІоТ-системи екологічного моніторингу параметрів мікрооклімату. Система здійснює аналізу загазованості технологічних приміщень і є досить коштовною.
Ринок України надає проопозиції відносно недорогих цифрових давачів температури (рис. 1.2), відносної вологості, диму, газоаналізатори, призначення яких вимірювати значення окремих параметрів мікроклімату у технологічних та виробничих приміщеннях.

Рис. 1.1. ІоТ-системи моніторингу параметрів мікрооклімату у технологічних приміщеннях

Рис. 1.2. Логери серії DLT-01 (02)
Логери серії DLT-01 (02) є малогабаритними цифровими реєстраторами незалежного енергспоживання та USB-інтерфейсом. Логери міряють, трансформують і реєструють у оперативній пам’яті пристрою числові значення температури і вологості, що забезпечує формування журналу подій. Давачі температури та вологості (ліворуч-праворуч):

Рис. 1.3. Давачі температури і вологості La Crosse WSTX141TH-BV2, UNI-UT333 та електронний термометр-гігрометр HTC-1
Наявний на спеціалізованому ригнку давач температури і вологості La Crosse WSTX141TH-BV2 вартує від 800 до 900 грн. Давач температури і вологості UNI-UT333 (виробник Китай) за ціною 1000 грн. Електронний термометр-гігрометр HTC-1 за ціною 140 грн. На рис.1.4 подано зовнішний вигляд даваччів диму СПД-3.3, SUNLUXY.

Рис. 1.4. Давачі диму СПД-3.3, SUNLUXY
Давач диму СПД-3.3 (на рисунку ліворуч) призначений для систем пожежної сигналізації. Бездротовий давач диму SUNLUXY (Китай).
Давачі диму фізитчно виявляють наявність диму або оптично (фотоелектричний ефект), або фізично (ефект іонізації). У залежності від технічного виконання можуть використовуватися обидва способи.
Давач метану та чадного газу (ліворуч, ціна 250 грн) та бездротовий давач метану та чадного газу Tecsar Alert SENS-CO (праворуч – ціна 990 грн) подані на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Давачі метану та чадного газу СТРАЖ М-502 (ліворуч) – ціна 250 грн. Бездротовий давач метану та чадного газу Tecsar Alert SENS-CO (праворуч) – ціна 990 грн.
Розглянуті моделі пристроїв для моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях виконують моніторинг тільки своїх відповідних параметрів але і водночас супроводжуть вимірювання параметрів звуковими та світловими повідомленнями. Наявну систему моніторингу задимленості, загазованості, вологості та температури як незалежну ІоТ-систему і водночас була б доступною за економічними показниками не вдалося відшукати.

Висновки до першого розділу
Попередній аналіз продукції на ринку підтверджує, що проєктування економічно доступних систем екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях є актуальною інженерною задачею.
# РОЗДІЛ 2 ЗАСОБИ РОЗРОБЛЕННЯ АПАРАТНОГО І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

# 2.1. Система автоматизованого проєктування і моделювання програмованих пристроїв у пакеті Proteus VSM

Proteus ‒ пакет програм для симулювання роботи та автоматизованого проєктування електронних схем. базою для якого служать моделі віртуальних пристроїв. Розроблена компанією Labcenter Electronics (Великобританія).
Proteus VSM забезпечує проєктування довільних схем електронних пристроїв та проводить числові експерименти симулювання їх режимів роботи, виявляючи помилки, яких припустилися на стадії проєктування.
Характерною особливістю програмного пакета Proteus є можливість симулювання роботи цифрових програмно-апаратних пристроїв, таких як мікропроцесори, контролери, DSP тощо. Proteus дозволяє проєктування принципової електричної схеми віртуального пристрою, моделювання схем з використанням стандартних та створених користувачем віртуальних прстроїв, відлагодження вмонтованого ПЗ. До пакету Proteus долучено спеціалізовану систему проєктування і симулювання функціонування друкованих плат з тривимірним візуалізуванням.
У Proteus ставляться числові експерименти симулювання режимів роботи контролерів, зокрема: ARM7, 8051, PIC, AVR, Motorola, Basic Stamp.
Proteus програмно сумісний з більшістю компіляторів сучасних мов програмування. Proteus VSM здійснює числові експерименти з симулювання режимів роботи віртуальних пристроїв з високим рівнем адекватності до оригіналу, мікроконтролерів та виявляти помилки, які виникли на стадії їх проєктування. Враховуючи ту обставину, що симулювання роботи електронних схем не дає повноцінного інтепретування результатів числового експерименту, однак для тестування розробленого алгоритму функціонування мікроконтролера цього достатньо.
Передбачена підтримка SPICE-моделей (у ASCII форматі). На похідному аркуші передбачена збірка проєктованої електричної схеми віртуального пристрою з симульованих стандартних примітивів Proteus і трансформування її до графічного примітиву.
Proteus VSM наявні програмні інструментами: COMPIM ‒ для під’єднання пристрою до COM-порта ПК; USBCONN ‒ для під’єднання пристрою до USB порта ПК.
У Proteus VSM наявна можливість проєктування, відлагодження і тестування вмонтованого ПЗ ще до фізичного виготовлення дослідного зразка проєктованої системи. Proteus є сумісним на програмному рівні з середовищами розроблення ПЗ такими як: Arduino (при дозавантаженні бібліотек віртуальних пристроїв); CodeVisionAVR (тільки МК AVR); ICC (МК AVR, msp430, ARM7); WinAVR (МК AVR); HiTech (МК 8051 і PIC).
Рис.2.1. Середовище Proteus ISIS
# 2.2. Інструментарій розроблення ПЗ в середовищі Arduino IDE для вмонтованих систем на платформі Arduino
Arduino – програмно-апратна платформа сформована на основі мікроконтролерної плати введення/виведення і середовища проєктування мовою Processing/Wiring. Arduino, на зразок платформ Parallax Basic Stamp, Raspberry, Netmedia's BX-24, Phidgets, MIT's Handyboard тощо, функціонально призначений уникати детального аналізу внутрішньої апратної структури мікроконтролерів за рахунок використання стандартних інтерфейсів для їх внутрішнього програмування [3].
Плата Arduino Uno (Nano) облаштована мікроконтролером Atmel AVR (ATmega328 або ATmega168) для інтегрування зі стандартними пристроями. На платі наявні: регулятор напруги 5 В і 16 МГц-ний кварцевий генератор, укомплектований внутрішнім (прошитим) завантажувачем програмного коду, тому сторонній програматор не є потрібним [3].
Посередництвом цифрових давачів пристроям на платформі Arduino передаються значення показників керованих координат, що дає можливість автоматизованого керування ІоТ-системами, зокрема на базі хмарних розподілених сервісів. Такий сучасний підхід дає можливість проєктування онлайн-платформ для автоматизованих систем керування.
Мовою програмування платформи Arduino є C/C++. Це поширені мови програмування і на даний момент Arduino є економічно доступним і технічно прийнятним для програмування пристроїв на базі мікроконтролерів. ПЗ з відкритим початковим програмним кодом для Arduino створений як засіб, який постійно доповнюється бібліотеками віртуальних пристроїв. Середовище програмного проєктування Arduino, загальний вигляд якого подано на рис. 2.3, складається з редактора програмного коду, поля повідомлень, вікна введення/виведення (консолі), панелей інструментів з піктограмами команд, які часто активуються і вікон меню. Для завантаження програмного коду середовище програмного проєктування під’єднується до електричної (апаратної) схеми плати Arduino.
Рис. 2.3. Середовище програмного проєктування Arduino IDE
Програмний код, проєктований засобами Arduino, називається sketch. Проєктується скетч у текстовому редакторі. У часі зберігання і трансмісії коду проєкту в полі повідомлень візіалізуються генеровані компілятором повідомлення. У консольному вікні відтворюються повідомлення Arduino, у яких наявна інформація про помилки та технологічна інформація про стадії виконання програмного коду. На рис. 2.4 подані наявні у вікні Arduino піктограми панелі інструментів:

Рис. 2.4. Наявні піктограми панелі інструментів
Апаратні платформи Arduino.
Платформа Arduino випускається у кількох версіях. В основній версії Leonardo покладено мікроконтролер ATmega32u4. Uno (рис. 2.5).
Попередні версії платформи Arduino Diecimila робоча версія Duemilanoves створені на базі Atmel ATmega168, а більш ранні версії базувалися на ATmega8.
Платформа Arduino Uno спроєктована на базі мікроконтролера ATmega328, до складу якої входить: 14 цифрових входів/виходів (6 можуть використовуватися як ШІМ-виходи), 6 аналогових входів, 16 МГц-ний кварцовий резонатор, USB-порт, роз'єм електроживлення, роз'єм програмування (ICSP) і кнопка скидання.

Рис.2.5. Апаратна платформа Arduino UNO
Пристрій розпочинає роботу з подання напруги живлення від AC/DC-адаптера або незалежного джерела живлення, або напруга живлення під’єднується USB-кабелем. Відмінною рисою Uno від попередніх версій Arduino є використання перетворювача інтерфейсів USB/UART на мікроконтролері ATmega16U2 замість мікросхеми FTDI.

Зовнішна нгапруга живлення на Arduino Uno може подаватися від USB-порту або від зовнішнього джерела живлення (тип джерела обирається автоматично).
Як зовнішнє джерело живлення використовується або акумулятор чи батарея, або AC/DC-адаптер для живлення від мережі, роз’єм якого (діаметр - 2.1 мм, центральний контакт - плюсовий) необхідно під’єднати до роз'єму живлення на платі. У разі живлення від акумулятора чи батареї роз’єм треба з'єднати з виводами Gnd і Vin.
Напруга зовнішнього джерела живлення може бути в діапазоні 6 - 20 В. Однак, пониження напруги живлення нижче, від 7 В понизить напругу на виводі 5 V і це може викликати системні збої у роботі пристрою. Підключення напруги > 12 В може викликати перегрів обмоток трансформатора і аварійного виходу плати з ладу. Тому рекомендовано джерело живлення з напругою від 7 В до 12 В.
Виводи живлення плати Arduino UNO:
VIN. Напруга зовнішнього джерела живлення плати Arduino UNO (не пов'язана з 5 В від USB-порту або іншою напругою). Цим виводом реалізується зовнішне живлення плати, так і живлення від зовнішнього адаптера.
5 V. На вивід надходить напруга 5 В від стабілізатора напруги незалежно від обрагного способу подавання живлення на пристрій: від адаптера (7 – 12 В), від USB-порту (5 В) або через вивід VIN (7 – 12 В). Подавання живлення виводами 5 V або 3V3 не рекомендовано, бо такий спосіб не передбачає використання стабілізатора напруги (генерує системну помилку імовірний аварійний вихід з ладу).
Вивід 3V3. 3.3 В, реалізовує живлення від стабілізатора напруги на платі. Максимальний струм дорівнює 50 мА.
Вивід GND. Загальний вивід заземлення IOREF. Вивід слугує для надання платам розширення додаткової інформації про номінальну напругу живлення мікроконтролера Arduino. Залежно від значення напруги, яка зчитується з IOREF, плата розширення може самостійно перемикатися на потрібне джерело живлення і працювати з 5 В або з 3.3.
Пам'ять
Обсяг флеш-пам'яті ATmega328 – 32 КБ (500 МБ відведено під внутрішний завантажувач). Мікроконтролер також має 2 КБ пам'яті SRAM і 1 КБ EEPROM.
Входи і виходи
Використовуючи методи pinMode(), digitalWrite() і digitalRead() кожен з 14 цифрових пінів можна використовувати як вхід/вихід. Максимальна напруга на виводах не перевищує 5 В. Максимальний струм одного виводу не повинен перевищувати 40 мА. Усі виводи пов'язані з внутрішніми підтягуючими резисторами електричним опором 20 - 50 кОм. Виводи Arduino можуть виконувати додаткові функції.
Послідовний інтерфейс: виводи 0 (RX) і 1 (TX). Використовуються для отримання (RX) та передавання (TX) даних послідовним інтерфейсом. Ці виводи з'єднані з відповідними виводами мікросхеми ATmega8U2 (у даному випадку виконує ффункції перетворювача USB/UART).
Зовнішні переривання: виводи 2 і 3. Джерелами переривань слугують ситуації, коли спотворюється напруга фронту, при спаданні або пониженому рівні сигналу на цих виводах.
ШІМ: виводи 3, 5, 6, 9, 10 і 11. Використовуючи метод analogWrite() можуть виводити 8-бітові аналогові значення у вигляді ШІМ-сигналу.
Інтерфейс SPI: виводи 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Використовуючи бібліотеку методів SPI виводи реалізовують зв'язок за інтерфейсом SPI.
Світлодіод: Вмонтований світлодіод, під’єднаний до виводу 13. При надсиланні значення HIGH світлодіод вмикається, при надсиланні LOW – вимикається.
Arduino Uno наявні 6 аналогових входів (A0 - A5), на кожен з яких може подаватися аналогова напруга як аналог 10-бітового числа (можливі 1024 значення напруги). За замовчуванням, вимірювання значення напруги ранжується від 0 до 5 В. Проте, верхню межу цього діапазону можна змінити, використовуючи вивід AREF і метод analogReference().
TWI: вивід A4 або SDA і вивід A5 або SCL. З використанням бібліотеки Wire дані виводи реалізовують з’єднання за інтерфейсом TWI. AREF. Опорна напруга для аналогових входів. Апаратно реалвзовується активуванням методу analogReference().
Reset. Формування низького рівня (LOW). Ініціалізування виводу активує перезавантаження мікроконтролера. Зазвичай цей вивід слугує для функціонування кнопки перевантаження на платах розширення [4].

Висновки до другого розділу
Для проєктування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу обрано апаратну платформу Arduino UNO з мікроконтролером Atmel ATmega328, давач волгості-температури серії SHTxx з послідовним цифровим інтерфейсом, компактні давачі загазованості серії MQ, символогенеруючий РК-дисплей.

# Розділ 3 Апаратне забезпечення інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Елементною базою для проєктування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях обрано таку елементну базу:
- платформу Arduino UNO з мікроконтролером AVR (Atmel ATmega328);
- символьний жовто-зелений LCD-дисплей 16x2 моделі WH1602B-YGK-CTK.;
- давач вологості та температури фірми Sensirion серії SH1X;
- газові давачі серії MQ.

# 3.1. Платформа Arduino Uno з МК AVR ATmega328
На ринку мікроконтролерів є багато виробників, проте, спираючись на співвідношення ціна - продуктивність та енергоспоживання обрано платформу Arduino UNO на базі МК Atmel ATmega328P.
Мікроконтролери AVR поширені, властиво завдяки використанню у складі платформи Arduino та знайшли вагоме застосування у системах бездротової трансмісії даних при використанні хмарної інфраструктури. Також на їх базі проєктуються IoT-пристрої, програмовані контролери промислового та побутового призначення. Мікроконтролери AVR прості у використанні і це є піставою для їх ефективного впровадження у різнних проєктах [5].
У AVR-мікроконтролерах типу Atmega328 , які є базовими у різних версіях плата Arduino, використано 8-канальний АЦП розрядністю 10 біт. Тобто, вони спроможні перетворювати до цифрових сигнали з 8 аналогових давачів. Цифровий сигнал набуває значення одиниця або нуль, а аналоговий - множину значень. Аналогловий сигнал подається на вхід мікроконтролера і призначений для зміни початкових значень. Перетворення аналогового сигналу до цифрового здійснює аналогово-цифровий перетворювач (АЦП).
МК AVR мають розширену систему програмних настанов (133 настанови), продуктивністю 1 MIPS/МГц, а flash-пам'ять програмних кодів використовує внутрішнє схемове кодування. Архітектура ядра AVR оптимізована до рівня використання алгоритмічних мов високого рівня. [6] .
Загальний вигляд плати Arduino Uno з МК AVR ATmega328, модуль інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях, силовий модуль заряджання акумулятора подано у додатку 1.
Технічні характеристики мікроконтролера AVR ATmega328P
Мікроконтролер ATmega328P розроблений Atmel, серія megaAVR. Розглянемо технічні характеритстики МК ATmega328P, які подано на рис. 3.1. [7]:
Рис. 3.1. Технічні характеритстики МК ATmega328P
На рис. 3.2 подано апаратну платформу Arduino UNO та доступні на роз’ємах сигнали МК ATmega328Р.

Рис.3.2. Апаратна платформа Arduino UNO та доступні на роз’ємах сигнали МК ATmega328Р
Cхема та розпінування виводів мікроконтролера AVR ATmega328 подана на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Cхема та розпінування виводів мікроконтролера AVR ATmega328
Призначення пінів та комплектація подані на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Призначення пінів та комплектація.

Схема призначення пінів AVR ATmega328P подана на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Схема призначення пінів AVR ATmega328P
Структурна схема мікроконтролера AVR ATmega328P подана на рис. 3.6.
Аналого-цифровий перетворювач AVR ATmega328P
Мікроконтролер AVR ATmega328P обладнаний портами введення/виведення і обробляє тільки цифрові сигнали ‒ логічне значення нуль або логічне значення одиницю.
Для мікроконтролера ATmega328Р (рис. 3.6) за номінальної напруги живлення 5 В логічний “0” відповідає напрузі від 0 до ≈ 1,5 В, а логічна одиниця відповідає напрузі від ≈1,9 до 5 В (за значенням фронту напруги). За потреби виконується вимірювання напруги, яка може приймати довільне значення з діапазону від 0 до номінального значення напруги. Тобто, є потреба у перетворенні аналогового сигналу до цифрового.
Це вимагає обладнувати мікроконтролери AVR аналого-цифровими перетворювачами.
АЦП (Analog-to-digital converter, ADC) є пристроєм, призначеним для перетворення вхідного аналогового сигналу у дискретний код (цифровий сигнал у двійковому коді) виконує кількісну характеристику амплітуди вхідного сигналу.
Багатоканальні АЦП використовуються за потреби об’єднання для аналізу інформації від багатьох давачів, як і у нашому випадку для реєстрування показів
Комерційна версії АЦП облаштовані по 40 входів та виходів, але їх кількість може варіюватися.
Рис. 3.6. Структурна схема мікроконтролера AVR ATmega328P
Схема виводів АЦП в МК ATmega328Р подана на рис. 3.7.
До мікроконтролера AVR ATmega328P може під’єднуватися АЦП додовільного піну порту С (PORTС). Існують особливості при роботі з інтегрованими у AVR ATmega328P АЦП, що передбачає вибір та використання таких спеціальних регістрів (табл. 3.1):
- ADCSRA ‒ регістр А керування та стану.
- ADMUX ‒ регістр керування мультиплексором.
- SFIOR ‒ регістр спеціальних функцій.
- ADCH ‒ старший байт результату цифрового перетворення.
- ADCL ‒ молодший байт результату цифрового перетворення.

Рис.3.5. Виводи АЦП в МК ATmega328Р
Таблиця 3.1.
Опорні джерела ADC
REFS1	REFS0	Джерело опорної напруги ADC
0	0	Зовнішнє джерело, під’єднано до AREF, внутрішнє VREF від’єднано
0	1	AVCC з під’днаним зовнішнім конденсатором на виводі AREF.
1	0	Зарезервоване
1	1	Внутрішнє джерело опорної напруги 1,1 В з під’днаним зовнішнім конденсатором на виводі AREF.

ДОН (джерело опорної напруги) для АЦП (UДОН) визначає діапазон перетворення АЦП. Залежно від рівня однополярного сигналу, якщо він більший від сигналу UДОН, тоді результатом перетворення є 0x3FF. У якості UДОН може бути ДОН напругою у 1,1 В або зовнішнє ДОН, яке під’єднане до виведення AREF. AVCC під’єднується до АЦП (рис. 3.6) пасивним ключем.
Внутрішня опорна напруга на рівні 1,1 В генерується внутрішнім еталонним джерелом UЕТ, яке працює у буфері з внутрішнім підсилювачем. У довільному випадку зовнішній вивід AREF пов’язаний з АЦП, що дає можливість зменшити шумовий вплив на ДОН під’єднавши конденсатор між виводами AREF і спільним (заземленням).
АЦП генерує 10-бітовий результат, який записується у регістри АЦП ADCH і ADCL. Результат перетворення записується до молодших 10-ти розрядах 16-бітового слова, але може бути опційно розміщений у старших 10-ти розрядах посередництвом встановлення біта ADLAR у регістрі ADMUX. Щойно зчитано ADCL, тоді заблоковується доступ до регістрів даних на стороні АЦП.
Рис.3.6. Регістри даних АЦП
Як однополярний аналоговий вхід АЦП можна обрати один з входів ADС0 ... ADС7 (табл. 3.2). У режимі диференційного вводу наявний вибір інвертуючих і неінвертуючих входів до диференційного підсилювача. Якщо обрано диференційний режим аналогового вводу, тоді диференційний підсилювач підсилить різницю напруг між відповідними парами входів з урахуванням збільшення на коефіцієнт підсилення. Перетворене значення передається до аналогового входу АЦП. У разі обрання однополярного режимц аналогового вводу каскадне підсилення не використовується (табл. 3.2).
Таблиця 3.2.
Керування пождільником (прескалером) ADC
ADPS2	ADPS1	ADPS0	Коефіцієнт поділу
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

Модуль АЦП має поділювач, працюючий від тактової частоти мікроконтролера. Коефіцієнт поділу варіює від 2 до 128. Встанловлює коефіцієнт поділу біт ADPS у регістрі ADCSRA. Поділювач розпочинає відлік з моменту під’єднання АЦП і встановленням біта ADEN у регістрі ADCSRA. Поділювач у робочому режимі за значення біту ADEN=1 і у неробочому режимі, якщо ADEN=0.
За необхідності максимальної роздільної здатності (10 розрядів), тоді вхідна частота схеми послідовного наближення приймає значення у діапазоні 50...200 кГц. Якщо дозвіл менший від 10 розрядів, але потрібна вища частота перетворення, тоді значення вхідн їчастоти АЦП встановлюється визщою від 200 кГц. Для номінального перетворення необхідне 13 тактів синхронізування АЦП.
Початкове перетворення по під’єднанні АЦП (встановлення ADEN в ADCSRA) потребує 25 тактів синхронізування АЦП при потребі ініціалізування аналогової схеми.
На стадії завершення перетворення результат записується до регістрів даних АЦП і ставиться прапорець ADIF. За режиму одинарного перетворення обнулюється біт ADSC.
На програмному рівні біт ADSC може бути знову ініціалізований тому наступне перетворення буде ініційовано початковим фронтом тактового сигналу АЦП.
У режимі автоматичного перезавантаження наступне перетворення починається відразу після завершення попередного, залишаючи ADSC у стані логічної “1”.

Після АЦП перетворення, результат поміщається до регістрів (ADCL, ADCH). Рівняння для простого перетворення має такий вигляд:
size 12{ ital "ADC"= { {V rSub { size 8{ ital "IN"} } cdot "1024"} over {V rSub { size 8{ ital "REF"} } } } } {}	(3.1)
де VIN – вимірювана напруга, VREF – обрана опорна напруга.

# 3.2. Рідкокристалічний символьний дисплей WH1602B-YGK-CTK
РКІ-модулі це раціональний технічний вибір, який заощаджує ресурси при розробленні нових пристроїв. РКІ-модулі надають можливість візуалізуння достатніх обсягів інформації за ощадного електроспоживання. РКІ-модулі облаштовані підсвічуванням, що дозволяє експлуатування в умовах обмеженгого освітлення, а РКІ-модулі, які випускаються для дапазону температур від -20°С до +70°С використовуються у складних умовах експлуатування (у мобільній, протиударній і бортовій апаратурі).
Функціонально до РКІ-модуля входять контролер керування і РК-панелі. Серійно РКІ-модулі обладнуються світлодіодним підсвічуванням. Загальний вигляд РК-панелі подано на рис. 3.6.
Модуль відтворює 2 16-ти символьних рядки. Символи відтворюються матрицею 5х8 поінтів. Інтервал між символами становить один поінт.

Рис. 3.6. Загальний вигляд РК-панелі
Символьний LCD-дисплей. Модель: WH1602B-YGK-CTK. Це рідкокристалічний символьний дисплей. Відтворює символи чорного кольору на жовтозеленому тлі. Укомплектований монтажною гребвнкою, потенціометром (регульований резистор 10 кОм) для регулювання контрасту, резистор живлення підсвічуванням (10 Ом) 16-ти символів та 2-х рядків, HD44780–сумісний контролер, жовтозелене світлодіодне підсвічування, в ОЗП РКІ-модуля кожний символ має свій унікальний код.

Інші елементи не є об’єктом прямої взаємодії з керуючим програмним кодом ‒ вони беруть участь у процесі регенерування візуалізованої на а РКІ інформації: знакогенератор, формувач курсора, регістри зсуву і драйвери. Керування контролером здійснюється інтерфейсом системи керування. Взаємодіючими об’єктами є регістри DR і IR. Обрання регістра здійснюється лінією RS. У випадку, якщо значення RS = 0, тоді адресується регістр команд (IR), а якщо значення RS = 1. тоді регістр даних (DR).
Дані через регістр DR, залежно від обраного режиму, можуть записуватися до відеопамяті (DDRAM) або до ОЗП знакогенератора (CGRAM) у поточну адресу, вказаною лічильником адрес (АС). Інформацію, яка записується у регістр IR, інтерпретує пристрій виконання команд.
Модуль облаштований 80-ти байтовою відеопам’яттю, призначеною для збереження кодів символів, які візуалізуються модулем. Спосіб реалізування відеопам’ятіпередбачає відтворення двох рядків у яких 40 символів. Відеопам’ять модуля постійно адресується двома рядками по 40 символів у кожному незважаючи на реальну кількість рядків. Яку буде містити кожен окремий реальний РКІ-модуль.
Контролер - пристрй з динамічним індикування символів з циклічним оновленням інформації РКІ. РКІ-модуль є матрицею, яка, у залежності від режиму работи, як з 8 (один рядок символів 5 х 7 поінтів), 11-ти (один рядків символів 5 х 10 поінтів) або 16-ти (два рядка символів 5 х 7 поінтів) рядків по 200 сегментів (рядок налічує 40 символів) у кожному.
Драйвер конролера HD44780 обладнаний 40-ка виходами (SEG1... SEG40) і підтримує тільки 8-ми символьні РКІ. Це факт свуідчить про те, що РКІ-модуль формату 8 х 2 реалізовані однією мікросхемою HD44780, модулі, які відтворюють більшу кількість символів, мають додаткові мікросхеми драйверів (найімовірніше HD44100. Чкі можуть керувати відтворенням додатковими 40-ка сегментами).
У контролера HD44780 є набір внутрішніх прапорців, які визначають режими работи різних елементів контролера.
Під’єднання модуля LCD:
Функціонально використовується інтерфейя для роботи LCD між програмними кодами на C та LCD-модулями. Це раелізовується мікросхемами Hitachi HD44780 і сумісними з ними. Прототипи функціоналів зберігаються у файлі LiquidCrystal.h.
На програмному рівні забезпечуються формати LCD: 1x8, 2x12, 3x12, 1x16, 2x16, 2x20, 4x20, 2x24 та 2x40 символів. Схема під’єднання модуля LCD до плати Arduino UNO на рис. 3.7.

Рис.3.7. Схема під’єднання модуля LCD до плати ARDUINO UNO

# 3.3. Давач вологості та температури фірми Sensirion серії SHTXX
Ринок електронних комплектуючих пропонує широкий асортимент давачів вологості та температури. Різниця між цими давачами є у рівнях реагування на вологість та температуру, масогабаритах і напругах живлення.
Найбільш поширеними є давачі вологості та температури фірми Sensirion серії SH1X та SH7X . Вони добре міряють вологість та температуру.
Давачі серії SH1X та SH7X мають цифровий інтерфейс, калібровані, містять на одному кристалі сенсор вологості та температури, міряють вологість від 0 до 100% та температуру від -40 °С до +120 °С, мають хорошу точність для їх використання в системах моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях.
На рис. 3.8 подано давачі вологості серії SHTXX та модулі на їх основі.

Рис.3.8. Давачі вологості серії SHTXX та модулі на їх основі
 (SHT75, SHT15, SHT11, SHT10)

Характеристики давачів подані в таблиці 3.4.

Табл.3.4.
Характеристики давачів вологості серії SHTXX
Назва давача	Точність при вимірах / вологості (%RH)	Точність при вимірюванні / температури (K)
SHT11	±3,0	±0,4
SHT15	±2,0	±0,3
SHT71	±3,0	±0,4
SHT75	±1,8	±0,3

Унікальний ємнісний полімерний елемент використовується для вимірювання відносної вологості . Кожен давач калібрується виробником, калібрувальні коефіцієнти записуються в пам'ять давача. SHTXX – мають 14-розрядний аналого-цифровий перетворювач для оцифрування відносної вологості та температури. Давачі мають 2-дротовий інтерфейс схожий до I2C і легко інтегруються у схеми з мікроконтролерами. На рис. 3.9 подано типові схеми під’єднання SHTXX-модулів.

Рис.3.9. Схеми під’єднання SHTXX - модулів
Для живлення давачів достатньо напруги від 2,4 до 5,5 Вольт. Контакт (пін) SCK – використовується для синхронізування при обміні даними між давачем та МК. Пін DATA –служить для двостороннього обміну даними з МК. Для коректної роботи по шині DATA підтягуючий резистор може бути 1..10К, підтягує шину до лог.1.
Для ініціалізування обміну інтерфейсом I2C шина DATA переходить в Лог.0 при SCK = Лог.1 і знову DATA стає Лог.1 з наступним імпульсом SCK (рис. 3.10).

Рис.3.10. Ініціалізування обміну інтерфейсом I2C
Перелік команд для роботи з давачами серії SHTXX подано в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5.
Команди для роботи з давачами серії SHTXX
Команда	Код
Зарезервовано	000 000Х
Міряти температуру	000 00011
Міряти вологість	000 00101
Читати регістр статусу	000 00111
Записати дані в регістр статусу	000 00110
Програмний reset – очистити регістр статусу, чекати 11 мс до наступної команди	000 11110

Час вимірювання вологості залежить від встановленої розрядності аналого-цифрового перетворювача (АЦП) і займає 11/55/210 мс для 8/12/14 біт, відповідно. Для отримання точних вимірювань необхідно проводити не більше двох вимірювань на секунду при 12-бітній точності.
Встановити точність вимірювання давача (розрядність АЦП) можна записавши відповідну команду в регістр статусу. Призначення бітів регістра статусу подано в таблиці 3.6.

Таблиця3.6.
Біти регістра статусу (Status Register)
Біт	Тип	Опис	За замовчуванням
7		зарезервовано	0	Значення поновлюється після кожного вимірювання
6	R	Низька напруга живлення / 0 – Vdd > 2,47 Вольт / 1 - Vdd < 2,47 Вольт	X
5		зарезервовано	0
4		зарезервовано	0
3		Не використовується	0
2	R/W	Нагрівач	0	Off - вимкнуто
1	R/W	Не перезавантажувати / Пам'ять коефіцієнтів	0	перезавантажувати
0	R/W	1= 8 біт RH/12 біт Temp / 0= 12 біт RH/14 біт Temp	0	12 біт вологість(RH) / 14 біт температура (Temp)

За замовчуванням, роздільна здатність при вимірюванні температури 14 біт, а вологості 12 біт. Для збільшення швидкості вимірювання роздільну здатність можна зменшити до 8 біт (вологість) та 12 біт (температура).
Давач вологості серії SHTXX має внутрішній нагрівач, що підвищує температуру кристала на 5-15 °С. Нагрівач включають при вологості > 95% для запобігання утворення конденсату. При увімкненому нагрівачу покази температури будуть вищі, а вологості менші, це слід враховувати. Для компенсації нелінійної характеристики давача при вимірюванні відносної вологості і досягнення високої точності використовують коефіцієнти подані в таблиці 3.7, які підставляємо у рівняння (3.2).

Таблиця3.7.
Коефіцієнти вологості для компенсації не лінійності

RHlinear = c1 + c2·SORH + c3·SO2RH	(3.2)
Вимірювання вологості залежить від температури, для цього існують температурні коефіцієнти вологості подані в nаблиці 3.8, які підставляємо у рівняння (3.3).
Таблиця 4.8.
Температурні коефіцієнти вологості
RHtrue = (TC - 25)·(t1 + t2·SORH) + RHlinear	(3.3)
де
RHtrue – дійсна відносна вологость.
Для обчислення дійсного значення температури також вводяться відповідні коефіцієнти, які враховують напругу живлення давача і його роздільну здатність (табл. 3.9, 3.10), які підставляємо у рівняння (3.3).
Таблиця 3.9.
Температурні коефіцієнти живлення

Таблиця 3.10.
Температурні коефіцієнти АЦП

Temperature = d1 + d2·SOT	(3.3)
Де: Temperature – дійсна температура, SOT – число АЦП.
На рис. 3.10 подано апаратне забезпечення системи екологічного моніторингу вологості та температури у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комалексу з використанням давача вологості SHT11.

# 3.4. Газові давачі серії MQ
Апаратна частина системи екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях розроблена на платі Arduino UNO та передбачає вимірювання шкідливих газів з використанням давачів серії MQ [1-3].
Газові давачі серії MQ – це недорогі пристрої, призначені для виявлення в повітрі широкого спектру газів, які зустрічаються у виробничих приміщеннях. Для плат Arduino є вже готові модулі, які містять давач серії MQ та інтерфейсну електроніку (рис. 3.11).

Рис.3.10. Схема під’єднання давача вологості та температури SHT11 до Arduino UNO

Рис.3.11. Сенсор газів і диму MQ-2 та модуль MQ-2 для Arduino
Вихідна напруга давача є пропорційною до концентрації газу, більша концентрація газу призводить до зростання напруги на виході давача, і навпаки, зменшення концентрації газу призводить до зменшення напруги на виході давача. Контакти VCC і GND є живленням +5В та землею відповідно. Інші два контакти є аналоговим (AOUT) і цифровим (DOUT) виходами. Аналоговий вихід AOUT потрібно під’єднати до одного з аналогових входів плати Arduino, щоб зчитувати аналоговий сигнал.
Цифровий вихід DOUT модуля потрібно під’єднати до цифрового входу плати Arduino . Інтерфейсна електроніка модуля складається з компаратора LM393 та потенціометра. Потенціометр дає змогу виставити поріг спрацювання компаратора (вихід DOUT лог .1 або лог .0) для відповідного рівня сигналу з давача. Характеристики деяких давачів серії MQ подані у Таблиці 3.11.
Таблиця 3.11.
Характеристики деяких давачів серії MQ
Давач серії MQ	Реєстровані сполуки
MQ-2	Дим та інші гази, що виникають в процесі горіння
MQ-4	Метан (CH4)
MQ-9	Чадний газ, метан, природний газ (пропан або бутан)
MQ131	Озон
MQ135	Бензол, пари алкоголю, дим
MQ137	Аміак
MQ138	Бензол, толуол, алкоголь, ацетон, пропан

На рис. 3.12 подано функціональну схему апаратної частини системи екологічного моніторингу параметрів мікроклімату а саме вимірювання шкідливих газів з використанням модулів MQ-9 та MQ-2 . Система постійно моніторить концентрацію шкідливих газів.
У нормальному режимі при відсутності шкідливих газів або допустимій їх концентрації в системі на РКД виводиться відповідне повідомлення. При перевищенні допустимої норми шкідливих газів система переходить в режим тривоги, засвічує червоний світлодіод, вмикає зумер, виводить інформацію про виявлення шкідливих газів на РКД та відсилає тревожне повідомлення в послідовний порт.
Серія MQ давачів газу використовує мініатюрний нагрівальний елемент всередині з електро-хімічним давачем. Давачі є чутливими до різних газів і можуть використовуватися всередині приміщень при кімнатній температурі. Вони можуть бути відкалібровані для реєстрації відповідної концентрації газу (газів).

Рис.3.12. Функціональна схема виявлення шкідливих газів системи
На рис. 3.13 подано модель системи створеної в Proteus ISIS.
Рис.3.13. Модель системи моніторингу шкідливих газів створена у Proteus ISIS екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях на платформі Arduino UNO
Схема під’єднання давача подано на рис. 3.14. Рекомендовано з’єднати обидва ‘A’ піни разом та обидва ‘B’ піни разом.
Рис.3.14. Схема під’єднання газового сенсора серії MQ
На рис. 3.15 на нагрівач подається +5 В і він під’єднаний до обидвох ‘A’ пінів. Змінний резистор є навантажувальним резистором для визначення потрібного значення. Як правило використовується постійний резистор в більшості випадків. Вихід Vout під’єднується до аналогового входу Arduino.
Давач диму MQ-2 є чутливим до диму і таках горючих і легкозаймистих газів таких як Зріджений нафтовий газ (LPG), Бутан (Butane), Пропан (Propane), Метан (Methane), Алкоголь (Alcohol), Водень (Hydrogen).
Опір давача є різним для в залежності від типу газу. Давач (модуль) диму має вмонтований потенціометр, що дозволяє налаштувати чутливість цифрового виходу давача (D0) відповідно до точності, з якою потрібно реєструвати газ. Спряження давача диму і газу MQ-2 з платою Arduino подано у табл. 3.12.
Рис.3.15. Інтерфейсний модуль для давача диму і газу серії MQ
Рис. 3.16. Рівень напруги на виході давача залежить від концентрації газу
Таблиця 3.12.
Спряження давача диму і газу MQ-2 з платою Arduino
Назва піну	Під’єднання до плати Arduino
Аналоговий вихід A0	Аналогові входи
Цифровий вихід D0	Цифрові входи
Земля GND	GND
Живлення VCC	5 В

# 3.5. Проєктування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу у пакеті Proteus VSM
Розроблювальна інформаційна система моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях повинна вимірювати вологість, температуру та загазованість у приміщенні, аналізувати отримані дані, передавати послідовним портом до ПК, та сигналізувати про досягнення критичних рівнів параметрів.
На рис. 3.17. подано запропоновану структуру інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях.
Система складається з апратного та програмного забезпечення. Апаратне забезпечення включає:
- модуль для заряджання акумулятора;
- давача вологості-температури SHT11;
- давачів загазованості MQ-2, MQ-9;
- плати Arduino UNO;
- модуля індикації;
- звукової та світлової сигналізації;
- клавіша (старт-стоп) вибору режиму виведення температури (градуси Цельсія або Фаренгейта) у порт МК та на РКД.
Інформаційна система моніторингу працює від акумулятора 6 Вольт 1.2AH. Для підзаряджання акумулятора використовується модуль на рис. 3.17. На вхід АС1..АС2 подається змінна напруга 10..18 Вольт, яка випрямляться діодним мостом BR1 і подається на мікросхему U1 (DC-DC перетворювач) , яка підтримує на виході напругу 6,8 Вольт – для заряджання акумулятора.

Рис.3.17. Загальна структура інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях на платформі Arduino
Arduino UNO з МК AVR (ATmega328Р), є базовим модулем оброблення даних з давачів SHT11, MQ-2, MQ-9, виведення на рідкокристалічний дисплей необхідної інформації, передавання інформації послідовним портом комп’ютерові та під’єднання звукової і світлової сигналізації.
На рис. 3.19 показано схему системи екологічного моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях. Система постійно моніторить вологість, температуру, загазованість виводить інформацію на РКД та передає послідовним портом на ПК.
При відхиленні допустимих (попередньо встановлених) екологічних параметрів вмикається звукова (пищик LS1), та світлова (блимає червоний LED – “Тривога”).

Рис.3.19. Модуль для заряджання акумулятора
Індикація температури у Фаренгейтах супроводжується LED1 – синього кольору. На РКД постійно виводиться інформація про вологість, температуру та наявність шкідливих газів у приміщенні. При натисканні клавіші КН1 “Цельсій-Фаренгейт” вмикається LED1 – синього кольору і на дисплеї відтворюєть температура у градусах Фаренгейта, при повторному натисканні клавіші LED1 – синього кольору гасне і на РКД температура у градусах Фаренгейта.
Для коректної роботи системи додатково вимірюється стан заряду акумулятора живлення (рис. 3.18), (АЦП вхід Arduino UNO A1).

Рис.3.18. Схема інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях на платформі ARDUINO UNO (спроєктовано в Proteus ISIS)

Висновки до третього розділу
1. Для проєктування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу використано апаратну платформу Arduino UNO з мікроконтролером Atmel ATmega328, давач волгості-температури серії SHTxx з послідовним цифровим інтерфейсом, компактні давачі загазованості серії MQ, символьний дисплей.
2. Програмне забезпечення розроблене у пакеті Arduino IDE (використано бібіліотеки середовища програмування), розроблені функціонали для завантаження компільованого коду в плату Proteus ISIS для сим улювання режимів роботи системи.

# РОЗДІЛ 4 ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

# 4.1. Алгоритм роботи інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях

Рис. 4.1 Алгоритм роботи системи

# 4.2. Програмне реалізування головного алгоритму роботи інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу
Програмний код реалізування головного алгоритму функціонування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях, поданого на рис. 4.1 поданий у додатку 2.

# 4.3. Симулювання та аналіз результатів роботи інфрмаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу в Proteus ISIS
Скомпільована в Arduino Software (IDE) програма для платформи ARDUINO UNO з МК ATmega328 сімейства AVR є файлом типу hex, який прошивається в МК. Спроєктовану схему цифрового пристрою і роботу прошивки перевіряємо у симуляторі Proteus ISIS. САПР ProteusVSM дозволяє моделювати і налагоджувати складні схеми з кількома мікроконтролерами. Нижче ми показуємо процес моделювання спроєктованої розробки.
Розроблена британською фірмою Labcenter Electronics САПР PROTEUS VSM дозволяє моделювати МК, мікропроцесори та інші програмовані компоненти схем.
Програмний пакет Proteus має дві підпрограми:
- ISIS – для синтезу та моделювання безпосередньо електронних схем;
- іARES – програма проєктування друкованих плат.
У робочому режимі (рис.4.2) на РКД відтворюється інформація про загазованість середовища, температуру та вологість. Світлодіод (синій) Фаренгейт/Цельсій включений при індикації температури в градусах Фаренгейта.
Одночасно з виводом на РКД інформація виводиться через послідовний порт в ПК. Поновлення інформації відбувається постійно щосекундно.
Рис.4.2. Моделювання роботи інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях у пакеті Proteus ISIS – робочий режим

Рис.4.3. Вивід інформації в ПК послідовним інтерфейсом

Вивід температури у Фаренгейтах – синій LED = ON подано на рис. 4.4)

Рис.4.4. Вивід температури у градусах Фаренгейта
За умови штатної екологічної ситуації спрацьовує світлова (червоний світло діод - Тривога) та звукова сигналізація, додатково в порт та на екран виводяться відповідні повідомлення
  - ALARM SMOKE !!! – тривога- Дим!!! (Рис. 4.5).
  - ALARM СО! МЕТАН ! – тривога - чадний газ або метан (рис. 4.6).
  - ALARM RH% !!! – тривога. Вологість в приміщенні поза комфортними межами (рис. 4.7).
  - ALARM TEMPER ! – тривога. Температура в приміщенні поза комфортними межами (рис. 4.8).
Рис.4.5. Спрацював давач диму MQ-2
Рис.4.6. Спрацював давач MQ-9 (чадний газ або метан)

Рис.4.7. Моделювання відхилення допустимої вологості в Proteus ISIS

Вологість в приміщенні вийшла за встановлені комфортні межі (Нмін=35% Нмах=60%) (Рис.4.7).
Температура в приміщенні вийшла за встановлені комфортні межі (Тмін=18 °С; Тмах=25 °С ) (Рис.4.8).
Комфортні значення температри і вологості можна перепрограмувати в Arduino UNO.
const float TMAX = 25;
// максимально-допустима температура (18-22)
const float TMIN = 18;
// мінімально-допустима температура
const float RHMAX = 60;
// максимально-допустима вологість повітря
const float RHMIN = 35;
// мінімально-допустима вологість повітря

Рис. 4.8. Моделювання перевищення допустимої температури в Proteus ISIS

Рис. 4.9. Вивід інформації в термінал при перевищенні всіх норм та спрацюванні давачів загазованості.

При перевищенні допустимих норм та спрацюванні давачів газу вмикається червоне світло, діод “Тривога” та звуковий сигнал тривоги (пищик LS1). Якщо виміри в межах встановлених допусків, сигнали “Тривоги” – вимкнені. При нормальних екологічних параметрах в приміщенні на РКД виводиться відповідна інформація (рис. 4.10).
Рис. 4.10. НОРМА! Шкідливі гази відсутні!
Систему можна живити від акумулятора. При недостатній напрузі акумулятора в нижній правий куточок екрана виводиться значок “+”
Виконано симулювання пониження напруги акумулятора живлення. Симуляція проводилася з допомогою потенціометра RV2. При розрядженому акумуляторі на дисплей виводиться символ “+” (нижній рядок РКД).
Давачі газу можна замінити на інші MQ-серії. Залежить від газу який необхідно моніторити.

Висновки до четвертого розділу
1. Розроблено програмні модулі для обміну інформацією з давачами серії SHTxx, контролю заряджання акумулятора та давачів загазованості завдяки чому виконано симулювання роботи інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату в емуляторі Proteus ISIS.
2. ist.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/ПОСІБНИК-МОДЕЛЮВАННЯ-В-PROTEUS.pdf
3. Результати симулювання підтвердили достатній рівень адекватності програмного реалізування головного алгоритму роботи системи та розроблених програмних модулів ля моніторгу керуючих координат.
# Висновки

На основі проведеного аналітичного огляду літературних джзерел обрано методи і засоби вимірювання вологості, температури та загазованості, визначені основні технічні параметри первинних давачів вологості і температури та давачів задимленості і загазованості шкідливими газами (метан, чадний газ).
Для проєктування інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу використано апаратну платформу Arduino UNO з мікроконтролером Atmel ATmega328, давач волгості-температури серії SHTxx з послідовним цифровим інтерфейсом, компактні давачі загазованості серії MQ, символьний дисплей.
Розроблено електричну принципову схему й створено модель інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у програмному пакеті Proteus VSM. Розроблено алгоритм роботи і програмне забезпечення для апаратної платформи Arduino UNO мовою C за допомогою інструментарію програмного проєктування ПЗ для МК Arduino IDE.
Розроблено програмні модулі для обміну інформацією з давачами серії SHTxx, контролю заряджання акумулятора та давачів загазованості завдяки чому виконано симулювання роботи інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату в емуляторі Proteus ISIS.
Результати моделювання підтвердили коректність програмного реалізування головного алгоритму роботи системи та розроблених програмних модулів ля моніторгу керуючих координат.
# ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. САПР Proteus VSM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Proteus_Design.
2. ps://ist.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/ПОСІБНИК-МОДЕЛЮВАННЯ-В-PROTEUS.pdf
3. https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/336877/mod_folder/content/0/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96 %D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE Arduino.pdf?forcedownload=1
4. https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5+Arduino&sca_esv=f541b066ec008dfb&rlz=1C1GCEU_ukUA1162&biw=732&bih=696&sxsrf=AHTn8zqRfdiNNWyJv9LWh2MPP-ANzXYDUg%3A1747926687382&ei=nz4vaLOOF7CE1fIP_POBiAo&ved=0ahUKEwjz2a2qrreNAxUwQlUIHfx5AKEQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5+Arduino&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHNGB0LXRgNC10LTQvtCy0LjRidC1IEFyZHVpbm8yBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FSP9SUL4aWPE-cAF4AJABAJgBigGgAbEKqgEDNy42uAEDyAEA-AEB-AECmAINoAKYCsICCxAAGIAEGLADGKIEwgIIEAAYsAMY7wXCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIREC4YgAQYsQMY0QMYgwEYxwHCAgUQABiABMICCxAuGIAEGLEDGIMBwgIOEC4YgAQYsQMYgwEYigXCAggQABiABBixA8ICDhAuGIAEGLEDGIMBGNQCwgIFEC4YgATCAgQQABgDmAMAiAYBkAYEkgcDNi43oAfbd7IHAzUuN7gHlAo&sclient=gws-wiz-serp
5. https://electrik.info/main/praktika/1333-ustroystvo-mikrokontrollerov-avr.html
6. https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/IRVC/2021/Tsirulnik_2018_111.pdf
7. uk.hwlibre.com/microchip-atmega328p/
8. Середовище розроблення Arduino IDE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
9. Massimo Banzi. Getting Started with Arduino. – 2nd Edition. O’Really Media Inc., 2011. – p. 130.
10. Arduino [Електронні ресурси]. – Режим доступу: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage, https://www.tutorialspoint.com­/arduino/index.htm, https://www.javatpoint.com/arduino.
11. Massimo Banzi, Michael Shiloh. Getting Started With Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. – Published by Make Community, LLC; 4th ed., 2022. – p. 285.
12. Jonathan Oxer and Hugh Blemings. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware. - Springer-Verlag New York , 2009 - P. 445.
13. Massimo Banzi. Getting Started with Arduino. – 2nd Edition. O’Really Media Inc., 2011 – p. 130.
14. Simon Monk. Programming Arduino: Getting Started with Sketches, Third Edition. – Published by McGraw-Hill TAB, 2012, 2016, 2022. – p. 176.
15. George Gibson. Arduino: A Beginner’s Guide to Arduino Programming. – Published by Kindle Edition, 2023. – p. 111.
16. Sarful Hassan, Mehadi Hasan Maruf. Arduino Programming for Absolute Beginners: Master Arduino from Scratch with Easy-to-Follow Projects and Examples. – Published by Kindle Edition, 2024. – p. 478.
17. Jeremy Blum. Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry. – Published by Wiley, 2nd ed., 2019. – p. 512.
18. Опис плати ARDUINO UNO з МК ATmega328 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3, https://­www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_board_description.htm, https://robu.in/­what-is-arduino-uno/, https://www.rs-online.com/designspark/­what-is-arduino-uno-a-getting-started-guide.
19. МК ATmega328 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf, https://www.etechnophiles.com/­intro­duction-to-atmega328p-pinout-datasheet-specifications/.
20. Давач вологості і температури SHT11 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sensirion.com/products/­catalog/SHT11/, https://data­sheetspdf.com/pdf/779945/Sensirion/SHT11/1.
21. Газові давачі MQ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://robu.in/­mq-series-gas-sensor/, https://www.pololu.com/file­/0j309/­mq2.pdf, https://last­minute­engineers.com/­mq2-gas-senser-arduino-tutorial/, https://circuit­digest.­com/microcontroller-projects/interfacing-mq2-gas-sensor-with-arduino.
22. Точково-матричний LCD на контролері/драйвері Hitachi HD44780 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://circuitdigest­.com/sites/­default/files/HD44780U.pdf.
23. Brian Evans. Beginning Arduino Programming. Writing Code for the Most Popular Microcontroller Board in the World. – Springer Science + Business Media, 2011 – p. 271.
24. Michael Margolis. Arduino Cookbook, Second Edition. – Published by O’Reilly Media Inc., 2012. – p. 724.
25. Enrique Ramos Melgar and Ciriaco Castro Diez with Przemek Jawosrki. Arduino and Kinect Projects. Design, Build, Blow Their Minds. – Springer Sceince+Business Media New York, 2012. – p. 411.
26. Brian Huang and Derek Runberg. The Arduino Inventor’s Guide. – SparkFun Electronics, 2017. – p. 472.
27. Emily Gertz & Patrick Di Justo. Environmental Monitoring with Arduino. Building Simple Devices to Collect Data About the World Around Us. – Published by O’Really Media Inc., 2012 – p. 96.
28. Michael Margolis. Arduino Cookbook, Second Edition. – Published by O’Reilly Media Inc., 2012. – p. 724.

# Додатки
Додаток 1.
Плата Arduino Uno, Модуль інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях,Ж Силовий модуль заряджання акумулятора

Існує три підродини МК AVR: Tiny AVR ‒ недорогі мініатюрні МК у 8-вивідному корпусі; Classic AVR ‒ основна лінія МК з продуктивністю окремих модифікацій до 16 MISP, FLASH-пам’яттю програм 2 ... 8 Кб, пам’яттю даних EEPROM 64 ... 512 байт, оперативною пам’яттю даних SRAM 128 ... 512 байт; Mega AVR з продуктивністю 4 ... 20 MISP для складних задач вимагають великого обсягу пам’яті, FLASH-пам’яттю програм до 128 Кб, пам’яттю даних EEPROM 64 ... 512 байт, оперативною пам’яттю даних SRAM 2 ... 4 байт, вмонтованим 10-розрядним 8-канальним АЦП. Цікавою особливістю сімейства МК є те, що система команд всього сімейства сумісна при перенесенні програми зі слабкого на більш потужний МК.

Додаток 2.
Головний програмний модуль інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу
/******************************************************************************
Project : Програмне забезпечення інформаційної системи моніторингу параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях оборонно-промислового комплексу
Comments: this program is designed on the base of AVR ATmega328 microcontroller
Clock frequency : 16,000000 MHz
Arduino UNO
Connections: для давача вологості SHT11
GND -> A2 Vcc -> A3 DATA -> A4 SCK -> A5
******************************************************************************/
#include <LiquidCrystal.h> // бібліотека LCD
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 6;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int LED = 13;
// LED "Фаренгейт-Цельсій" під'єднано на pin 13
const int RED = 8;
// LED "тривога" під'єднано на pin 8
const int BUTTON = 7;
// на pin.7 під'єднано клавішу КН1
const int MQ2 = A0;
// на pin.A0 під'єднано давач диму
const int MQ9 = A2;
// на pin.A2 під'єднано давач СО
const char SPEAKER = 10;
// пищик під'єднано на pin 10
const int AKUMIN = 55; // 5.5 вольт*10
const float TMAX = 25;
// максимально-допустима комфортна температура (18-22)
const float TMIN = 18;
// мінімально-допустима комфортна температура
const float RHMAX = 60;
// максимально-допустима к
омфортна вологість повітря
const float RHMIN = 35; // мінімально-допустима комфортна вологість повітря
int val = 0;
// val will be used to store the state of the input pin
int valmq2 = 0; // аналіз диму
int valmq9 = 0; // аналіз СО
int state = 0; // 0 = LED off and 1 = LED on
int old_val = 0;
// this variable stores the previous value of "val"
float akumulator=0; // напруга на акумуляторі
char buffer[33]; // for LCD convertion
long int n=0; // напруга на акумуляторі*10
int iz=0; // duty для пищика
int work=0; // Цельсій-Фаренгейт
#define SHT_PORT PORTC
// порт для сенсора температури і вологості SHT11
#define SHT_DDR DDRC
// регістр налаштування порта для сенсора SHT11
#define SHT_PIN PINC // пін порта
#define SHT_DATA 4 // дані A4
#define SHT_SCK 5 // синхронізація A5
#define noACK 0
#define ACK 1
#define SHT_INPUT_MODE() SHT_DDR&=~(1<<SHT_DATA)
// сенсор SHT11
#define SHT_OUTPUT_MODE() SHT_DDR|=(1<<SHT_DATA)
// сенсора SHT11
#define SHT_DATA_LOW() SHT_PORT&=~(1<<SHT_DATA)
// сенсора SHT11
#define SHT_DATA_HIGH() SHT_PORT|=(1<<SHT_DATA)
// сенсора SHT11
#define SHT_SCK_LOW() SHT_PORT&=~(1<<SHT_SCK)
// сенсора SHT11
#define SHT_SCK_HIGH() SHT_PORT|=(1<<SHT_SCK)
// сенсора SHT11
typedef union
{ unsigned int i;
  float f;
} value;
enum {TEMP,HUMI};
void zvyk(void) // функція генерування звуку
  {
    pinMode(SPEAKER, OUTPUT);
// sets the digital pin as output
    iz=127; // duty= 50%
    analogWrite(SPEAKER, iz);
// speaker on, speaker- pin.
  }
//--------- end zvyk ------------------------------
value humi_val,temp_val;
unsigned char error,checksum,valuee=1;
//valuee=1 8-біт вологість, 12 -біт температура
// Конвертаційні коефіцієнти для SHT11 (з datasheet)
  const float D1 = -40.1;
// for 12 Bit @ 5V - температура
  const float D2 = 0.04;
// for 12 Bit DEGC - температура Цельсій
  const float C1 = -2.0468;
// for sht sensors - вологість
  const float C2 = 0.5872;
// for sht sensors, 8-bit precision - вологість
  const float C3 = -4.0845E-4;
// for sensors, 8-bit precision - вологість
  const float T1 = 0.01;
// for 8 Bit @ 5V - вологість
  const float T2 = 0.00128;
// for 8 Bit @ 5V - вологість
//variables for storing values
volatile float tempC = 0;
// результат - виміряна температура за Цельсієм
volatile float tempF = 0;
// результат - виміряна температура за Фаренгейтом
volatile float humidity = 0,humidity_ ;
// результат - виміряна вологість
//Create an instance of the SHT1X sensor
//SHT1x sht15(10, 11);
//Data, SCK
// SHT1x (A4, A5);
// deсlare output pins for powering the sensor
int power = A3;
int gnd = A2;
void printOut()
{
  Serial.print(" Humidity = ");
// вивід значення вологості в серіал порт
  Serial.print(humidity);
// Вологість %RH
  Serial.println("%");
}

void setup()
{
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(LED, OUTPUT);
// sets the digital pin as output
  pinMode(RED, OUTPUT);
// sets the digital pin as output
  pinMode(BUTTON, INPUT);
// and BUTTON is an input - клавіша
  pinMode(MQ2, INPUT); // and MQ2 is an input- давач
  pinMode(MQ9, INPUT); // and MQ9 is an input - давач
  lcd.print("NORMAL! NO GASes"); // Print a message to the LCD.
  Serial.begin(9600);
// Open serial connection to report values to host
  pinMode(power, OUTPUT);
  pinMode(gnd, OUTPUT);
  digitalWrite(power, HIGH);
  digitalWrite(gnd, LOW);
sht_init();
s_connectionreset();
/*set SHTXX sensor resolution for temperature 12 bit and for humidity 8 bit*/
/* встановити точність вимірювання 8 біт - вологість, 12 біт- температура*/
s_write_statusreg(&valuee);
s_read_statusreg(&valuee, &checksum);
}
//--------------end setup--------------------------
void loop()
{
  error=0;
//measure temperature
  error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP);
  delay(20);
  error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI);
//measure humidity
if (error!=0)
      s_connectionreset();
// in case of an error: connection reset
    else
    {
      humi_val.f=(float)humi_val.i;
//converts integer to float
      temp_val.f=(float)temp_val.i;
//converts integer to float
    };
  tempC= D1+(temp_val.f)*D2;
// виміряна температура в градусах Цельсія OK!
// виміряна вологість без компесації
  humidity_= C1+C2*(humi_val.f)+C3*(humi_val.f)*(humi_val.f);
//виміряна вологість OK! [%RH]
  humidity= (tempC -25)*(T1+T2*(humi_val.f))+humidity_-3.5;
  if(humidity>100)humidity=100;
//якщо вологість більша від 100 тоді 100%
  if(humidity<0.1)humidity=0.1;
//the physical possible range
  tempF=(tempC*9)/5+32;
// виміряна температура в градусах Фаренгейта OK!
  val = digitalRead(BUTTON);
// читати значення клавіші
  delay(100);
if ((val == HIGH) && (old_val == LOW))
// аналіз натискань клавіші
{
 state = 1 - state;
}
 old_val = val; // val is now old, let's store it
 if (state == 1)
{
  digitalWrite(LED, HIGH); // turn LED ON
  lcd.setCursor(0, 1);
// встановити курсор в позицію X=1, Y=0
  work=1;
// вивід температури у Фаренгейтах
}
else
{
  digitalWrite(LED, LOW); // виключити
  lcd.setCursor(0, 1);
// встановити курсор в позицію X=1, Y=0
// lcd.print(" ");
// витерти a message on LCD.
  work=0;
// вивід температури у градусах Цельсія
}
  akumulator = analogRead(1);
// analog Read - pin A1 - напруга акумулятора
  n=(akumulator*100)/1024;
// напруга на акумуляторі*10
  if (n<=AKUMIN)
    {
       lcd.setCursor(15, 1);
// встановити курсор в позицію X=15, Y=1
       lcd.print("+");
    }
    else
     {
      lcd.setCursor(15, 1);
// встановити курсор в позицію X=15, Y=1
      lcd.print(" ");
     };
lcd.setCursor(0, 1);
// встановити курсор в позицію X=0, Y=1
if(work==0)
{
  lcd.print("T=");
  lcd.print(tempC,1);
// вивід температури в градусах Цельсія на LCD
  lcd.print("C ");
  Serial.print(" Temp = ");
// вивід значення температури в серіал порт
  Serial.print(tempC); // температура за Цельсієм
  Serial.print("C ");
}
else
{
  lcd.print("T=");
  lcd.print(tempF,1); /
/ вивід температури за Фаренгейтом на LCD
  lcd.print("F ");
  Serial.print(" Temp = ");
// вивід значення температури в серіал порт
  Serial.print(tempF);
// температура за Фаренгейтом
  Serial.print("F ");
};
lcd.print("H=");
lcd.print(humidity,1);
// вивід відносної вологості на LCD
lcd.print("%");
printOut();
// вивід значення температури і вологості в серіал порт
valmq2 = digitalRead(MQ2);
// читати значення порта для аналізу диму
if (valmq2==1)
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ALARM SMOKE!!!");
  zvyk();
  digitalWrite(RED, HIGH);
// turns the RED LED - on ТРИВОГА
  Serial.println("ALARM SMOKE!!!");
  delay(1000);
  digitalWrite(RED, LOW);
// turns the RED LED - off ТРИВОГА
  pinMode(SPEAKER, INPUT);
// sets the digital pin as input
}
else
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("NORMAL! NO GASes");
// Print a message to the LCD.
};
valmq9 = digitalRead(MQ9);
// читати значення порта для аналізу СО
if (valmq9==1)
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ALARM CO! METAH!");
  zvyk();
  digitalWrite(RED, HIGH);
// turns the RED LED - on ТРИВОГА
  Serial.println("ALARM CO! METAH!");
  delay(1000);
   digitalWrite(RED, LOW);
// turns the RED LED - off ТРИВОГА
  pinMode(SPEAKER, INPUT);
// sets the digital pin as input
}
else
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("NORMAL! NO GASes");
// Print a message to the LCD.
};
if((tempC<=TMIN)or (tempC>=TMAX))
// TMAX = 25; TMIN = 18; комфортна температура
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ALARM TEMPER !!!");
  zvyk();
  digitalWrite(RED, HIGH);
// turns the RED LED - on ТРИВОГА
  Serial.println("ALARM TEMPER !!!");
  delay(1000);
  digitalWrite(RED, LOW);
// turns the RED LED - off ТРИВОГА
  pinMode(SPEAKER, INPUT);
// sets the digital pin as input
}
else
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("NORMAL! NO GASes");
// Print a message to the LCD.
};
if((humidity<=RHMIN)or (humidity>=RHMAX))
// RHMAX = 60; RHMIN = 35; вологість повітря
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" ALARM RH% !!!");
  zvyk();
  digitalWrite(RED, HIGH); /
/ turns the RED LED - on ТРИВОГА
  Serial.println(" ALARM RH% !!!");
  delay(1000);
   digitalWrite(RED, LOW);
// turns the RED LED - off ТРИВОГА
  pinMode(SPEAKER, INPUT);
// sets the digital pin as input
}
else
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("NORMAL! NO GASes");
// Print a message to the LCD.
};
  delay(100);
}