МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут управління, психології та безпеки

Кафедра інформаційних технологій

РОЗРОБЛЕННЯ системи виявлення шкідливих газів в повітрі на платформі Arduino

Кваліфікаційна робота
здобувача вищої освіти
4 курсу денної форми навчання
Тараса Мураля

Науковий керівник:
доцент, кандидат технічних наук Ігор Фармага

Рецензент:
____________________________
вчене звання, науковий ступінь
____________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ рецензента)

Кваліфікаційна робота допущена до захисту
«___» _______________ 2025 р., протокол № ____

Завідувач кафедри інформаційних технологій
_________________Ігор ФЕДЧАК_
(підпис)

Львів
2025
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ПК – персональний комп’ютер;
ІВС – інформаційно-вимірювальна система;
МК – мікроконтролер;
ЕК – електрична схема;
ПЗ – програмне забезпечення;
CАПР (CAD) – система автоматизованого проектування;
Arduino – відкрита апаратно-програмна платформв для створення прототипів, яка складається з програмованої друкованої плати на базі МК AVR;
Arduino IDE – інтегроване середовище розробки, яке використовується для написання і прошивки програмного коду в МК плати Arduino;
AVR – лінійка мікроконтролерів фірми Atmel;
РКІ/РКД (LCD) – рідкокристалічний індикатор/дисплей;
АЦП (ADC) – аналого-цифровий перетворювач;
RAM (ОЗП) – Random-Access-Memory оперативний запам’ятовуючий пристрій – пам’ять;
ROM – Read-Only-Memory пам’ять лише для читання;
FLASH – енергонезалежна програмована пам’ять;
EEPROM – Electrically [Electrical] Erasable Programmable Read-Only Memory, постійна пам’ять, яку можна електричним способом перепрограмувати;
USART – (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver/Transmitter) універсальний синхронний/асинхронний приймач та передавач, УСАПП;
Анотація

Мураль Т., Фармага І. (керівник). Розроблення системи виявлення шкідливих газів в повітрі на платформі Arduino. Бакалаврська кваліфікаційна робота. – Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2025.
У дипломній роботі розроблено цифровий пристрій (систему) виявлення шкідливих газів в повітряному середовищі. Пристрій в режимі реального часу моніторить концентрацію шкідливих газів та парів в повітрі. При відсутності шкідливих газів або допустимій їх концентрації пристрій перебуває в звичайному робочому режимі моніторингу, що свідчить свічення зеленого світлодіода. При перевищенні гранично допустимої концентрації шкідливих газів пристрій переходить в режим тривоги. В режимі тривоги вмикається зумер, засвічується червоний світлодіод, виводиться повідомлення тривоги на рідкокристалічний дисплей та монітор послідовного порта, а також відсилається SMS на зазначений мобільний номер через GSM модуль.
Пристрій виявлення шкідливих газів побудовано на платформі Arduino Mega2560 R3, давачах газів та диму серії MQ, алфавітно-цифровому рідкокристалічному дисплеї 16x2 на базі контролера HD44780, GSM модулі SIMCom SIM900.
В роботі розроблено електричну принципову схему та модель пристрою виявлення шкідливих газів в повітряному середовищі засобами САПР Proteus VSM. Розроблено алгоритм роботи і ПЗ для МК ATmega2560 платформи Arduino в середовищі розробки ПЗ Arduino IDE. Проведено моделювання роботи розробленої системи в емуляторі Proteus ISIS.
Ключові слова: цифровий пристрій, шкідливий газ, моніторинг, давач газу MQ, GSM модуль SIMCom SIM900, платформа Arduino Mega2560, мікроконтролер ATmega2560, САПР Proteus VSM, мова програмування C/C++, інструментарій розробки вбудованого програмного забезпечення Arduino IDE.
Abstract

Mural T., Farmaha I. (supervisor). Development of an Arduino-based system for detection of noxious gases in the air. Bachelor’s thesis. – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2025.
In the thesis, digital device for detection of noxious gases in the air environment has been developed. The device in real-time mode monitors the concentration of noxious gases and vapors in the air. In the absence of noxious gases or their permissible concentration, the device is in the monitoring mode (a green LED illuminates). When exceeding the maximum permissible norm of noxious gases, the system enters an alarm state. In alarm mode, the system turns on the buzzer, illuminates the red LED, displays an alarm message on the liquid crystal display and the serial monitor port, and also sends SMS to the specified mobile number through the GSM module.
The digital device for detecting noxious gases has been built on Arduino platform, gas sensors MQ, alphanumeric HD44780 LCD 16x2, GSM module SIMCom SIM900.
In the work, the electric circuit and model of the digital device for detecting noxious gases in the air environment have been developed using the CAD system - Proteus VSM. Its working algorithm and software for the Arduino platform microcontroller ATmega2560 have been developed using Arduino IDE. The simulation of the developed digital device has been performed in Proteus ISIS.
Keywords: digital device, noxious gas, monitoring, gas sensor MQ, GSM module SIMCom SIM900, Arduino Mega2560, microcontroller ATmega2560, CAD Proteus VSM, programming languages C/C++, embedded software development tool Arduino IDE.
Зміст

# Вступ

У багатьох галузях промисловості під час проведення технологічних процесів у повітря робочої зони можуть потрапляти різноманітні шкідливі гази та пари. Наприклад, у приміщеннях котелень або автосервісів часто фіксується перевищення допустимих рівнів чадного газу та оксидів азоту. У повітрі каналізаційно-насосних станцій концентрації сірководню або аміаку можуть виявлятися значно вищими за встановлені норми.
У житлових приміщеннях, зокрема квартирах або офісах, розташованих на перших поверхах, джерелом токсичних речовин можуть бути вихлопні гази автомобілів, припаркованих поблизу будинку. Несправності каналізаційної системи в житлі здатні призводити до накопичення сірководню, аміаку чи меркаптанів. У новобудовах аміак може виділятися зі стін або перекриттів, оскільки його додають до бетонних сумішей для підвищення морозостійкості. Варто зауважити, що чимало небезпечних речовин не мають характерного запаху і можуть залишатися непомітними, однак при високій концентрації чинять негативний вплив на здоров’я людини та її самопочуття.
Методом контролю стану повітря є постійний його моніторинг на вміст шкідливих газів та парів та визначення їх концентрації. Вимірювальні прилади, що визначають якісний та кількісний склад сумішей газів називаються газоаналізаторами або газодетекторами. Тому, розроблення якісно нових недорогих таких приладів є актуальним завданням.
На сьогоднійшній день завдяки розвитку мікроелектроніки появилися мікроконтролери та різні давачі, що дають змогу створювати інформаційно-вимірювальні системи невеликої вартості. Зокрема, такою може бути інформаційно-вимірювальна система для виявлення шкідливих газів в повітряному середовищі.
Метою роботи є розробка апаратного та програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної системи, що виявляє в повітрі різні шкідливі гази та пари, а при перевищені їх гранично-допустимої концентрації сповіщає звуковим сигналом, світловою індикацією та виводом попереджувального повідомлення.
Для досягнення мети необхідно вирішити завдання.
Спроєктувати апаратне забезпечення системи виявлення шкідливих газів в повітрі на МК AVR ATmega2560 платформи Arduino Mega, давачах газу серії MQ, мікросхемі компаратора напруг LM393, GSM модулі SIMCom SIM900, символьному рідкокристалічному дисплеї 16×2.
Створити модель цифрового пристрою виявлення шкідливих газів в САПР Proteus VSM.
Розробити вбудоване програмне забезпечення цифрового пристрою виявлення шкідливих газів за допомогою Arduino IDE.
Об’єкт дослідження – проєктування цифрового пристрою виявлення шкідливих газів в повітрі.
Предмет дослідження – моделі та засоби проєктування цифрового пристрою виявлення шкідливих газів в повітрі на МК AVR ATmega2560 платформи Arduino Mega, давачах газу серії MQ, мікросхемі компаратора напруг LM393, GSM модулі SIMCom SIM900, символьному рідкокристалічному дисплеї 16×2.
Методи досліджень. Під час виконання роботи застосовано низку загальновідомих методів пізнання, які дозволили у повному обсязі досягти мети та вирішити завдання дослідження. Так, за допомогою бібліометричного методу здійснено опрацювання опублікованих наукових праць, що дозволило осягнути динаміку розвитку даної проблеми. За допомогою різних філософських (діалектичного, феноменологічного, синергетичного, аксіологічного) методів пізнання здійснено всебічний аналіз поглядів на предмет дослідження. Використання значної кількості загальнонаукових методів (структурного, індуктивного, дедуктивного, аналізу, синтезу, моделювання) дозволило досягнути виконання визначених вище теоретичних та практичних завдань дослідження.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту роботи складає 72 сторінки, 37 рисунків, 9 таблиць, 2 додатків і 17 бібліографічних джерел. Загальний обсяг роботи – 90 сторінок.

# Розділ I Стан проблемної області

# Вимірювання концентрації газів
Одиниця вимірювання концентрації – це ppm (parts per million), що перекладається як "частин на мільйон". Вона є аналогом таких одиниць, як відсоток або проміле, але відповідає значно меншій частці. Позначається абревіатурою ppm, яка читається як "пі-пі-ем".
1 ppm = 0,001‰ = 0,0001% = 10⁻⁶.
Наприклад, якщо масова частка певної речовини в суміші становить 15 ppm, це означає, що на 1 кг суміші припадає 15 міліграмів цієї речовини (або 15 грамів на тонну).
У випадку об’ємної концентрації (за об’ємом), 1 ppm дорівнює одному кубічному сантиметру (мілілітру) речовини на один кубічний метр суміші (см³/м³). Наприклад, якщо в атмосфері зафіксовано 380 ppm вуглекислого газу (CO₂), це означає, що в кожному кубічному метрі повітря міститься близько 380 мл CO₂ (тобто приблизно дві склянки).
Іноді в літературі можна зустріти визначення ppm як мг речовини на 1 м³ газу при нормальних умовах. Таке співвідношення є приблизно вірним лише для повітря, оскільки маса одного кубометра повітря становить близько 1 кг. Проте це вже не відповідає дійсності при розрахунках для інших газів, зокрема тих, що мають іншу густину. Також помилковим є прирівнювання ppm до мг/л – це може частково підходити для водних розчинів, але викликає суттєві похибки у випадку речовин із різною щільністю, наприклад, вуглеводнів, щільність яких становить 0,5–1 кг/л.
В табл. 1.1 наведено одиниці вимірювання концентрації газів та їх взаємний перерахунок.

Табл.1.1
Одиниці вимірювання концентрації газів та їх взаємний перерахунок
Сх	г/м3	мг/м3	моль/дм3	% (об.)	дм3/м3 (частинок на тисячу)	ppm (ппм), см3/м3 (част. на мільйон)	ppb (ппб), мм3/м3 (частинок на міліард)
Са
г/м3	1	103·Са	10-3·Са / М	8312,6· / 10-1СаТ / МР	8312,6·СаТ / МР	8312,6·103СаТ / МР	8312,6·103СаТ / МР
мг/м3	10-3·Са	1	10-6·Са / М	8312,6· / 10-4СаТ / МР	8312,6·10-3СаТ / МР	8312,6·СаТ / МР	8312,6· / 10-3СаТ / МР
Моль/дм3	103·Са·М	106·Са·М	1	8312,6·102СаТ / Р	8312,6·103СаТ / Р	8312,6·106СаТ / Р	8312,6·109СаТ / Р
% (об.)	0,12·10-2 Са·МР / Т	0,12· / 101Са·МР / Т	0,12·10-5Са·МР / Т	1	10·Са	104·Са	107·Са
дм3/м3 (част. на тисячу)	0,12·10-3 Са·МР / Т	0,12·Са·МР / Т	0,12·10-6Са·Р / Т	10-1·Са	1	103·Са	106·Са
ppm, см3/м3 (частинок на міль­йон)	0,12·10-6 Са·МР / Т	0,12· / 10-3 Са·МР / Т	0,12· / 10-9 Са·МР / Т	10-4·Са	10-3·Са	1	104·Са
ppb, мм3/м3 (частинок на мілі­ард)	0,12· / 10-9 Са·МР / Т	0,12· / 10-6 Са·МР / Т	0,12· / 10-12 Са·МР / Т	10-7·Са	10-6·Са	10-3·Са	1

Са – числове значення концентрації в заданих одиницях;
Сх – числове значення концентрації в шуканих одиницях;
М – молекулярна маса гауз;
Р – загальний тиск газової суміші, Па;

Са – числове значення концентрації в заданих одиницях;
Сх – числове значення концентрації в шуканих одиницях;
М – молекулярна маса газу = молярна маса газу;
Р – загальний тиск газової суміші, Па;
Т – температура, °К;
1 г/м3 = 1 мг/л
1 мг/м3 = 1 мкг/дм3 = 1 мкг/л;
1 моль/дм3 = 1 моль/л;
1 см3/м3 = 1 мл/м3.
В Україні концентрації шкідливих речовин зазвичай виражаються у відсотках (%) або в масовій частці на одиницю об’єму — у міліграмах на кубічний метр (мг/м³). У низці інших країн часто використовують одиницю ppm. За своєю суттю ppm подібна до відсотків, відрізняючись лише масштабом: 1 ppm = 0,0001%, тобто, наприклад, 3% відповідає 30 000 ppm.
Однак, переведення значень з ppm або відсотків у мг/м³ є складнішим, оскільки потребує врахування молекулярної маси речовини, атмосферного тиску та температури повітря. Загальна формула для такого перерахунку має вигляд:
size 12{P times V rSub { size 8{M} } =R times T} {}	(1.1)
де:
P — тиск,
VM — молярний об’єм газу,
R — універсальна газова стала,
T — абсолютна температура в Кельвінах.
Для зручності існують онлайн-калькулятори, які автоматизують цей процес.
Наприклад:
- Для чадного газу (CO): 3% = 30 000 ppm ≈ 34 695,52 мг/м³
- Для вуглекислого газу (CO₂): 3% = 30 000 ppm ≈ 54 513,22 мг/м³
Ці значення розраховані для умов нормального атмосферного тиску та кімнатної температури. Варто зазначити, що CO₂ при однаковій об’ємній концентрації є майже вдвічі важчим за CO, оскільки має більшу молекулярну масу — на один атом більше. Через це вуглекислий газ накопичується ближче до підлоги, тоді як чадний газ піднімається до стелі.
30000 ppm (млн-1) CO = 34932.2373 мг/м3
Примітка 1: Для перерахунку з об'ємних часток (% об.), 1 об. % = 10000 ppm (об.). Примітка 2: Якщо перераховуються рідини (наприклад 5 ppm Сu2SO2 в воді), то 1 ppm = 1 мг/дм3. Якщо треба перерахувати концентрацію газу з одних одиниць вимірювання в інші, то можна скористатися спеціальною таблицею з перекладними коефіцієнтами, або розрахувати коефіцієнти самостійно виходячи з молекулярної маси, газової постійної, температури і тиску. Розрахунок для нормальних умов при T=293,15К; P=101325 Н/м2.
за рівнянням Клапейорна-Менделєїва:
P×VM=R×T	(1.2)
де p — тиск; VM — молярний об’єм; R —універсальна газова стала; T — абсолютна температура, К. В другій формі рівняння часто записують так:
P×V=(m/M)×RT	(1.3)
де, м і М – це маса і молярна маса, відповідно. Так як ppm це одна міліонна, то виходячи з вище сказаного отримуємо таку формулу:
Cмг/м3=M·Сppm/(R*T/p)	(1.4)
Наприклад проведемо розрахунок для 1ppm СO.
Cмг/м3=(12+16)·10-3·1ppm/(8.314472·293,15/101325)
Cмг/м3=1,164 мг/м3
Перетворення ppm в ppt:
ppm і ppt визначаються як:
1ppm = 1/106 = 10-6
1ppt = 1/1012 = 10-12
Отже, 1 ppm = 106 ppt
Число частинок на мільйон (number of parts-per trillion) xppt є рівним числу частинок на мільйон xppm помноженому на 106:
xppt = xppm⋅106
Приклад: 7 ppm є рівне 7000 ppb:
xppt = 7ppm⋅106 = 7000000 ppt.

Табл.1.2
Перетворення ppm в ppt
ppm	ppt
0.000001	1
0.00001	10
0.0001	100
0.001	1000
0.01	10000
0.1	100000
1	106
10	107
100	108
1000	109
10000	1010

Перетворення ppb в ppm.
ppm і ppb визначаються як:
1ppm = 1/106 = 10-6
1ppb = 1/109 = 10-9
Отже, 1 ppm = 1000 ppb.
Число частинок на мільйон (number of parts-per million) xppm є рівним числу частинок на міліард xppb поділене на 1000:
xppm = xppb/1000
Наприклад: 7000 ppb є рівне 7 ppm:
xppm = 7000ppb/1000 = 7ppm
Табл.1.3
Перетворення ppb в ppm
ppb	ppm
1	0.001
10	0.01
100	0.1
1000	1
10000	10
100000	100
1000000	1000

# 1.2. Огляд існуючих приладів виявлення шкідливих газів
Для визначення складу газових сумішей як за якістю, так і за кількістю, застосовують спеціалізовані вимірювальні пристрої — газоаналізатори. Вони поділяються на ручні та автоматичні. Серед ручних найпоширенішими є абсорбційні газоаналізатори, де компоненти газової суміші поступово поглинаються різними хімічними реагентами.
Автоматичні газоаналізатори здійснюють безперервний контроль, фіксуючи фізичні або фізико-хімічні властивості суміші газів або її окремих складників. Ці прилади широко використовуються в промисловості та наукових дослідженнях для аналізу газового середовища.
Автоматичне й постійне вимірювання складу газів дає змогу керувати технологічними процесами в таких галузях, як металургія, коксохімія, нафтопереробка, газова промисловість. Зокрема, на теплових електростанціях газоаналізатори застосовуються для оптимізації процесу згоряння палива та контролю надлишкового повітря.
Газоаналізатори також виконують важливу роль у забезпеченні безпеки функціонування технологічного обладнання. Наприклад, вони використовуються для контролю рівня водню в системах охолодження турбогенераторів або для вимірювання складу газів, що виходять з апаратів із радіоактивним теплоносієм на атомних електростанціях.
Останнім часом, у зв’язку з підвищеною увагою до захисту довкілля, значно зросли обсяги виробництва та впровадження газоаналізаторів, призначених для моніторингу рівня шкідливих домішок у промислових викидах, повітрі робочих приміщень та атмосферному повітрі. Згідно з вимогами ГОСТ 17.2.3.01-86, для оцінки стану повітря в населених пунктах регулярно вимірюють концентрації основних забруднювачів: діоксиду сірки, чадного газу, оксидів азоту та зважених частинок (пилу).
Для визначення концентрації конкретного газу в суміші застосовують ту фізико-хімічну властивість, яка характерна саме для цього компонента і відрізняється від властивостей інших газів. Чим помітніша й специфічніша ця відмінність, тим вища чутливість методу та простіший процес підготовки проби.
Різноманітність методів, що використовуються в газоаналізаторах, обумовлена великою кількістю можливих газових компонентів і широким діапазоном їх концентрацій. Більшість промислових автоматичних газоаналізаторів налаштовані на вимірювання вмісту лише одного газу в суміші. У таких випадках газова суміш умовно розглядається як бінарна система, де аналізується вплив одного цільового компонента, а всі інші гази вважаються фоновим середовищем, що не впливає на результат вимірювання.
Існують газоаналізатори, що призначені для виявлення кількох компонентів у складних багатокомпонентних газових сумішах. Такі прилади переважно застосовуються у лабораторних умовах. Газоаналізатори можуть калібруватися у різних одиницях: відсотках за об’ємом, грамах на кубічний метр (г/м³), міліграмах на літр (мг/л). Найзручнішою вважається об’ємна відсоткова одиниця, оскільки вона залишається сталою при зміні температури й тиску. Для вимірювання дуже низьких концентрацій використовуються одиниці ppm (parts per million – частин на мільйон, 0,0001%) та ppb (parts per billion – частин на мільярд).
Калібрування вимірювальних систем виконується з використанням сертифікованих еталонних газових сумішей.
Класифікація газоаналізаторів ґрунтується на фізико-хімічних принципах, що лежать в основі визначення концентрації речовин, і включає основні типи приладів: механічні, теплові, магнітні, оптичні, електричні, хроматографічні та мас-спектрометричні.
На відміну від звичайних вимірювальних приладів для контролю температури чи тиску, газоаналізатори — це комплексні установки, до складу яких входить не лише сенсор, а й допоміжні системи для відбору, підготовки та подачі газової проби.
Газоаналізатори поділяються на дві основні категорії:
- вимірювальні прилади, що забезпечують кількісний аналіз;
- індикатори, сигналізатори та детектори витоку, які, як правило, є портативними, мають спрощену конструкцію та використовуються для оперативного виявлення газів у польових умовах.

Рис.1.1. Бездротовий датчик виявлення газів Страж M-502
Бездротовий газовий датчик «Страж M-502»:
- призначений для виявлення наявності природного, побутового газу, пропану та бутану;
- працює повністю бездротово, що забезпечує простоту монтажу;
- при виявленні витоку активує вбудовану звукову сирену;
- передає сигнал тривоги по радіоканалу на відстань до 100 метрів;
- сумісний з усіма охоронними панелями серії «Страж»;
- живлення здійснюється від мережі 220 В змінного струму.
Принцип дії:
Датчик «Страж M-502» призначений для виявлення витоків займистих газів, зокрема природного, пропану, бутану тощо. У його конструкції використовується спеціальний сенсорний елемент (каталізатор), який реагує на присутність газу. При потраплянні газу на чутливий елемент, каталізатор нагрівається. Якщо концентрація газу перевищує заданий поріг, відбувається активація тривоги — пристрій подає сигнал на головний блок сигналізації та вмикає власну вбудовану сирену.
Застосування:
Підходить для встановлення у житлових приміщеннях, комерційних об’єктах, готелях, ресторанах, офісах, школах, банках, бібліотеках, на складах тощо.
Основні характеристики:
- Повністю бездротовий, легкий у встановленні та налаштуванні, не потребує спеціальних знань;
- Встановлення не порушує інтер’єр чи ремонт приміщення;
- Має вбудовану сирену гучністю 85 дБ, яка активується автоматично при виявленні газу;
- Передає тривожний сигнал на головний блок охоронної системи;
- Працює від стандартної електромережі 220 В;
- Підтримує роботу з усіма моделями центральних блоків «Страж» — Avizor та Evolution;
- Максимальна відстань передачі сигналу — до 100 м за умов прямої видимості;
- Передача сигналу здійснюється на загальнодоступній частоті, яка не потребує ліцензування.

Рис.1.2. Бездротовий давач чадного газу Tecsar Alert SENS-CO
Бездротовий датчик чадного газу Tecsar Alert SENS-CO:
- виявляє перевищення допустимої концентрації чадного газу (CO) у повітрі;
- повністю бездротовий, зручний у монтажі, сумісний з усіма охоронними панелями Tecsar Alert;
- оснащений LED-дисплеєм для відображення поточної концентрації CO;
- має світлову та звукову сигналізацію при тривозі;
- характеризується мінімальним енергоспоживанням;
- використовує частоту 433 МГц для передачі сигналів;
- працює від 3 батарейок типу AAA (загальне живлення — 4,5 В);
- максимальна дальність зв’язку з центральним блоком — до 100 метрів.
Принцип роботи:
Датчик постійно контролює рівень вмісту чадного газу в приміщенні. У разі перевищення порогових значень, пристрій активує звукову та світлову сигналізацію, а також надсилає тривожний сигнал на центральну охоронну систему. Це дозволяє оперативно зреагувати на загрозу. Датчик рекомендується встановлювати у місцях, де можливе накопичення продуктів згоряння: гаражах, котельнях, підвалах, автомийках, приватних будинках, на закритих автостоянках або в промислових приміщеннях.
Ключові особливості:
- Сучасний дизайн і компактні розміри;
- Просте встановлення і налаштування без потреби у фахівцях;
- Використання високотехнологічного мікроконтролера з наднизьким енергоспоживанням;
- Електрохімічна технологія виявлення чадного газу забезпечує точність і надійність;
- Яскравий світлодіодний екран відображає рівень CO в реальному часі;
- Зручна керуюча кнопка для взаємодії з пристроєм;
- Світлова та звукова індикація попереджає про небезпеку;
- Сумісний з усіма сигналізаційними панелями серії Tecsar Alert;
- Працює на загальнодоступній, безліцензійній частоті 433 МГц;
- Радіус дії до 100 метрів за прямої видимості.

Рис.1.3. Давач газу LifeSOS CO-M330
Газовий датчик LifeSOS CO-M330 призначений для виявлення небезпечного рівня чадного газу (CO) у повітрі приміщень. При перевищенні встановленого порогу спрацьовує вбудована сирена та надсилається сигнал тривоги до центральної охоронної системи.
Основні характеристики датчика LifeSOS CO-M330:
- Працює в бездротовому режимі, легко встановлюється та інтегрується з централями LifeSOS;
- Здійснює регулярну передачу тестових сигналів до централі;
- Автоматично інформує про розряд елементів живлення;
- Використовує захищений бездротовий протокол з шифруванням на основі плаваючого коду з понад 4 мільярдами комбінацій;
- Радіус дії між датчиком і центральним блоком – до 300 метрів (при прямій видимості);
- Працює від трьох батарейок типу AA з терміном служби до 2,5 років;
- Оснащений вбудованою сиреною гучністю 85 дБ;
- Працює на безліцензійній частоті 868 МГц.
Принцип дії:
Всередині пристрою розміщено каталізатор, який реагує на присутність чадного газу. При потраплянні CO каталізатор нагрівається, і коли температура перевищує критичне значення (що відповідає високій концентрації газу), активується сигналізація. Сигнал тривоги передається на центральний блок системи охорони, а також вмикається вбудована сирена.
Датчик особливо рекомендований для приміщень, де є ризик накопичення продуктів згоряння: гаражі, котельні, майстерні, автомийки, дачні та заміські будинки, підземні паркінги та інші об'єкти.
Додаткові переваги:
- Простий монтаж без необхідності прокладки кабелів;
- Надійна передача даних із захистом від перехоплення;
- Повна сумісність із охоронною системою LifeSOS LS-30LR;
- Енергоефективна робота без потреби в частій заміні батарей.

а)	б)
Рис.1.4. Детектори витоку горючих газів testo 317-2 та Center 383

Портативні детектори витоку горючих газів testo 317-2 (а). Компактний сигналізатор для пошуку витоків метану CН4 і пропану C3Н8.

Табл.1.4. Характеристики testo 317-2
Діапазон вимірювань	0…20 000 ppm CH4 / 0…10 000 ppm С3Н8
Чутливість	від 100 ppm CH4 / від 50 ppm С3Н8
Робоча температура	-5…+45 °C
Тип батарейки	ААА, 2 шт.
Габарити	190 х 25 х 26 мм
Маса	160 г

Детектор витоку горючих газів Center 383 має такі технічні характеристики:
- селектор вибору чутливості сенсора витоку газів: високий/низький
- світлодіодних індикаторів, триколірний візуальний індикатор рівня витоку газів;
- звукова сигналізація регульованою інтенсивності;
- функція перезавантаження даних концентрації присутніх газів;
- 40 см гнучкий пробник з нержавіючої сталі;
- виявлення горючих газів: мета/вуглеводень;
- висока чутливість 5 ppm;
- індикація низького заряду батареї;
- час нагріву приладу: 90 сек;
- робоча температура: від 0 до 40 °С;
- розміри: 21,7×6,6×5,6 см; вага 400 г з батареями;
- джерело живлення 4 АА лужні батареї; час роботи батарей: 40 годин.
Розробки газодетекторів на одноплатному мікрокомп’ютрі Raspberry та МК AVR зображено на Рис. 1.5.

Рис.1.5. Газодетектори на Raspberry Pi і на МК AVR

На Рис.1.6 зображено детектори газів QRAE II (а) і QRAE 3 (б) американської фірми RAE Systems. QRAE ІI - це програмований багатоканальний детектор газу, призначений для безперервного моніторингу співробітниками, які виконують роботу в небезпечних місцях, вмісту кисню, сірководню, чадного і горючих газів. Прилад обладнаний датчиками для перевірки наявності горючих газів (використовуються каталітичні датчики) та для перевірки наявності кисню, сірководню та чадного газу (використовуються електрохімічні датчики). QRAE 3 – це новий практичний і надійний газоаналізатор для визначення від одного до чотирьох газів. Виробляються дифузійні моделі і моделі з насосом. Газоаналізатор призначений для використання в небезпечних умовах, контролює вміст кисню (O2), горючих та токсичних газів, таких як сірководень (H2S), оксид вуглецю (CO), діоксид сірки (SO2), а також парів синильної кислоти (ціаністого водню HCN). QRAE, що показує на дисплеї рівень концентрації в ppm CO, H2S, та у % OXY.

а)	б)
Рис.1.6. Багатофункціональні безпровідні промислові газодетектори
На Рис.1.7 зображено детектор газів BW Gas Alert Micro Clip XT, який може бути сконфігурований для виявлення суміші газів: кисень (O2), чадний газ (CO), сірководень (H2S), та портативний смарт сенсор AR8800B виявлення горючих газів: природного газу, метану, пропану.

Рис.1.7. Промислові газоаналізатори
# Розділ II засоби розробки апаратного та програмного забезпечення системи виявлення шкідливих газів в повітрі

# 2.1. Система автоматизованого проектування електронних схем Proteus VSM
Proteus VSM – це програмний комплекс автоматизованого проєктування електронних схем, зокрема тих, що базуються на мікроконтролерах різних архітектур. Розробником виступає компанія Labcenter Electronics з Великобританії. Система є потужним інструментом для схемотехнічного моделювання, що використовує віртуальні моделі електронних компонентів.
Однією з ключових переваг Proteus є підтримка симуляції роботи програмованих пристроїв: мікроконтролерів, мікропроцесорів, DSP-процесорів та інших. Користувачі можуть створювати електричні принципові схеми, моделювати їхню роботу із застосуванням віртуальних вимірювальних приладів, а також відлагоджувати вбудоване програмне забезпечення.
У складі програмного пакета передбачено модуль для проєктування друкованих плат із тривимірним переглядом. Програма підтримує моделювання широкого спектра контролерів, зокрема ARM7, AVR, PIC, 8051, Motorola, Basic Stamp та інших. Вбудована бібліотека містить понад 6000 моделей цифрових і аналогових елементів, а також довідкову інформацію про компоненти.
Програмне забезпечення сумісне з багатьма популярними компіляторами та асемблерами, що дозволяє проводити глибоке тестування складних пристроїв із мікроконтролерами різних типів у межах одного проєкту. Хоча жодна симуляція не може на 100% повторити поведінку реального пристрою, Proteus забезпечує достатню точність для налагодження алгоритмів роботи мікроконтролера.
У разі відсутності потрібного компонента користувач може самостійно створити нову модель або імпортувати SPICE-модель, яку зазвичай надає виробник електронного компонента.
Програма Proteus складається з двох основних частин:
1. ISIS – редактор схем, що дозволяє створювати електронні принципові схеми, проводити їх симуляцію, а після цього передавати на проєктування друкованих плат до модуля ARES. ISIS підтримує моделювання мікроконтролерів із можливістю налагодження прошивки.
2. ARES – модуль для розробки друкованих плат. Він включає автоматичне компонування елементів, трасування з використанням автотрасувальника ELECTRA, а також ефективну систему керування бібліотеками компонентів.

Рис.2.1. Середовище Proteus ISIS

# 2.2. Середовище програмування Arduino IDE
Створення власних програм для плат, сумісних із платформою Arduino [11–17], виконується за допомогою офіційного безкоштовного середовища розробки Arduino IDE. Це середовище призначене для написання коду, його компіляції та подальшого завантаження до мікроконтролера, встановленого на платі Arduino або сумісному пристрої.
Основою Arduino IDE є мова програмування Processing/Wiring, яка є спрощеною формою C++, доповненою зручними функціями для керування цифровими й аналоговими входами/виходами плати.
Arduino IDE доступне для трьох основних операційних систем: Windows, Mac OS і Linux. Завантажити актуальну версію середовища (наприклад, Arduino 1.8.5) можна з офіційного сайту за посиланням: http://arduino.cc/en/Main/Software.
Налаштування середовища Arduino IDE
Середовище розробки Arduino IDE включає в себе кілька основних компонентів:
- редактор програмного коду;
- область повідомлень;
- текстове вікно для введення коду;
- панель інструментів із кнопками для швидкого доступу до основних функцій;
- меню з різними опціями керування.
Програми, створені в Arduino IDE, називаються скетчами. Вони пишуться в текстовому редакторі середовища, який підтримує підсвітку синтаксису для зручнішого написання коду. Під час збереження або компіляції в області повідомлень відображаються підказки, повідомлення про помилки чи інша корисна інформація. У текстовому вікні виводу виводяться детальні звіти про процес компіляції та діагностику коду.
Панель інструментів дозволяє:
- перевірити код на помилки,
- завантажити програму до плати,
- створити новий скетч,
- відкрити або зберегти існуючий,
- запустити монітор серійного порту.
Для розширення функціональності скетчів використовуються бібліотеки — заздалегідь підготовлені модулі з кодом, які реалізують специфічні функції (наприклад, керування датчиками чи дисплеями). Бібліотеки спрощують роботу, дозволяючи уникнути глибокого занурення в технічні деталі апаратної реалізації.
Arduino IDE постачається з базовим набором стандартних бібліотек, таких як: Serial, EEPROM, SPI, Wire тощо. Вони розміщуються у папці libraries у каталозі встановлення програми. Додаткові бібліотеки можна завантажити з мережі й додати до цієї ж папки. Кожна бібліотека містить необхідні файли з розширеннями .cpp і .h, а також, зазвичай, приклади використання у підкаталозі examples.
Якщо бібліотеку встановлено коректно, її буде видно в меню Sketch → Import Library, а після вибору в код буде автоматично додано відповідний рядок: #include <назва бібліотеки.h>
Ця директива призначена для підключення заголовного файлу бібліотеки, що містить опис доступних функцій, об’єктів і констант. Після підключення ці ресурси стають доступними в межах поточного проєкту. Під час компіляції Arduino IDE автоматично включає зазначену бібліотеку до загального коду.
Перед тим як завантажити скетч на плату, потрібно вказати відповідні параметри в меню Сервіс → Плата (Tools → Board) (див. рис. 4.4) і Сервіс → Послідовний порт (Tools → Serial Port) (див. рис. 4.5).
Сучасні плати Arduino зазвичай автоматично перезавантажуються перед завантаженням програми. Для старіших моделей може знадобитися натискання кнопки скидання (reset) вручну. У більшості випадків, під час процесу завантаження коду на платі блиматимуть індикатори RX і TX.
Передача скетчу в МК здійснюється за допомогою завантажувача Arduino, що дає змогу прошивати контролер без використання додаткового програматора. Активність завантажувача зазвичай підтверджується миготінням світлодіода, підключеного до цифрового контакту D13.
Монітор послідовного порту (Serial Monitor) призначений для перегляду інформації, яка надходить від плати Arduino через USB або інтерфейс послідовної шини. Для надсилання даних до плати потрібно ввести текст у відповідне поле введення та натиснути кнопку Send (Відіслати) або клавішу Enter (див. рис. 4.6). Після цього необхідно обрати зі списку значення швидкості передачі (baud rate), яке відповідає параметру, заданому у функції Serial.begin у програмному коді (скетчі).
Зверніть увагу: на комп’ютерах із операційними системами macOS або Linux під час запуску монітора послідовного порту плата Arduino автоматично перезавантажується, у результаті чого виконання скетчу починається заново.

Рис.2.2. Середовище розробки Arduino IDE
# Розділ III апаратне забезпечення системи виявлення шкідливих газів в повітрі

# 3.1 Вибір елементної бази для проєктування системи виявлення шкідливих газів в повітрі
Елементною базою для проектування системи виявлення шкідливих газів [7] в повітрі було вибрано:
- Плату Arduino Mega2560 на основі МК ATmega2560;
- Символьний рідкокристалічний дисплей 16x2 HD44780;
- Давачі газу та диму серії MQ;
- Мікросхема компаратора напруг LM393;
- GSM модуль SIMCom SIM900.
Огляд платформи Arduino
Arduino — це зареєстрована торгова марка апаратно-програмної платформи, призначеної для створення простих систем автоматизації та робототехнічних рішень. Система орієнтована переважно на користувачів без глибокої технічної підготовки.
Програмна складова включає безкоштовне середовище розробки Arduino IDE, яке дозволяє писати програмний код, компілювати його та завантажувати у мікроконтролер (виконувати прошивку пристрою). Апаратна частина представлена наборами друкованих плат, які виготовляються як офіційною компанією Arduino, так і сторонніми виробниками. Завдяки відкритій архітектурі, конструкція плат доступна для вільного копіювання, модифікації та вдосконалення.
Серед основних версій апаратних платформ Arduino вирізняють такі моделі:
- Arduino Due — плата на базі 32-бітного мікропроцесора ARM Cortex-M3 (SAM3U4E);
- Leonardo — побудована на мікроконтролері ATmega32U4;
- Uno — найбільш популярна базова модель серед усіх плат Arduino;
- Duemilanove — варіант на мікроконтролерах ATmega168 або ATmega328;
- Diecimila — одна з перших USB-версій базової платформи;
- Nano — компактна модель, яку часто використовують для прототипування; підключається через USB Mini-B;
- Mega ADK — варіант Mega 2560 з підтримкою USB-host для зв’язку з Android-пристроями;
- Mega2560 — побудована на мікроконтролері ATmega2560, має USB-підключення через чип ATMega8U2;
- Mega — старіша версія Mega-серії на мікроконтролері ATmega1280;
- Arduino BT — модель із вбудованим Bluetooth-модулем для бездротового з’єднання та програмування;
- LilyPad — спеціально розроблена плата для носимих електронних проєктів, що вшивається у тканину;
- Fio — призначена для бездротових систем; підтримує XBee, має роз’єм для LiPo-батареї та інтегрований модуль заряджання;
- Mini — найменша плата в лінійці Arduino;
- Pro — орієнтована на досвідчених розробників, часто використовується як частина більш складних систем;
- Pro Mini — компактна і доступна за ціною альтернатива платі Pro, також орієнтована на досвідчених користувачів.
Arduino Mega2560 — це одна з найбільш функціональних плат, побудована на базі мікроконтролера ATmega2560 (див. рис. 3.1).

Рис.3.1 Плата Arduino Mega2560

Характеристики плати Arduino Mega2560 наведено в табл. 3.1.

Табл.3.1.
Характеристики плати Arduino Mega2560

Конструкція електрохімічних давачів MQ
На сучасному світовому ринку електроніки представлено велику різноманітність сенсорів. Одними з найбільш популярних серед них є газові сенсори серії MQ, які користуються широким попитом завдяки своїй доступній ціні. Ці сенсори призначені для виявлення різних типів газів і парів, що найчастіше трапляються в побутовому середовищі. У таблиці 3.2 наведено приклади деяких моделей сенсорів серії MQ.
Табл.3.2.
Характеристики давачів серії MQ

Газові сенсори серії MQ оснащені мініатюрним нагрівальним елементом та електрохімічним чутливим компонентом. Вони здатні виявляти широкий спектр газів і призначені для використання в приміщеннях при нормальній кімнатній температурі. Принцип їхньої дії ґрунтується на зміні електричного опору матеріалу, що реагує на наявність певного газу. Інакше кажучи, внаслідок хімічної взаємодії між реагентами відбувається зміна опору чутливого елемента. Для стабільної роботи сенсора та можливості його багаторазового використання, чутливу зону необхідно підтримувати у нагрітому стані.
Давач складається із підкладки з чутливим матеріалом, нагрівача підкладки і вивідних контактів (рис. 3.2). Зверху на давач натягнуто металеву сітку. Підкладка відчутно гріється, а також різні горючі гази можуть бути навколо давача (той же CO), тому потрібна сітка. Натягування сітки на небезпечні елементи при застосуванні у вибухонебезпечних середовищах придумав Гумфрі Деві ще для шахтарів на початку IXX століття.

Рис.3.2. Схема електрохімічного давача

В Інтернеті можна нарахувати десятки виробників плат з електрохімічними давачами серії MQ, але виробником у всіх давачів (не плат) є китайська компанія Hanwei Electronics Group Corporation. Компанія випускає широкий асортимент різних пристроїв для детектування газів.
Згідно специфікацій фірми Hanwei всі доступні давачі серії MQ, матеріал підкладки і тип детектування було зведено в таблицю нижче.

Табл.3.3.
Матеріали підкладки давачів серії MQ та види реєстрованих газів
Давач	Газ	Підкладка
MQ-2	LPG	SnO2
MQ-3	Alcohol	SnO2
MQ-4	CH4	SnO2
MQ-5	LPG, natural gas	SnO2
MQ-6	LPG, propane	SnO2
MQ-7	CO	SnO2
MQ-9	CH4, LPG	SnO2
MQ-131	O3	SnO2
MQ-135	Air Quality	SnO2
MQ-136	Air Quality	SnO2
MQ-137	Air Quality	SnO2
MQ-138	Multi-purpose	SnO2
MQ-303A	Alcohol	???
MQ-306	LPG, LNG	???

За винятком 300-й серії давачів MQ, всі вони використовують один і той самий матеріал для підкладки. Саме для тієї самої підкладки яка і визначає концентрацію газу в атмосфері змінюючи свій опір. У всіх давачах підкладка одна і та сама. У 300-й серії інформація про чутливий матеріалі опущена.
Попри схожість конструкції та однаковий принцип дії чутливих елементів, сенсори одного виробника можуть суттєво відрізнятися між собою. Відмінності полягають, зокрема, у формі корпусу та в параметрах, таких як напруга живлення нагрівача. Зчитування показників з таких сенсорів можна здійснювати за допомогою омметра, фіксуючи зміну опору залежно від концентрації певного газу. Для зручності також можна підключити навантажувальний резистор, що дає змогу вимірювати напругу – схема підключення резистора зазвичай наведена в технічній документації до сенсора.
Слід зауважити, що всі давачі мають обмежений і досить невеликий термін життя, що складає близько 5 років. Причому 5 років - це не тільки безпосередньо робота, а й зберігання. Якщо давач зберігається без відповідної упаковки, то термін його придатності ще менше. Справа в тому, що чутливий хімічний елемент, без нагрівання, буде насичуватися вуглецем, який поступово його весь і руйнує. Саме з цієї причини нові давачі рекомендується “прогрівати” тримаючи в робочому стані протягом доби, а ще краще двох. Той вуглець, що встиг в’їстися в оксид олова (IV), вигорить і давач зможе визначати покази з більш високою точністю.
Якщо придивитися до списку вимірюваних газів або призначенню давачів, то видно, що всі вони, так чи інакше, зав’язані на вуглець (метан, природний газ, пропан, чадний газ, зріджений газ, алкоголь і навіть давачі якості повітря вимірюють наявність вуглецю в сполуках у повітрі). І тільки давач озону (MQ-131) знаходиться окремо, хоча і використовує той самий чутливий елемент з SnO2.
Сенсори серії MQ розраховані на експлуатацію в середовищі з постійною концентрацією кисню. Згідно з технічною документацією, оптимальний вміст кисню в повітрі має становити 21%, що відповідає середньому атмосферному рівню. Якщо цей показник відхиляється в будь-який бік — знижується або зростає — це призводить до нестабільності показників, а при концентрації кисню близько 2% або нижче сенсор може взагалі втратити здатність коректно функціонувати. У таких умовах вуглецеві сполуки не окислюються на чутливому елементі через нестачу окисника. Імовірно, саме ця властивість лежить в основі принципу роботи електрохімічних сенсорів для визначення озону.
Калібрування давача і перетворення показів в ppm
Davide Gironi описав, яким чином можна отримати з давача MQ-135 (Air Quality) покази у вигляді ppm. Відповідно до результатів його досліджень, для калібрування достатньо орієнтовно знати концентрацію певного газу в повітрі. Виходячи з цієї інформації, можна підібрати відповідний резистор, щоб отримати значення, яке потрапляє у необхідну область на графіку. Davide використовував давач MQ-135 який призначений для визначення якості повітря, серед контрольованих газів якого є і CO2. І саме вуглекислий газ найбільше цікавив блогера. Використовуючи інформацію з сайту co2now.org, він зміг обчислити необхідний номінал резистора. Метод далекий від ідеалу, але все одно краще, ніж нічого. Потім, після калібрування він написав код, що дозволяє отримати шукані ppm виходячи з отриманих в результаті калібрування даних. Код зводиться приблизно до наступного:
float ppm = ((10000.0 / 4096.0) * raw_adc) + 200;
Наведений вище код для давача MQ-4 з цифровим інтерфейсом I2C.
Вони можуть бути відкалібровані для реєстрації відповідної концентрації газу (газів). На виході давача є аналоговий сигнал, який може бути зчитаний через аналоговий вхід плати Arduino. Оскільки всередині давача нема електронних компонент. Тому більшість давачів може бути використовуватися з AC і DC напругами. Для підключення давачів є доступні спеціальні інтерфейсні шилди, які постачаються разом з давачами. Схема включення давача зображено на Рис. . Рекомендовано з’єднати обидва ‘A’ піни разом та обидва ‘B’ піни разом.

Рис.3.3. Схема включення газового давача серії MQ

На Рис.3.3 на нагрівач подається +5 В і він підключений до обидвох ‘A’ пінів. Змінний резистор є навантажувальним резистором для визначення потрібного значення. Як правило використовується постійний резистор в більшості випадків. Вихід Vout підключається до аналогового входу Arduino.
MQ-2 Давач диму та газу для Arduino
В роботі розроблено апаратно-програмну систему реєстрації шкідливих газів, яка подає звуковий сигнал на зумер при виявлені горючого газу або диму. Детектором газів є давачі серії MQ.

Рис.3.3. Давач диму і газу MQ-2

Опір давача є різним в залежності від типу газу. Давач (модуль) диму має вбудований потенціометр, що дозволяє налаштувати чутливість цифрового виходу давача (D0) відповідно до точності, якою потрібно реєструвати газ.

Рис.3.5. Інтерфейсний модуль для давача диму і газу серії MQ
Принцип дії газового давача ґрунтується на зміні вихідної напруги залежно від концентрації диму або газу в повітрі. Вихідна напруга прямо пропорційна рівню виявленої речовини, тобто:
- чим вища концентрація газу, тим вища напруга на виході;
- при низькій концентрації газу вихідна напруга також буде низькою.

Рис.3.6.Рівень напруги на виході давача залежитьі від концентрації газу

Давач має два виходи аналоговий і цифровий. Аналоговий сигнал може бути зчитаний з піна A0 давача, який потрібно підключити до одного з аналогових входів плати Arduino. Цифровий вихід (D0) може бути зчитаний з піна D0 давача, який потрібно до цифрового входу плати Arduino. Давач має 4 піни (виводи). В табл. 3.4 наведено їх призначення.

Табл.3.4.
Спряження давача диму і газу MQ-2 з платою Arduino

Рис.3.7. Залежність точності показів давача від вологості і температури

Точність вимірювань давачів серії MQ залежить не лише від рівня кисню в повітрі. На їхні показники також суттєво впливають температура та вологість навколишнього середовища. Оптимальні умови для роботи — температура близько 20 °C та вологість на рівні 65%. При підвищенні вологості понад 95% робота давача може стати нестабільною або зовсім некоректною. Водночас, у специфікації не уточнюється, йдеться про відносну чи абсолютну вологість.
Крім показників навколишнього середовища на точність показів давачів серії MQ не гірше інших параметрів впливає ще термін служби самих давачів. Згодом їх покази пливуть. Засмічується продуктами вимірювання чутливий шар, змінюються характеристики нагрівача і змінюється опір при еталонних показниках. Виробник рекомендує проводити калібрування давача після покупки і первинного «відпалу», а потім проводити регулярні перекалібрування протягом усього терміну служби давача. Єдиний нормальний спосіб калібрування – це порівняння результатів показаів давача з уже відкаліброваним приладом.
Як дізнатися, яка концентрація того чи іншого газу за допомогою сенсора MQ. Оскільки в більшості випадків користувач використовує вимірювач напруги, втім з опором все аналогічно, але менше на один крок, то у користувача існує потреба в тому, як вольти або кванти ЦАПа Arduino перевести в заповітні ppm або хоча б відсотки. Виконати цю операцію можна виключно за допомогою графіків зі специфікації на давач.

Рис.3.8. Залежність опору від концентрації газів
На графіку зі специфікації видно, що, по-перше, в ньому є як мінімум одна логарифмічна область. А, по-друге, крім основного газу, давач спокійнісінько вловлює ще й всі інші схожі (вуглецевовмістимі). Розібратися з графіком і зрозуміти яке ppm відповідає якому опору давача не просто, оскільки пряма перетинає кілька різних логарифмічних зон явно буде не прямою в реальності.

Рис.3.9. Графік залежності опору давача від концентрації досліджувальних газів

На цьому хочеться підвести проміжний підсумок. Отже, до плюсів давачі серії MQ [7] можна віднести їх вкрай і категорично демократичну ціну. А от мінусів набагато більше:
• Фактично ідентичні давачі використовують один і той же чутливий елемент і розрізняються використовуваним номіналом підлаштування резисторів.
• Залежність результатів вимірювання від багатьох факторів: температури, вологості, концентрації кисню.
• Відсутність заявленої селективності по вимірювальним газам, реагує на все з вуглецем (а, цілком можливо, і на інші елементи, що вступають в реакцію з підкладкою).
• Високе енергоспоживання (нагрівач).
• Необхідність в первинному “відпалі” давача.
• Нестабільність показів за часом.
• Необхідність первинного та періодичного калібрування.
• Практична неможливість отримання осмислених значень у вигляді ppm або %.
Найпростіший і найдешевший варіант сам давач. У поставці присутній тільки сам електрохімічний давач і більше нічого. Підключати його до системи з вимірюванням напруги (наприклад, до аналогового порту Arduino) потрібно через навантажувальний резистор. Резистор найкраще використовувати з можливістю підстроювання при калібруванні. Номінали резистора вказуються в специфікації (DataSheet) на давач.

Рис.3.10 Давач газу серії MQ
При альтернативному способі вимірювання можна скористатися омметром і вимірювати опір виходів давача, а потім перераховувати його в потрібні результати згідно специфікації.
Аналоговий давач
Користувач отримує вже не просто сам давач, а давач встановлений на плату з встановленим резистором. Підключати його вже потрібно безпосередньо до вимірювача напруги без будь-яких проміжних резисторів. В цьому випадку доступно тільки вимірювання напруги, так як укупі з резистором вся схема працює як звичайний подільник напруги.

Рис.3.11 Аналоговий давач
Використання аналогового давача на платі зручно тим, що виробник вже встановив потрібний резистор на плату і можливо навіть провів якесь калібрування всієї конструкції. В окремих аналогових давачах застосовується змінний резистор (потенціометр) і користувач може сам провести калібрування, а в деяких така опція відсутня. Зрозуміло, що краще брати версію з можливістю підстроювання.
Цифровий давач
Здавалося б, якщо давач цифровий, то він повинен видавати інформацію в цифровому вигляді. Однак, всі цифрові датвачі з сенсорами MQ, не мають такої можливості. Цифровий в їх назві означає лише те, що давач має цифровий вихід, який переключається в режим HIGH при перевищенні певного порогу концентрації вимірюваного газу. Основне зняття значень користувач здійснює тим самим аналоговим способом, як і зі звичайним аналоговим давачем.

Рис.3.12. Давач з цифровим та аналоговим виходами

На платах цифрового даавчаа вже розпаяні всі резистори. В хороших давачах присутні ще і змінні резистори (потенціометри) для налаштування давача. Один застосовується для настройки сенсора, а другий для встановлення порогу для цифрового виходу. На самих хороших ще є підсилювач сигналу, корисний у разі, коли давач віддалений від вимірювального приладу і є ризик зловити перешкоди на довгий кабель.
Цифровий давач з цифровою шиною
Мабуть, це самий Hi End серед подібних давачів. Підключення і передача даних здійснюється за допомогою цифрової шини I2C. І до одного пристрою знімання інформації (наприклад, Arduino) можна підключити аж сотню таких давачів. Тільки потрібно мати на увазі, що давачі споживають дуже багато струму і його необхідно подавати окремо. Конфігураційний резистор, само собою, присутня.

Рис.3.13. Цифровий давач з цифровим інтерфейсом

Судячи по коду прикладу, пропонованого виробником давачів, сам давач посилає дані в сирому вигляді і вже програмно вони переводяться в значення ppm. В цілому від аналогового варіанту давач відрізняється тільки наявністю цифрової шини.
Живлення давача
Для роботи нагрівача давачів MQ [7] потрібно підводити до нього якісне живлення і в достатньому об’ємі. За специфікації давачі споживають близько 150 мА. В реальності споживання може плавати в дуже широких межах. В принципі, 150 мА не такий вже і великий струм до тих пір, поки пристрій (або кілька) з таким споживанням не намагаються схрестити з Arduino. Підключивши навіть один такий давач до живлення на платі, вже ризикуєш отримає непрацездатний пристрій, якому не буде вистачати напруги для нормальної роботи. При роботі самі сенсори нагріваються, не суттєво, але градусів до сорока цілком можуть розкочегаритися. Якщо порівняти цю температуру з 60 - 70 градусами на стабілізаторі, що живить ці давачі, то температуру сенсорів можна вважати непоганою.
Для забезпечення нормальної робото здатності нагрівача і як результат самого давача необхідно подавати живлення окремо для цих давачів. Наприклад, використовувати незалежне джерело живлення на 1 або 2 А і 5 В для живлення давачів. Або використовувати спеціальну плату, що перетворює напругу 9-12 В в необхідну для живлення давачів.
В будь-якому випадку потрібно забезпечити джерелом живлення необхідної потужності. Можливий варіант, коли давач напряму підключається до плати Arduino. В цьому випадку рекомендовано до неї більше нічого не підключати.

Опис та вивід значень на РКІ (LCD)
Алфавітно-цифрові рідкокристалічні індикаторні (РКІ) модулі є доступним і ефективним рішенням, що дозволяє заощадити час та ресурси при розробці нових пристроїв. Вони забезпечують виведення великого обсягу інформації при мінімальному енергоспоживанні. Завдяки вбудованому підсвічуванню ці модулі можуть використовуватися навіть у темних або слабо освітлених умовах, а розширений температурний діапазон роботи (-20 °C…+70 °C) дозволяє застосовувати їх у складних середовищах, зокрема в портативних, польових або бортових системах.
Контролер HD44780, який використовується в таких модулях, здатен керувати двома рядками по 40 символів кожен. У випадку модулів з чотирма рядками по 40 символів застосовують два однакові контролери. Основна роздільна здатність символів — 5×7 точок, хоча підтримуються також символи у форматі 5×10 точок, проте такі модулі нині майже не використовуються.
РКІ-модулі доступні в різноманітних стандартних конфігураціях, таких як: 8×2, 16×1, 16×2, 16×4, 20×1, 20×2, 20×4, 24×2, 40×2, 40×4, а також рідше використовуваних — 8×1, 12×2, 32×2 тощо. Контролер не накладає суттєвих обмежень на кількість символів — модуль може мати від 1 до 80 символів для відображення.
Одним з поширених прикладів є рідкокристалічний модуль LM016L, що складається з РК-панелі та керуючого контролера, сумісного з HD44780 (виробництва HITACHI) або KS0066 (SAMSUNG). Цей модуль обладнаний світлодіодним підсвічуванням та підтримує виведення двох рядків по 16 символів. Кожен символ формується в матриці 5×8 точок, між символами передбачено інтервали шириною в одну точку.

Рис. 3.14. Символьний LCD – дисплей 16x2 (WH1602B-YGK-CTK)
Кожному символу на РКІ відповідає його код в комірці ОЗП модуля. Модуль містить два види пам’яті – кодів символов і знакогенератора користувача, а також логіку для управління РК панеллю.
Характеристики модуля:

Програмування і управління LCD
Перш ніж перейти до розгляду принципів керування РКІ-модулем, слід ознайомитися з внутрішньою структурою контролера HD44780, оскільки саме вона визначає логіку побудови РКІ-модулів, що базуються на ньому. Більшість внутрішніх компонентів контролера не взаємодіють безпосередньо з програмою керування – вони відповідають за підтримку та оновлення зображення на дисплеї. До таких компонентів належать генератор символів, формувач курсора, регістри зсуву та драйвери сегментів.
Керування HD44780 здійснюється через інтерфейс керуючої системи. Основними елементами взаємодії є два регістри: регістр інструкцій (IR) і регістр даних (DR). Вибір між ними відбувається за допомогою сигнальної лінії RS: якщо RS = 0, звернення здійснюється до IR (регістру команд), а якщо RS = 1 – до DR (регістру даних).
Інформація, що записується в DR, залежно від активного режиму, може надходити до відеопам’яті (DDRAM) або в ОЗП генератора символів (CGRAM) за адресою, заданою лічильником адрес (AC). Команди, що передаються до IR, інтерпретуються спеціальним блоком виконання.
Відеопам’ять об’ємом 80 байтів використовується для зберігання кодів символів, які мають бути виведені на дисплей. Її структура складається з двох логічних рядків по 40 символів. Незалежно від фактичної кількості рядків на дисплеї (наприклад, 80×1 чи 20×4), адресація пам’яті завжди ведеться як до двох рядків по 40 символів.
HD44780 працює за принципом динамічної індикації – постійно оновлює вивід символів на дисплеї. Сам дисплей організовано як матрицю, яка в залежності від режиму функціонування може містити:
- 8 рядків (при використанні символів 5×7 точок),
- 11 рядків (символи 5×10 точок),
- або 16 рядків (при дворядковому режимі з символами 5×7 точок),
  де кожен рядок складається з 200 сегментів (при 40 символах у рядку).
Вбудований драйвер контролера має лише 40 вихідних ліній (SEG1...SEG40), тож він здатен самостійно обслуговувати лише модулі до формату 8×2. Для роботи з дисплеями з більшою кількістю символів (наприклад, 16×2, 20×4 тощо) застосовуються додаткові мікросхеми-драйвери, такі як HD44100, кожна з яких керує ще 40 сегментами.
Контролер HD44780 також має набір внутрішніх прапорців, які регулюють режими роботи його функціональних блоків. Для взаємодії між програмами, написаними на C, та РКІ-модулями на основі мікросхем HD44780 або їх аналогів, застосовуються відповідні бібліотечні функції.
Спряження (Підключення) модуля GSM з Arduino.
На сьогодні на ринку є великий вибір різних GSM модулів. Найбільш популярним є модуль Simcom SIM900. Підключення GSM модуля до плати Arduino є досить простим і потребує лише трьох з’єднань між модулем і Arduino. GSM модуль працює як GSM модем (SIM 900) підключений до плати, що може мати різні типи виводу – наприклад, TTL вихід (для Arduino, 8051 та інших мікроконтролерів) та RS232 інтерфейс для підключення з ПК. Плата має також піни для підключення мікрофону або гучномовця (динаміка), піни живлення +5 В або інші виходи живлення та землі. Тип і кількість виводів може відрізнятися в різних модулях.
На теперішньому ринку доступно на вибір велике різноманіття GSM модемів та модулів. Для проекту потрібно було вибрати такий GSM модем або модуль, щоб легко можна було його підключити до до, . Він повинен відсислати та приймати SMS повідомлення за допомогою Arduino. Найкращий вибір – це Arduino-сумісний GSM модуль, що має TTL (ТТЛ) виходи. Такі як наприклад SIM900, SIM300, SIM800.
В роботі використано GSM модуль SIM900. Він працює на частоті 900 МГц. В США мобільні мережі працюють на частоті 850 МГц (смуга 850 МГц або 1900 МГц). Канада працює в основному на частоті 1900 МГц. В Європі мобільні стільникові мережі працюють на частотах GSM-900 and GSM-1800. В основному в Європі найбільш поширеним є GSM-900.
GSM модулі виготовляються різними комапнями. Всі вони мають різне живлення. Одні модулі можуть живитися від 12 В (потрібен блок живлення 12В 1А), а інші від 5 В. Модулі з 5 В живленням можна безпосередньо живити з плати Arduino. Найбільш популярним є GSM модем SIM 900, який виготовляє SIMCom. Вона також виготовляє GSM модеми, що працюють в 850, 300 та інших частотних діапазонах
Перед підключеннм модуля слід перевійрити його на наявність ТТЛ виходів. Якщо GSM модуль має TTL виходи, то можна його безпосередньо підключати до Arduino. Якщо GSM модуль має лише RS232 інтерфейс, то потрібно конвертувати RS232 дані в TTL (узгоджувати рівні сигналів RS232 з ТТЛ) використовуючи інтегральну мікросхему MAX232, щоб забезпечити обмін інформацією між Arduino та GSM модулем.

Рис.3.15 GSM модуль SIMCom SIM900

Підключення GSM модуля до Arduino
Існує два способи підключення модуля. В будь-якому разі, комунікація між Arduino і GSM модулем є послідовною, тому для підключення використовуємо піни Rx та Tx послідовного інтерфейсу плати Arduino. Пін Tx модуля GSM підключаємо до піна Rx плати Arduino і пін Rx модуля GSM до піна Tx плати Arduino. Схема підключення є наступною GSM Tx –> Arduino Rx і GSM Rx –> Arduino Tx. Пін землі плати підключаємо до піна землі модуля. Це все підключення, що потребує лише трьох з’єднань.
Слід відмітити, що існує проблема завантаження програми в плату Arduino через Arduino IDE при підключених виводах Rx і Tx послідовного порта Arduino до GSM модуля або іншого периферійного пристрою. Тому, перед кожною прошивкою програми потрібно відключати виводи Rx і Tx плати Arduino від GSM модуля. Після успішного завантаження програми в Arduino можна знову підключити виводи Rx і Tx плати Arduino до модуля GSM, або іншого периферійного пристрою з яким відбувається обмін інформацією по послідовному інтерфейсу.
Щоб цього уникнути, існує другий спосіб підключення. Другий спосіб полягає у використанні двох цифрових виводів плати Arduino для послідовного обміну даними. Цей спосіб потребує використання двох PWM виводів плати Arduino. Наприклад, можна використати PWM виводи 9 і 10 плати Arduino. Цей спосіб реалізовано завдяки використанню програмної бібліотеки емуляції послідовного інтерфейсу SoftwareSerial Library для платформи Arduino. Arduino бібліотека SoftwareSerial Library дає змогу здійснювати послідовну передачу даних через ініші цифрові виводи плати Arduino. Бібліотека емулює апаратні функції і виконує задачу послідовного обміну даними.
Програмний скетч відсилання та отримання SMS повідомлень за допомогою Arduino і GSM модуля – на SIM карту завантажену в лоток GSM модуля. [5, 6, 8]

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(9, 10);

void setup()
{
  mySerial.begin(9600);   // Setting the baud rate of GSM Module
  Serial.begin(9600);    // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
  delay(100);
}

void loop()
{
  if (Serial.available()>0)
   switch(Serial.read())
  {
    case 's':
      SendMessage();
      break;
    case 'r':
      RecieveMessage();
      break;
  }

 if (mySerial.available()>0)
   Serial.write(mySerial.read());
}

 void SendMessage()
{
  mySerial.println("AT+CMGF=1");    //Sets the GSM Module in Text Mode
  delay(1000);  // Delay of 1000 milli seconds or 1 second
  mySerial.println("AT+CMGS=\"+91xxxxxxxxxx\"\r"); // Replace x with mobile number
  delay(1000);
  mySerial.println("I am SMS from GSM Module");// The SMS text you want to send
  delay(100);
   mySerial.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
  delay(1000);
}

 void RecieveMessage()
{
  mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to receive a live SMS
  delay(1000);
 }

Код програми для Arduino, що відсилає та отримує SMS повідомлення використовуючи GSM модуль.
Для роботи з GSM модулем в програмі підключено бібліотеку SoftwareSerial і створено об’єкт mySerial класу SoftwareSerial через конструктор з параметрами: SoftwareSerial mySerial (Rx, Tx), де Rx є 9-й вивід, а Tx - 10-й вивід плати Arduino. Спочатку потрібно виконати програмно налаштування. Першим кроком є встановлення швидкості послідовної комунікації з GSM модулем 9600 бод за допомогою вивлику mySerial.begin(9600). Другий крок встановлення швидкості передачі послідовного монітора Arduino IDE викликом функції Serial.begin(9600). Для обидвох швидкість передачі по послідовному інтерфейсі має бути встановлена в 9600 біт/сек. Конфігураційна чатина закінчена з встановлення швидкості передачі а також невеликої часової затримки в 100 мс.
Serial.available() – перевіряє чи прийшли якісь дані через послідовний порт Arduino. Функція повертає число байт доступних для зчитування з послідовного буфера. Якщо нема даних функція повертає -1 (значення менше нуля).
Serial.read() – Зчитує всі дані наявні в послідовному буфері (або вхідні послідовні дані). Повретає перший байт вхідних послідовних даних.
mySerial.available() – перевіряє чи прийшли дані з GSM модуля чере SoftwareSerial піни 9 і 10. Повертає кількість байт доступних для зчитування з програмного послідовного порта. Повертає -1 якщо нема доступних для читання даних.
mySerial.read() – Зчитує вхідні дані через програмний послідовний порт.
Serial.write() – Виводить дані на послідовний монітор arduino. Функція Serial.write(mySerial.read()) – виводить зібрані дані з програмного послідовного порта на послідовний монітор arduino.
Розглянемо функції SendMessage() і RecieveMessage().
Існують функції за допомогою яких відсилаємо команди до модуля. Ці команди, що спілкуються з GSM модулем, називаються AT командами. Перелік і опис цих команд доступний в бібліотеці команд AT, що дає змогу зрозуміти можливості модуля GSM.
Функція SendMessage() створена в програмному скетчі відсилає повідомлення. Спочатку, щоб відіслати SMS повідомлення потрібно встановити GSM модуль в текстовий режим. Це здійснюється відсиланням AT команди “AT+CMGF=1”. Команда відсилається через SoftwareSerial порт.
Щоб досягти цього використовуємо функцію mySerial.println(). mySerial.println() записує дані в програмний послідовний порт (Tx пін Software Serial – вивід 10 на платі Arduino) і це буде прийнято GSM модулем по його Rx піні.
Після встановлення GSM модуля в текстовий режим потрібно ввести телефоний номер на який буде відіслано повідомлення SMS. Це здійснюється командою AT “AT+CMGS=\”+91xxxxxxxxxx\”\r” – де x замінюємо номером мобільного телефону.
На наступному етапі, відсилаємо сам вміст повідомлення SMS. Кінець повідомлення ідентифікується символом CTRL+Z в його вмісті. ASCII значення CTRL+Z є 26. Отже, відсилаємо char(26) до GSM модуля за допомогою виклику функції mySerial.println((char)26); AT команди мають слідувати з інтервалом затримки одна від другої в 1 секунду. Потрібен деякий час для GSM модуля, щоб відреагувати відповідно. Як тільки ці команди відіслано на GSM модуль на зазначений мобільний номер має прийти відіслане SMS повідомлення.
RecieveMessage() функція отримання повідомлення SMS. AT команда отрмання повідомлення SMS є наступною: “AT+CNMI=2,2,0,0,0” – потрібно відіслати її до GSM модуля і зробити затримку на 1 секунду. Коли відіслано цю команду, попробуємо відіслати SMS повідомлення на номер SIM карти вкладеної в GSM модуль. Побачимо відіслане SMS повідомлення виведене на послідовний монітор Arduino. AT команди для відсилання повідомлення SMS за допомогою Arduino та GSM модуля.
AT+CMGF=1 // Встановити GSM модуль в текстовий режим
AT+CMGS=\"+YYxxxxxxxxxx\"\r // Ввести мобільний номер | YY – телефоний код країни
“повідомлення” закінчується символом (char)26 // ASCII of ctrl+z
AT команди для отримання SMS повідомлення за допомогою Arduino та GSM модуля.
AT+CMGF=1 // Встановити GSM модуль в текстовий режим
AT+CNMI=2,2,0,0,0 // AT команда отримання sms
Перелік і опис команд для роботи модулем є в бібліотеці команд AT.

# 3.2. Проєктування системи виявлення шкідливих газів в САПР Proteus VSM
Розроблювальний пристрій має вимірювати концентрацію шкідливих газів та парів в повітрі та попереджувати про її перевищення звуковим сигналом, світловою індикацією, виводом повідомлення на LCD, відсиланням SMS на мобільний номер. На Рис.3.16 зображено блок-схему запропонованого пристрою виявлення шкідливих газів в повітрі. Пристрій включає в себе як апаратне так і програмне забезпечення. Апаратне забезпечення цифрового пристрою виявлення шкідливх газів складається з плати Arduino Mega2560 R3 на МК AVR ATmega2560, який є основним модулем обробки даних, давачів газів та парів серії MQ, алфавітно-цифрового на 16 символів дворядкового рідкокристалічного дисплею та GSM модуля SIMCom SIM900. Кожний давач реєструє відповідний вид газу та його концентрацію в повітрі.

Рис.3.16. Блок-схема цифрового пристрою виявлення шкідливих газів

Рис.3.17. Загальна структура пристрою виявлення шкідливих газів

МК ATmega2560 [11] плати Arduino Mega обробляє отримані дані з давачів та виводить результат на РКД. На Рис. 3.19 зображено спроектовану апаратну частину цифрового пристрою виявлення шкідливих газів в системі автоматизованого проектування та моделювання електронних схем та програмованих пристроїв Proteus VSM. На схемі давачі газу серії МQ підключено до цифрових пінів 30-34 плати Arduino Mega2560. Два світтлодіоди індикації робочого режиму (зелений LED) та тривоги (червоний LED) підключено до пінів 37 і 36 МК плати Arduino. Віртуальний термінал монітора послідовного порта для передачі даних на ПК підключено до пінів Tx0 та Rx0 асинхронного прийомо-передавача UART0. Виводи GSM модуля SIMCom SIM900 RxD та TxD підключено відовідно до пінів Tx1 та Rx1 UART1. Аналогова модель давача газу - зібрана схема компаратора на операційному підсилювачі LM324 підключена до аналогового входу A0 АЦП. РКД HD44780 підключено до виводів порта A (піни 22-27). Кнопка входу в головне меню MENU/ENTER підключена до піна PL0, кнопка вибрати/збільшити SELECT+ до піна PL1, кнопка SELECT- вибрати/зменшити до піна PL2 і кнопка виходу з меню в робочий режим EXIT до піна PL3.

Рис.3.18 Апаратне забезпечення цифрового пристрою виявлення шкідливих газів в повітряному середовищі спроектоване в САПР Proteus VSM
# Розділ IV Програмно-алгоритмічне забезпечення системи виявлення шкідливих газів в повітрі

# 4.1. Алгоритм калібрування давачів газу серії MQ
Характеристика чутливості давача MQ [7] використовується для перетворення вихідного сигналу давача у відповідні значення ppm фізичної характеристики газу, Рис. 4.1.

Рис.4.1. Графік залежності Rs/Ro від концентрації газу в ppm

Графік вище має степеневу (експоненціальну) функцію y = a*x^b. Отже, ppm = a*(Rs/Ro)^b використовуючи регресію потужності, можна отримати масштабний коефіцієнт (a), і експоненту (b), для газу, який збираємося вимірювати. Тоді
Ro = Rs*sqrt(a/ppm, b) = Rs*exp( ln(a/ppm)/b )	(4.1)
Щоб відкалібрувати давач нам потрібно знати поточний вміст відповідного газу в повітрі, тоді ми зможемо виміряти вихідний опір давача (Rs) і зможемо обчислити каліброване значення Ro. Поточну кількість вуглекислого газу в атмосфері можна отримати з сайту. Це значення використаємо як опорне (еталоне) для калібрування.
Специфікація дає інформацію про межі реєстрації концентрації для відповідного газу, тому можемо обчислити границю (межу) для Rs/Ro.
Rs/Ro_limit = (ppm/a)^(1/b)	(4.2)
Наприклад, відкалібруємо цей давач для вимірювання вуглекислого газу CO2. Для CO2, якщо міряємо точки графіка і виконуємо регресію потужності, то зможемо отримати функцію:
ppm = 116.6020682 (Rs/Ro)^-2.769034857	(4.3)
Відомо, що поточний вміст вуглекислого газу CO2 в атмосфері є 392 ppm. Отже, нагріваючи давач протягом 24 годин, і залишивши його на відкритому повітрі, якщо ми виміряємо 26954 Ом як вихідний опір, то Ro має бути 41763. Специфікація на давач не дає багато інформації про концентраційні межі реєстрації газу. На Рис. є від 10 до 200 ppm, але можна припустити, що межа є від 10 до 2000 ppm. Вище диференціювання працює добре для оцінки масштабного коефіцієнту і експоненти.

Рис.4.2. Результати кореляції
На Рис.4.2 зображено результати кореляції. Кореляцію виконано за допомогою скрипта matlab використовуючи регресію потужності і підгонку поліноміальної кривої. Нам потрібно перетворити отримане значення в обчислений опір. І тоді, оскільки будемо використовувати довільне Ro, так щоб масштабний коефіцієнт і експонента можуть бути використані в математичних обчисленнях мікроконтролера. Задавши Ro 41000, отриманий масштабний коефіцієнт в експерименті є 56.0820, і експонента -5.9603. Використовуючи ці параметри можемо отримати кращий відгук для нашого давача.
Калібрування Ro є важливим, оскільки кожний давач відрізняється від іншого. Попереднє зчитування отримано значення 26954 Ом використовуючи новий корельований масштабний коефіцієнт та експоненціальне значення.
ppm=a*(Rs/Ro)^b, size 12{ ital "ppm"=a * left ( {R rSub { size 8{s} } } wideslash {R rSub { size 8{o} } } right ) rSup { size 8{b} } } {}	(4.4)
Табл.4.1. Кореляційні коефіцієнти для різних давачів газу
Давач	Газ	a	b	min Rs/Ro	max Rs/Ro
MQ2	LPG	591.283	-2.076502	0.256166	1.68543
MQ3	alcohol	0.3923202	-1.493249	0.1143375	2.497754
MQ4	CH4	1041.333	-2.729007	0.4365277	1.830508
MQ5	CH4	217.4972	-2.422111	0.2058715	1.035233
MQ6	LPG	940.2178	-2.521573	0.3915661	1.847477
MQ7	H2	64.86522	-1.405261	0.05323301	1.203488
MQ8	H2	1079.683	-0.6416874	0.03115283	13.84067
MQ135	CO2	110.3794	-2.721706	0.8038119	2.416431

Опір давача (Rs):
Rs=(Vc/VRL-1)×RL size 12{R rSub { size 8{s} } = left (V rSub { size 8{c} } /V rSub { size 8{ ital "RL"} } - 1 right ) times R rSub { size 8{L} } } {}	(4.5)
Для того, щоб використовувати кореляційну функцію нам потрібно обчислити значення Ro. Можемо знайти це значення прочитавши опір давача при відомій величині ppm.
Ro=Rs*(a/ppm)^(1/b), size 12{R rSub { size 8{o} } =R rSub { size 8{s} } * left (a/ ital "ppm" right ) rSup { size 8{1/b} } } {}	(4.6)

Рис.4.3. Графіки залежності між Rs/Ro та ppm

На Рис.4.4 зображено блок-схему алгоритму калібрування давача газу MQ.

Рис.4.4. Блок-схема алгоритму калібрування давача газу MQ

Алгоритм роботи пристрою виявлення шкідливих газів
На Рис.4.5 зображено блок-схему алгоритму роботи інформаційно-вимірювальної системи виявлення шкідливих газів в повітряному середовищі.

Рис. 4.5. Алгоритм роботи функції ініціалізації setup()

Рис. 4.6. Алгоритм калібрування, вимірювання та перетворення отриманих даних в значення концентрації газу ppm та мг/м3

Рис. 4.7. Алгоритм роботи пристрою виявлення шкідливих газів в повітрі
При увімкненні пристрою стартує ПЗ зашите в МК платформи Arduino. В ПЗ згідно алгоритму спочатку виконується функція setup(), що ініціалізує послідовні інтерфейси UART0, UART1, РКД 16x2, встановлює режими роботи портів як входи або виходи для кнопок, індикаторів LED та зумера. Після ініціалізації система проводить калібрування давачів функція MQCalibration(MQ_PIN). В програмному модулі давача MQ визначено наступні константи та коефіцієнти:
/*======== Апаратні макроси =====================*/
#define MQ_PIN (0) //визначає аналоговий вхід до якого причеплений давач
#define RL_VALUE (20) //визначає значення навантажувального резистора в КОм
#define RO_CLEAN_AIR_FACTOR (10) //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(опір давача в чистому повітрі)/RO, отриманий з графіку в специфікації на давач
/*============ Програмні макроси ===============*/
#define CALIBARAION_SAMPLE_TIMES (50) //визначає кількість вимірювань для калібрування давача
#define CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL (500) //визначає часовий інтервал (в мс) між вимірюваннями в фазі калібрування
#define READ_SAMPLE_INTERVAL (50) //визначає скільки потрібно зробити вимірів в нормальному робочому режимі
#define READ_SAMPLE_TIMES (5) //визначає часовий інтервал (в мс) між кожним вимірюванням в робочому режимі
/*============= Програмні макроси ============*/
#define GAS_LPG (0)
#define GAS_CH4 (1)
По завершенні калібровки система переходить в робочий режим моніторингу виклик функції loop(). В режимі моніторингу система контролює концентрацію шкідливих газів та парів в повітрі. Як тільки рівень концентрації газів та парів в повітрі перевищує встановлену межу система переходить в режим тривоги.
Далі в циклі функція adcValue = analogRead(analogPin); зчитує та перетворює в цифровий код АЦП напругу VRL на резисторі RL. Знаючи VRL, RL і Vc визначаємо опір давача Rs. Використовуючи кореляційні коефіцієнти і знаючи Rs для давача відповідного виду газу визначаємо рівень концентрації газу в ppm. Визначаємо також рівень концентрації газу в мг/м3 використовуючи відповідну формулу перетворення ppmв мг/м3. Виводимо отримані значення Cppm, Cmgm3 на РКД і монітор послідовного порта ПК. Перевіряємо чи визначений рівень концентрації не перевищує допустиму межу. При перевищенні визначеної межі система переходить в режим тривоги. В режимі тривоги система продовжує моніторинг. Наступний код програми демонструє перехід системи в режим тривоги:
if (alarmStatus)
  {
    digitalWrite(redAlarmLEDPin, HIGH);
    digitalWrite(greenLEDPin, LOW);
    tone(buzzerPin, 1000, 200);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(alarmMessageTitle);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(alarmSensorId);
    if (alarmSensorId != str)
    {
      SendSMS(alarmMessageTitle+alarmSensorId);
      str = alarmSensorId;
    }
    //lcd.clear();
    //clearLCD = true;
  }
Функції buttonXXXState = digitalRead(buttonXXXPin); обробляють натиснення кнопки. Якщо натиснуто конпку MENU_ENTER_BTN відбувається очистка РКД і вивід головного меню.
// перевіряємо чи не натисуна кнопка Menu
  // якщо кнопка натиснута, то buttonState є HIGH:
  if (buttonMenuEnterState == HIGH) {
    /*digitalWrite(ledPin, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Menu button");*/
    ShowMainMenu();
  }

# 4.2. Розроблення програмного модуля для роботи з давачами газу MQ
Для роботи з давачем газу MQ розроблено модуль, що має наступні функції:
Функція обчислення опору давача (Rs) float MQResistanceCalculation(int raw_adc) – приймає на вхід: raw_adc – значення прочитане з АЦП (adc), що представляє напругу. Повертає обчислене значення опору давача Rs. Давач і навантажувальний резистор утворюють подільник напруги. Відоме значення напруги на навантажувальному резисторі RL і його опір, тому опір давача може бути визначений
Функція калібрування float MQCalibration(int mq_pin) приймає mq_pin – аналоговий пін АЦП до якого підключено давач. Повертає значення опору Ro – давача. Вважаємо, що давач знаходиться в чистому повітрі. Функція використовує функцію MQResistanceCalculation для обчислення опору давача Rs в чистому повітрі і ділить його на RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR є рівний приблизно 10. Він є трохи різним між різними давачами.
Функція float MQRead(int mq_pin) приймає на вхід mq_pin – аналоговий вхід МК до якого підключено давач MQ. Повертає Rs – опір давача. Функція використовує MQResistanceCalculation для обчислення опору давача(Rs). Опір Rs змінюється при різних концентраціях газу. Кількість вимірів та часовий інтервал між вимірюваннями може бути сконфігурований зміною визначених макросів.
Функція int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id) приймає на вхід rs_ro_ratio - Rs ділиться на Ro, gas_id - тип газу, що вимірюється. Повертає значення концентрації вимірювального газу в ppm. Ця функція використовує (передає) різні значення кривих графіків для функції MQGetPercentage, що обчислює значення ppm (parts per million) вимірювального газу.
Функція int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve) приймає на вхід rs_ro_ratio - Rs ділиться на Ro, та pcurve – вказівник на криву вимір. газу. Вона повертає значення концентрації газу в ppm одиницях. Використовуючи slope і точку лінії. The x(логарифм. значення ppm) лінії може бути визначене якщо відоме y(rs_ro_ratio). Тобто це є логарифмічна координата, степінь 10 використовується для перетворення результату в не логарифмічне значення.

# 4.3. Програмний модуль LiquidCrystal для роботи з рідкокристалічним дисплеєм
Для виводі інформації на РКД в Arduino є готова бібліотека LiquidCrystal, яку було використано в роботі. Ця бібліотека дає змогу платі Arduino управляти РКД на контролері Hitachi HD44780 (або сумісний), який є в більшості текстових РК дисплеях. Бібліотека може працювати як 4- так і в 8-бітному режимі (використовуючи 4 або 8 ліній даних та rs, enable, і, опційно, rw лінії управління). Бібілотека містить наступні функції:
lcd.print() – відображає на дисплеї довільну інформацію починаючи з поточної позиції курсора. В якості аргумента можна використовувати текстовий рядок або змінну.
lcd.setCursor(Pos,Str) – встановлює курсор РКД в позицію Pos, рядка Str дисплею.
lcd.home() – встановлює курсор дисплею в нульову позицію, рядка 0 дисплею.
lcd.clear() – очищає РКД.
lcd.Display() –включає РКД.
lcd.noDisplay() – виключає РКД.
lcd.Cursor() – включає курсор.
lcd.noCursor() – виключає курсор.
lcd.blink() – включає мигання курсора.
lcd.noblink() – виключає мигання курсора.
lcd.scrollDisplayLeft() – зсув інформації на дисплеї вліво.
lcd.scrollDisplayRight() – зсув інформації на дисплеї вправо.
lcd.leftToRight() – встановлює вивід текстового рядка зліва направо.
lcd.rightToLeft() – встановлює вивід текстового рядка справа на ліво.
lcd.createChar(Adr, CH[]) – створення двільного символу. Команда записує в пам'ять дисплею довільний символ. Запис виконується по одному з перших 8 адерс (від 0 до 7) в пам’яті знакогенератора. Символ CH[] повинен представляти собою масив з 8 байт. Для задання пікселів, в ккожному байті використовують лише 8 молодших біт.

# 4.4. Програмна реалізація алгоритму роботи пристрою виявлення шкідливих газів

void loop() {
   adcValue = analogRead(analogPin); // read the input pin
   VRL = adcValue * (5.0 / 1023.0);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(VRL + String(" ppm "));
   //lcd.print(VRL * 100 + String("%"));
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(VRL * 10000 + String(" mg/m3 "));
   lcd.print("SMS: On");

   // Зчитуємо і зберігаємо стан кнопки Menu в змінній buttonMenuState
   buttonMenuEnterState = digitalRead(buttonMenuEnterPin);

  // перевіряємо чи не натисуна кнопка Menu
  // якщо кнопка натиснута, то buttonState є HIGH:
  if (buttonMenuEnterState == HIGH) {
    /*digitalWrite(ledPin, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Menu button");*/
    ShowMainMenu();
  }
  alarmStatus = false;
  alarmSensorId = "";
  MQ2GasSensorState = digitalRead(MQ2GasSensorPin);
  if (MQ2GasSensorState == HIGH)
  {
    alarmStatus = true; alarmSensorId += "2 ";
  }
  MQ7GasSensorState = digitalRead(MQ7GasSensorPin);
  if (MQ7GasSensorState == HIGH) {
    alarmStatus = true; alarmSensorId += "7 ";
  }
  MQ9GasSensorState = digitalRead(MQ9GasSensorPin);
  if (MQ9GasSensorState == HIGH) {
    alarmStatus = true;
    alarmSensorId += "9 ";
  }
  MQ5GasSensorState = digitalRead(MQ5GasSensorPin);
  if (MQ5GasSensorState == HIGH)
  {
    alarmStatus = true;
    alarmSensorId += "5 ";
  }
  if (alarmStatus)
  {
    digitalWrite(redAlarmLEDPin, HIGH);
    digitalWrite(greenLEDPin, LOW);
    tone(buzzerPin, 1000, 200);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(alarmMessageTitle);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(alarmSensorId);
    if (alarmSensorId != str) {
      SendSMS(alarmMessageTitle+alarmSensorId);
      str = alarmSensorId;
    }
  }
  else {
    digitalWrite(redAlarmLEDPin, LOW);
    digitalWrite(greenLEDPin, HIGH);
    noTone(buzzerPin);
  }
   if (Serial1.available() > 0)
     Serial.write("SMS sent: " + Serial1.read());
   delay(250);
}

# 4.5. Моделювання та аналіз результатів роботи системи виявлення шкідливих газів в Proteus ISIS

Скомпільована програма для мікроконтролерів сімейства AVR зберігається у файлі формату .cof, який потім записується в пам’ять мікроконтролера. Перевірка роботи прошивки та змодельованої схеми цифрового пристрою виконується за допомогою симулятора Proteus ISIS.
Proteus VSM – це потужне програмне забезпечення для симуляції та налагодження складних електронних систем, які можуть включати одночасну роботу кількох мікроконтролерів, навіть різних архітектур, у межах одного проекту.
На ілюстраціях нижче продемонстровано процес моделювання роботи розробленого цифрового пристрою.
PROTEUS VSM – це програмний пакет автоматизованого проєктування (САПР), розроблений компанією Labcenter Electronics (Велика Британія).
Він дозволяє моделювати функціонування різноманітних програмованих компонентів, таких як мікроконтролери, мікропроцесори, цифрові сигнальні процесори (DSP) та інші пристрої.
Пакет Proteus складається з двох основних частин:
- ISIS – середовище для створення та моделювання електронних схем;
- ARES – інструмент для розробки друкованих плат (PCB).

Рис.4.8. Моделювання роботи пристрою виявлення шкідливих газів в Proteus ISIS: режим моніторингу

Рис. 4.9. Моделювання роботи пристрою виявлення шкідливих газів в повітрі в емуляторі Proteus ISIS: режим тривоги

Рис. 4.10. Моделювання роботи пристрою виявлення шкідливих газів в повітрі. Меню налаштувань.
# Висновки

У межах кваліфікаційної роботи було створено як апаратну, так і програмну частину інформаційно-вимірювальної системи для виявлення шкідливих газів у повітрі. Система виконує безперервний моніторинг концентрації небезпечних газів і парів у реальному часі.
За відсутності небезпечних речовин або в разі, коли їх вміст не перевищує допустимих норм, пристрій працює у звичайному режимі контролю, про що свідчить світіння зеленого світлодіода. Якщо ж концентрація газів перевищує порогове значення, система автоматично переходить у режим тривоги. У цьому режимі активуються звуковий сигнал (зумер), червоний світлодіод, виводиться попереджувальне повідомлення на рідкокристалічний дисплей і монітор послідовного порту, а також надсилається SMS-сповіщення на заданий номер телефону через GSM-модуль.
Під час реалізації проєкту було використано сучасну елементну базу. Основні компоненти: плата Arduino Mega2560 з мікроконтролером ATmega2560, датчики газу та диму серії MQ, GSM-модуль SIM900, а також дворядковий 16-символьний рідкокристалічний індикатор.
Було розроблено електричну принципову схему системи та створено її модель у середовищі Proteus VSM. Також розроблено алгоритм функціонування системи та написано програмне забезпечення для мікроконтролера за допомогою середовища Arduino IDE. Окремо реалізовано програмні модулі для роботи з датчиком газу і для виведення інформації на символічний РК-дисплей.
Моделювання в середовищі Proteus ISIS підтвердило правильність роботи системи та відповідність програмного забезпечення заданим функціональним вимогам.
# Список використаних літературних джерел

1. Jonathan Oxer and Hugh Blemings. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware. - Springer-Verlag New York, 2009. – p. 445.
2. Massimo Banzi. Getting Started with Arduino. – 2nd Edition. O’Really Media Inc., 2011. – p. 130.
3. Michael Margolis. Arduino Cookbook, Second Edition. – Published by O’Reilly Media Inc., 2012. – p. 724.
4. Emily Gertz & Patrick Di Justo. Environmental Monitoring with Arduino. Building Simple Devices to Collect Data About the World Around Us. – Published by O’Really Media Inc., 2012 – p. 96.
5. Enrique Ramos Melgar and Ciriaco Castro Diez with Przemek Jawosrki. Arduino and Kinect Projects. Design, Build, Blow Their Minds. – Springer Sceince+Business Media New York, 2012. – p. 411.
6. Brian Huang and Derek Runberg. The Arduino Inventor’s Guide. – SparkFun Electronics, 2017. – p. 472.
7. Давачі газів серії MQ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mysensors.org/build/gas, http://davidegironi.blogspot.­com/2014­/01/cheap-co2-meter-using-mq135-sensor-with.html#.Wggc­33ZpH­IU, https://sourceforge.net/projects­/davidegironi/­?source=typ_redirect, https://­www.hackster.io/Aritro/smoke-detection-using-mq-2-gas-sensor-79c54a http:­//www.instructables.com/id/How-to-use-MQ2-Gas-Sensor-Arduino-Tutorial/.
8. Електронні навчальні ресурси по Arduino. - Режим доступу: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage, https://www.tutorials­point.­com­/arduino/, https://learn.adafruit.com/category/learn-arduino, https://www.­hack­ster.io/arduino/projects, https://playground.arduino.cc/Projects/Ideas.
9. САПР Proteus VSM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.labcenter.com/simulation/.
10. Середовище розробки Arduino IDE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
11. Brian Evans. Beginning Arduino Programming. Writing Code for the Most Popular Microcontroller Board in the World. – Springer Science + Business Media, 2011. – p. 271.
12. Michael Stone. The Complete Guide to Arduino Programming: Simple and Effective Methods to Learn Arduino Programming. – Published by Deal Michael David, 2023. – p. 98.
13. Jeremy Blum. Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry. – Published by Wiley, 2nd ed., 2019. – p. 512.
14. Jack Purdum. Beginning C for Arduino, Second Edition: Learn C Programming for the Arduino. – Published by Apress; 2nd ed., 2015. – p. 414.
15. Simon Monk. Programming Arduino Next Steps: Going Further with Sketches, Second Edition. – Published by McGraw Hill TAB; 2nd ed., 2018. – p. 320.
16. Sarful Hassan. Arduino Programming Essentials: A Practical Handbook for Makers, Engineers, and Students. – Independently published, 2024. – p. 308.
17. Blum Richard. Arduino Programming in 24 Hours, Sams Teach Yourself. – Sams Publishing; 1st ed., 2014. – p. 434.

# Додатки
#### Додаток 1
Лістинг коду на С основного програмного забезпечення системи виявлення шкідливих газів в повітряному середовищі
/*
Система виявлення шкідливих газів в повітрі на платформі Arduino
Розробник: Тарас Мураль, студент групи ІТ-41
*/

#include <LiquidCrystal.h> // підключення бібліотеки роботи з LCD
//#include <SoftwareSerial.h> // підключення бібліотеки програмної емуляції послідовного інтерфейсу

// ініціалізація бібліотеки (створення об'єкта lcd) номерами інтерфейсних пінів lcd
LiquidCrystal lcd(22, 23, 24, 25, 26, 27);

//SoftwareSerial mySerial(9, 10);

const int buttonMenuEnterPin = 49; // кнопка підключена до піна 49
const int buttonSelectPlusPin = 48; // кнопка Select+ підключена до піна 48
const int buttonSelectMinusPin = 47; // кнопка Select- підключена до піна 47
const int buttonExitPin = 46; // кнопка Exit підключена до піна 46

int buttonMenuEnterState = 0; // змінна для збереження статусу кнопки Menu
int buttonSelectPlusState = 0; // змінна для збереження статусу кнопки Select+
int buttonSelectMinusState = 0; // змінна для збереження статусу кнопки Select-
int buttonExitState = 0; // змінна для збереження статусу кнопки Exit

const int analogPin = A0; // аналоговий пін (канал АЦП) до якого підключено аналоговий давач газу MQ
int adcValue = 0; // значення зчитане АЦП
float VRL = 0.0; // перетворене значення

/*
#define NUM_SAMPLES 10

int sum = 0;
unsigned char sample_count = 0;
float voltage = 0.0;
*/

const int redAlarmLEDPin = 36; // червоний світлодіод алярму (режим тривоги) підключено до піна 35
const int greenLEDPin = 37; // зелений світлодіод робочий нормальний режим підключено до піна 34
const int buzzerPin = 35; // зумер підключено до піна 33

const int MQ2GasSensorPin = 30; // давач газу MQ-2 підключено до піна 30
const int MQ7GasSensorPin = 31; // давач газу MQ-7 підключено до піна 31
const int MQ9GasSensorPin = 32; // давач газу MQ-9 підключено до піна 32
const int MQ5GasSensorPin = 33; // давач газу MQ-5 підключено до піна 33

int MQ2GasSensorState = 0; // змінна для збереження стану давача MQ-2
int MQ7GasSensorState = 0; // змінна для збереження стану давача MQ-7
int MQ9GasSensorState = 0; // змінна для збереження стану давача MQ-9
int MQ5GasSensorState = 0; // змінна для збереження стану давача MQ-5

bool alarmStatus = false;
String alarmSensorId = "";
String str = "x";
String alarmMessageTitle = "Alarm MQ: ";

// Порогове значення
int sensorThresValue = 400;

void setup() {
  // ініціалізація LCD 16x2
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("Noxious Gas");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Detecting System");
  delay(500);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("(C) 2025");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("Taras Mural");
  delay(250);
  //ініціалізація послідовних інтерфейсів UART0, UART1
  Serial1.begin(9600); // встановлення швидкості обміну інформацією з модлум GSM по посдідовному інтерфейсу 9600 біт/c
  Serial.begin(9600); // встановлення швидкості монітора послідовного порта Serial Monitor (Arduino)
  delay(100);
  Serial.println("Serial ports initialization completed");
  lcd.clear();
  lcd.print("Serial ports");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("init completed");
  delay(100);
  // ініціалізація пінів кнопок як входів:
  pinMode(buttonMenuEnterPin, INPUT);
  pinMode(buttonSelectPlusPin, INPUT);
  pinMode(buttonSelectMinusPin, INPUT);
  pinMode(buttonExitPin, INPUT);
  lcd.clear();
  lcd.print("Button pins");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("init completed");
  delay(100);
  /* ініціалізація портів на виходи */
  pinMode(redAlarmLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(greenLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  /* ініціалізація портів на входи для отримання даних з давачів */
  pinMode(MQ2GasSensorPin, INPUT);
  pinMode(MQ7GasSensorPin, INPUT);
  pinMode(MQ9GasSensorPin, INPUT);
  pinMode(MQ5GasSensorPin, INPUT);
  lcd.clear();
  lcd.print("MQ gas sensors");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("init completed");
  delay(100);
  lcd.clear();
}

void loop() {
   adcValue = analogRead(analogPin); // read the input pin
   VRL = adcValue * (5.0 / 1023.0);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(VRL + String(" ppm "));
   //lcd.print(VRL * 100 + String("%"));
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(VRL * 10000 + String(" mg/m3 "));
   lcd.print("SMS: On");

   // Зчитуємо і зберігаємо стан кнопки Menu в змінній buttonMenuState
   buttonMenuEnterState = digitalRead(buttonMenuEnterPin);

  // перевіряємо чи не натисуна кнопка Menu
  // якщо кнопка натиснута, то buttonState є HIGH:
  if (buttonMenuEnterState == HIGH) {
    /*digitalWrite(ledPin, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Menu button");*/
    ShowMainMenu();
  }

  /*if (Serial.available()>0)
   switch(Serial.read())
  {
    case 's':
      SendMessage();
      Serial.println("sent");
      break;
    case 'r':
      RecieveMessage();
      Serial.println("recived");
      break;
  }*/

  alarmStatus = false;
  alarmSensorId = "";

  MQ2GasSensorState = digitalRead(MQ2GasSensorPin);
  if (MQ2GasSensorState == HIGH)
  {
    alarmStatus = true;
    alarmSensorId += "2 ";
  }
  MQ7GasSensorState = digitalRead(MQ7GasSensorPin);
  if (MQ7GasSensorState == HIGH)
  {
    alarmStatus = true;
    alarmSensorId += "7 ";
  }
  MQ9GasSensorState = digitalRead(MQ9GasSensorPin);
  if (MQ9GasSensorState == HIGH)
  {
    alarmStatus = true;
    alarmSensorId += "9 ";
  }
  MQ5GasSensorState = digitalRead(MQ5GasSensorPin);
  if (MQ5GasSensorState == HIGH)
  {
    alarmStatus = true;
    alarmSensorId += "5 ";
  }

  if (alarmStatus)
  {
    digitalWrite(redAlarmLEDPin, HIGH);
    digitalWrite(greenLEDPin, LOW);
    tone(buzzerPin, 1000, 200);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(alarmMessageTitle);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(alarmSensorId);
    if (alarmSensorId != str)
    {
      SendSMS(alarmMessageTitle+alarmSensorId);
      str = alarmSensorId;
    }
    //lcd.clear();
    //clearLCD = true;
  }
  else
  {
    digitalWrite(redAlarmLEDPin, LOW);
    digitalWrite(greenLEDPin, HIGH);
    noTone(buzzerPin);
    /*if (clearLCD)
    {
      lcd.clear();
      clearLCD = false;
    }*/
    /*lcd.setCursor(4, 0);
    lcd.print("No gases");
    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print("detected");*/
  }

   if (Serial1.available() > 0)
     Serial.write("SMS sent: " + Serial1.read());

   delay(250);
}

/*void SendMessage()
{
  Serial1.println("AT+CMGF=1"); //Sets the GSM Module in Text Mode
  delay(1000); // Delay of 1000 milli seconds or 1 second
  Serial1.println("AT+CMGS=\"+380957841025\"\r"); // Replace x with mobile number
  delay(1000);
  Serial1.println("I am SMS from GSM Module");// The SMS text you want to send
  delay(100);
   Serial1.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
  //delay(1000);
}

void RecieveMessage()
{
  Serial1.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to receive a live SMS
 }

*/

void SendSMS(String message)
{
  Serial1.println("AT+CMGF=1"); // встановити GSM модуль в текстовий режим
  delay(10); // затримка 1000 мс або 1 с
  Serial1.println("AT+CMGS=\"+380957841025\"\r");
  delay(10);
  Serial1.println(message); // SMS текст для відправлення
  delay(10);
  Serial1.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
  delay(10);
}

void RecieveMessage()
{
  Serial1.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT команда отримання SMS
}

void ShowMainMenu(void)
{
  String menuItems[] = {"Sensor Threshold", "Measurement Unit", " GSM Module "};
  int selectedItem = 0; //, i;
  //buttonMenuEnterState = 0;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("* SETTINGS *");

  while(1)
  {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(menuItems[selectedItem]);

    // Зчитуємо і зберігаємо стан кнопки Select+ в змінній buttonSelectPlusState
    buttonSelectPlusState = digitalRead(buttonSelectPlusPin);
    // перевіряємо чи не натисуна кнопка Select+
    // якщо кнопка натиснута, то buttonState є HIGH:
    if (buttonSelectPlusState == HIGH) {
      if (selectedItem < 2)
        selectedItem++;
      else
        selectedItem = 0;
    }

    // Зчитуємо і зберігаємо стан кнопки Select+ в змінній buttonSelectMinusState
    buttonSelectMinusState = digitalRead(buttonSelectMinusPin);
    // перевіряємо чи не натисуна кнопка Select-
    // якщо кнопка натиснута, то buttonState є HIGH:
    if (buttonSelectMinusState == HIGH) {
      if (selectedItem > 0)
        selectedItem--;
      else
        selectedItem = 2;
    }

   // Зчитуємо і зберігаємо стан кнопки Select+ в змінній buttonMenuEnterState
   buttonMenuEnterState = digitalRead(buttonMenuEnterPin);
   if (buttonMenuEnterState == HIGH) {
      switch (selectedItem)
      {
        case 0: SetThreshold(); break;
        case 1: SetMeasurementUnit(); break;
        case 2: SetGSMModule(); break;
      }
   }
   // Зчитуємо і зберігаємо стан кнопки Exit в змінній buttonExitState
   buttonExitState = digitalRead(buttonExitPin);
   if (buttonExitState == HIGH) {
     return;
   }
  }
}

/* ADC value on LCD using Arduino in Proteus ISIS
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int PT = A0;
const int CT = A1;
float Cur;
float Vol;
float Power;

void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(20, 4);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print("Welcome To");
  lcd.setCursor(5,2);
  lcd.print("Energy Meter");
  //delay(5000);
  lcd.clear();
  Constants();
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0, 2);
  ShowVoltage(9, 0, PT);
  Vol = voltage;
  ShowVoltage(9, 1, CT);
  Cur = voltage;
  Power = Vol * Cur;
  lcd.setCursor(7,2);
  lcd.print(Power);
}

<strong>void Constants()</strong>
{
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Voltage: ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Current: ");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Power: ");
lcd.setCursor(14,0);
lcd.print("V");
lcd.setCursor(14,1);
lcd.print("A");
lcd.setCursor(12,2);
lcd.print("W");
}

void ShowVoltage (int x, int y, unsigned int value)
{
  while (sample_count < NUM_SAMPLES)
  {
    sum += analogRead(value);
    sample_count++;
    delay(10);
}
  voltage = ((float)sum / (float)NUM_SAMPLES * 5.015) / 1024.0;
  lcd.setCursor(x, y);
  lcd.print(voltage);
  sample_count = 0;
  sum = 0;
}
*/

#### Додаток 2
Програмний модуль роботи з давачем газу MQ
/*============== Модуль для роботи з давачами газу серії MQ =======
/*======== Апаратні макроси =====================*/
#define MQ_PIN (0) //визначає аналоговий вхід до якого причеплений давач
#define RL_VALUE (20) //визначає значення навантажувального резистора в КОм
#define RO_CLEAN_AIR_FACTOR (10) //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(опір давача в чистому повітрі)/RO, отриманий з графіку в специфікації на давач

/*============ Програмні макроси ===============*/
#define CALIBARAION_SAMPLE_TIMES (50) //визначає кількість вимірювань для калібрування давача
#define CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL (500) //визначає часовий інтервал (в мс) між вимірюваннями в фазі калібрування
#define READ_SAMPLE_INTERVAL (50) //визначає скільки потрібно зробити вимірів в нормальному робочому режимі
#define READ_SAMPLE_TIMES (5) //визначає часовий інтервал (в мс) між кожним вимірюванням в робочому режимі

/*============= Програмні макроси ============*/
#define GAS_LPG (0)
#define GAS_CH4 (1)

/*=============== Глобальні змінні =============================*/
float LPGCurve[3] = {3, 0, -0.4}; //two points are taken from the curve. //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
//to the original curve.
//data format:{ x, y, slope}; point1: (lg1000, lg1), point2: (lg10000, lg0.4)
float CH4Curve[3] = {3.3, 0, -0.38}; //two points are taken from the curve.
//with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
//to the original curve.
//data format:{ x, y, slope}; point1: (lg2000, lg1), point2: (lg5000, lg0.7)
float Ro = 10; //Ro проініціалізовано в 10 КОм

void setup()
{
  Serial.begin(9600); //ініц. UART, швидкість = 9600bps
  Serial.print("Calibrating...\n");
  Ro = MQCalibration(MQ_PIN); //Калібрування давача в чистому повітрі
  Serial.print("Calibration is done...\n");
  Serial.print("Ro=");
  Serial.print(Ro);
  Serial.print("kohm");
  Serial.print("\n");
}

void loop()
{
   Serial.print("LPG:");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
   Serial.print( "ppm" );
   Serial.print(" ");
   Serial.print("CH4::");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_CH4) );
   Serial.print( "ppm" );
   Serial.print("\n");
   delay(200);
}

/*=============== MQResistanceCalculation ==================
Вхід: raw_adc – значення прочитане з АЦП (adc), що представляє напругу
Вихід: обчислене значення опору резистора
Remarks: давач і навантажувальний резистор утворюють подільник напруги. Відоме значення напруги на навантажувальному резисторі RL і його опір, тому опір давача може бути визначений
============================================================*/
float MQResistanceCalculation(int raw_adc)
{
  return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc));
}

/*===================== MQCalibration ======================
Вхід: mq_pin – аналоговий пін АЦП до якого підключено давач
Вихід: Ro - давача
Remarks: вважаємо, що давач знаходиться в чистому повітрі. Функція використовує функцію MQResistanceCalculation для обчислення опору давача Rs в чистому повітрі і ділить його на RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR є рівний приблизно 10. Він є трохи різним між різними давачами.
============================================================*/
float MQCalibration(int mq_pin)
{
  int i;
  float val=0;

  for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) { // проводимо декілька замірів
    val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
    delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
  }
  val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES; //обчислюємо середнє значення

  val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR; //ділимо на RO_CLEAN_AIR_FACTOR Ro
// відповідно до графіку в datasheet
  return val;
}
/*==================== MQRead ===============================
Вхід: mq_pin – аналоговий вхід МК до якого підключено давач MQ
Вихід: Rs – опір давача
Remarks: Функція використовує функцію MQResistanceCalculation для обчислення опору давача(Rs). Опір Rs змінюється при різних концентраціях газу. Кількість вимірів та часовий інтервал між вимірюваннями може бути сконфігурований зміною визначених макросів.
============================================================*/
float MQRead(int mq_pin)
{
  int i;
  float rs=0;

  for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
    rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
    delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
  }

  rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;

  return rs;
}

/*======================= MQGetGasPercentage ==================
Вхід: rs_ro_ratio - Rs ділиться на Ro
        gas_id - тип газу, що вимірюється
Вихід: значення концентрації вимірювального газу в ppm
Remarks: Ця функція використовує (передає) різні значення кривих графіків для функції MQGetPercentage, що обчислює значення ppm (parts per million) вимірювального газу.
===============================================================*/
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id)
{
  if ( gas_id == GAS_LPG ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve);
  } else if ( gas_id == GAS_CH4 ) {
      return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,CH4Curve);
  }

  return 0;
}
 /*======================== MQGetPercentage ===================
Вхід: rs_ro_ratio - Rs ділиться на Ro
        pcurve – вказівник на криву вимір. газу
Вихід: значення концентрації газу в ppm одиницях
Remarks: Використовуючи slope і точку лінії. The x(логарифм. значення ppm) лінії може бути визначене якщо відоме y(rs_ro_ratio). Тобто це є логарифмічна координата, степінь 10 використовується для перетворення результату в не логарифмічне значення.
===============================================================*/
int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve)
{
  return (pow(10, (((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
}