МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут управління, психології та безпеки

Кафедра інформаційних технологій

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ
НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO

Кваліфікаційна робота
здобувача вищої освіти
4 курсу денної форми навчання
Вікторія ХИТРЕНЬ

Науковий керівник:
доцент, кандидат технічних наук Леся ГЕНТОШ

Рецензент:
____________________________
вчене звання, науковий ступінь
____________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ рецензента)

Кваліфікаційна робота допущена до захисту
«___» _______________ 2025 р., протокол № ____

Завідувач кафедри інформаційних технологій
_________________Ігор ФЕДЧАК_
(підпис)

Львів
2025
Анотація

У дипломній роботі проведено аналітичний огляд методів вимірювання радіаційного забруднення та визначено основні технічні параметри лічильників Гейгера. На основі апаратної платформи ARDUINO розроблено інформаційно-вимірювальну систему моніторингу радіаційного фону (ІВСМРФ), що дозволяє вимірювати потужність еквівалентної дози випромінювання та накопичену дозу за певний період.
Система передає отримані дані на ПК через послідовний порт, виводить інформацію на рідкокристалічний дисплей та подає попереджувальні сигнали при перевищенні допустимого рівня радіації. ІВСМРФ працює як автономно від акумуляторів, так і від мережі 220 В. Надійність забезпечується швидким реагуванням на перевищення допустимої потужності дози та контролем заряду акумулятора.
Основними елементами ІВСМРФ є ARDUINO UNO з мікроконтролером Atmel ATmega328, лічильники Гейгера-Мюллера, високовольтний модуль живлення та дисплей. Спроєктовано електричну схему, створено модель у Proteus VSM та розроблено програмне забезпечення в середовищі ARDUINO IDE. Система може бути використана правоохоронними органами для екологічного моніторингу та контролю радіаційної безпеки.
Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, моніторинг радіаційного фону, лічильник Гейгера-Мюлера, платформа Arduino Uno, мікроконтролер ATmega328P-PU, САПР Proteus Design Suite, мова програмування C, середовище розробки та прошивки програмного забезпечення Arduino IDE.
Abstract

The thesis presents an analytical review of radiation contamination measurement methods and defines the key technical parameters of Geiger counters. Based on the ARDUINO hardware platform, a radiation background monitoring information measurement system (RBMIMS) has been developed, enabling the measurement of the equivalent dose rate and the accumulated dose over a specific period.
The system transmits the collected data to a PC via a serial port, displays information on an LCD screen, and issues warning signals when radiation levels exceed permissible limits. RBMIMS operates both autonomously on batteries and via a 220V power supply. Its reliability is ensured by rapid response to excessive radiation dose rates and battery charge monitoring.
The main components of RBMIMS include the ARDUINO UNO with an Atmel ATmega328 microcontroller, Geiger-Müller counters, a high-voltage power module, and a display. An electrical schematic was designed, a model was created in Proteus VSM, and software was developed using the ARDUINO IDE environment. The system can be utilized by law enforcement agencies for environmental monitoring and radiation safety control.
Keywords: information measuring system, radiation background monitoring, Geiger-Muller counter, Arduino Uno platform, ATmega328 microcontroller, Proteus Design Suite, programming language C, Arduino IDE.
Зміст

Перелік скорочень та умовних позначень

МК – мікроконтролер;
ЕК – електрична схема;
АЗ – апаратне забезпечення;
ПЗ – програмне забезпечення;
ІВСМРФ – інформаційно-вимірювальна система моніторингу радіаційного фону;
ВС – вбудована система;
ЦП – цифровий пристрій;
САПР – система автоматизованого проектування;
Arduino Uno –апаратно-програмна платформа на МК ATmega328;
Arduino IDE – інтегроване середовище розробки, яке використовується для написання і прошивки програмного коду в МК плати Arduino;
AVR – сімейство 8 - розрядних мікроконтролерів фірми Atmel;
FLASH – різновид напівпровідникової технології пам’яті, яка електричним методом перепрограмовується (EEPROM);
EEPROM – (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – постійна пам’ять, яка стирається і перепрограмовується електричним методом;
ПЗП (ROM) – (англ. read-only memory) постійний запам’ятовуючий пристрій. Незалежна пам’ять, використовується для зберігання масиву незмінних даних;
ОЗП (RAM) – оперативна пам’ять або оперативний запам’ятовуючий пристрій (англ. Random Access Memory, RAM);
АЦП (ADC) – аналого-цифровий перетворювач;
РКД (LCD) – рідкокристалічний дисплей.
# Вступ

Розвиток мікроелектроніки сприяв появі мікроконтролерів та широкого спектра цифрових давачів, що дозволяє створювати доступні програмовані вимірювальні та керуючі системи. Однією з таких систем є інформаційно-вимірювальна система моніторингу радіаційного фону (ІВСМРФ), яка забезпечує автоматичне вимірювання рівня радіації та подання попереджувальних сигналів у разі перевищення безпечних норм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження у сфері вимірювальних систем зосереджені на підвищенні точності, енергоефективності та інтеграції з іншими автоматизованими платформами [1-5]. Особливу увагу приділяють використанню мікроконтролерів, що забезпечують автономну роботу пристроїв та можливість оперативного реагування на зміни рівня радіації. Впровадження таких систем є важливим для екологічного моніторингу, а також для забезпечення радіаційної безпеки у різних сферах, зокрема в діяльності правоохоронних органів.
Метою роботи є розробка апаратного та програмного забезпечення ІВСМРФ, яка дозволяє вимірювати радіаційний фон, аналізувати отримані дані та керувати виконавчими пристроями для подання попереджувальних повідомлень. Інформація виводиться на рідкокристалічний дисплей і може передаватися на ПК.
Завдання дослідження:
1. Аналіз сучасних підходів до розробки систем радіаційного моніторингу.
2. Вибір та обґрунтування елементної бази, включаючи мікроконтролер, давачі та засоби відображення інформації.
3. Розробка електричної принципової схеми та програмного забезпечення.
4. Моделювання та тестування роботи системи в середовищі Proteus.
Об’єкт дослідження – інформаційно-вимірювальні системи для радіаційного моніторингу.
Предмет дослідження – алгоритми вимірювання, обробки та візуалізації радіаційних даних у вбудованих системах.
Методи дослідження
У роботі використано методи аналізу технічної літератури, математичного моделювання, програмування вбудованих систем, а також експериментальні випробування апаратної частини.
Для реалізації ІВСМРФ запропоновано використати мікроконтролер AVR компанії Atmel на платформі Arduino. Мікроконтролери є основою багатьох сучасних пристроїв завдяки можливості спрощення та здешевлення схемотехнічних рішень. Завдяки вбудованим периферійним модулям вони дозволяють мінімізувати додаткові апаратні компоненти, що сприяє зменшенню габаритів конструкції та енергоспоживання.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту роботи складає 56 сторінок, 35 рисунків, 2 таблиці, 2 додатки і 34 бібліографічних джерела. Загальний обсяг роботи – 73 сторінки.
# Розділ I Стан проблемної області

# 1.1. Вимірювання радіоактивного випромінювання
Радіація небезпечна не тільки своєю високою здатністю ураження, але і тим, що радіація не сприймаєтья нашими органами чуттів. Жоден з органів рецепторів людини не здатний попередити про наявність поряд з нею джерела радіації. Це давало змогу приховувати інформацію про аварії АЕС і їх наслідки. Навіть після подій на Чернобильській АЄС, радіоактивні наслідки яких відбились на країнах Європи, ще декілька років в СРСР заборонялося мати населенню прилади для визначення рівня радіаційного забруднення.
З появою у вільній продажі радіометрів і дозиметрів стало можливим краще забезпечити радіаційну безпеку громадян.
Дія радіації може проявлятися не відразу. Наслідки опромінення можуть датися взнаки через десятиліття в наступних поколіннях, у вигляді онкологічних захворювань, генетичних мутацій і т.п. Достатньо згадати наслідки ядерного бомбардування міст Японії.
При рості рівня опромінення в організмі людини виникають порушення, які можуть привести до смерті за лічені дні або години. Встановивши підвищений рівень радіації потрібно негайно визначити джерело радіоактивності для цього потрібен радіометр – дозиметр [1].
Іонізуюче випромінення - це будь-яке випромінення, яке викликає іонізуюче середовище. Іонізуюче випромінення належить до космічного випромінювання, а його природними джерелами на Землі є розподілені в геосфері радіоактивні речовини. Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні реактори, штучні радіоактивні ізотопи, ядерні вибухи, рентгенівське обладнання тощо (ОСП-2000 основні санітарні правила, НРБУ-97 норми радіоактивної безпеки України) [2,3].
Іонізуюче випромінювання під час взаємодії з оточуючим середовищем викликає утворення електричних зарядів. Радіонукліди, які можуть випромінювати альфачастинки, бетачастинки, гамафотони і нейтрони, а також різноманітне устаткування, яке може створювати іонізуюче випромінювання (наприклад, рентгенівська та телевізійна апаратура) можуть застосовуватись в різноманітних сферах діяльності людини.
Радіоактивність виникає внаслідок розпаду ядер атомів хімічних елементів, таких як уран, радій, торій, каліфорній тощо. Внаслідок такого розпаду змінюється атомний	номер елемента та масове число. Ці хімічні елементи є радіоактивними [4]. Швидкість розпаду є цілком конкретною для кожного елемента, вона позначається як період напіврозпаду. Швидкість радіоактивного розпаду неможливо змінити. На напрям іонізуючого випромінювання впливає магнітне поле: в сторону північного полюса магніту відхиляється потік позитивно заряджених часток – α-випромінювання, в сторону південного полюса магніту відхиляється потік електронів – β-випромінювання. Ще є γ-випромінювання, яке не має заряду і магнітним полем не відхиляється, це електромагнітне випромінювання з дуже короткою довжиною хвиль. Воно схоже на рентгенівське, ала частки мають більшу енергію. Швидкість, як і в будь-якого електромагнітного випромінювання, дорівнює швидкості світла.
Зі всіх властивостей іонізуючих випромінювань найбільш важливими є здатність іонізації повітря і клітин організму, а також можливість проникнення через різні матеріали. При цьому радіоактивні частки випромінювань порушують атоми та виривають електрони з негативних атомів, перетворюючи їх на позитивно заряджені іони. А вирвані з атомів електрони, в свою чергу впливають на інші атоми і виникають нові іони. Відповідно, є величина – питома іонізація, яка означає кількість пар іонів, що виникають на одиниці шляху пробігу випромінювання. І ще є середня робота іонізації – це енергія, яка витрачається на створення пари іонів. Заряджена частка протягом руху втрачає енерогію, а на деякій відстані (довжина пробігу) від початку шляху швидкість її стає рівною швидкості теплового руху атомів і молекул середовища.
Явище природної радіоактивності полягає в перетвореннях одних атомних ядер в інші, що супроводжуються випущенням альфа-частинок, бета-частинок і гама-променів.
Альфа-радіоактивність (альфа-розпад) ядер зв'язана з перетворенням ядер з масовим числом А в ядра з А - 4 при одночасному випущенні альфа-частинок, що є ядрами гелію. Бета-радіоактивність (бета-розпад) ядер зв'язана з перетворенням ядер з порядковим номером Z у ядра з Z+1 (або з Z-1), що супроводжується випущенням бета-частинок (електронів або позитронів), або Е-захватом. Бета-розпад часто супроводжується гама-променями, що представляють собою потоки фотонів твердих електромагнітних випромінювань з довжиною хвилі порядку 10-9 - 10-11 см.
Доза випромінювання
Величина променевого ураження біологічних об’єктів залежить від поглинутої дози, вона є еквівалентна енергії, що виділилась внаслідок іонізації в об’єкті [4]. Одиниця поглинутої дози – Дж/кг або Грей (Гр). Це доза, що передається одному кілограму речовини одним джоулем випромінювання.
Також є одиниця «рад» - така доза, за якої в одному грамі речовини поглинається енергія 100 ерг. Похідними даної одиниці є мілірад (мрад), рівний 0,001 рад, і мікрорад (мкрад), рівний 0,000001 рад. Відповідно, є співвідношення:

Експозиційна доза, яка виміряється у Кл/кг або у рентгенах, визначається як повний заряд іонів одного знаку, які утворилися внаслідок іонізації 1кг сухого повітря.
1Р = 0,285 Кл/кг
Щоб експозиційна доза становила 1 Р, треба щоб на іонізацію одного кубічного сантиметра або грама повітря було затрачено енергію:

Експозиційна доза у Р може бути визначена з поглинутої дози у радах для повітря за допомогою формули:

Dексп= 0,877Dпогл.	(1.1)

Експозиційна доза, реалізована за одиницю часу, називається потужністю експозиційної дози, у звичайних умовах вимірюється в мкР/год (мікрорентген за годину).

Альфа-частки мають велику іонізуючу і малу проникаючу здатність. На початку пробігу, коли α- частка має більшу енергію (швидкість), питома іонізація буде менше, ніж наприкінці шляху. Частка, що має меншу швидкість, більш ефективно взаємодіє з електронами оболонки атомів середовища. Найбільша питома іонізація відзначається в останній третині довжини пробігу частки.
Пробіг α-часток радіоактивних елементів у повітрі приблизно 11 см, у більш щільних середовищах він ще менше; так, у м’яких тканинах людини пробіг α-часток виміряється мікронами.
Проходячи через шар речовини, α -частки зазнають пружне розсіювання на електронах і ядрах атомів і непружні зіткнення з орбітальними електронами. При непружних зіткненнях електричне поле α-частки, взаємодіючи з зовнішніми електронами атомів і молекул, прискорює електрони, переборюючи їх взаємодію з ядрами атомів, що приводить до процесів іонізації і порушення атомів і молекул, а іноді і до дисоціації молекул. При цьому α- частки утрачають свою енергію.
Взаємодія β-часток з речовиною
Бета-випромінювання складається з β-часток (електронів або позитронів), що випускаються при β-розпаді радіоактивних ізотопів. До β- розпаду відноситься також електронне захоплення, тобто захоплення атомним ядром одного з електронів навколишньої оболонки електронного ядра. Масове число ядра при β-розпаді не змінюється.
Через різну енергію β-часток слаблення потоку β-часток речовиною відбувається поступово. Шар речовини, що дорівнює довжині пробігу β-часток, з максимальною енергією, цілком загальмує усі β-частки, що випускаються даними радіонуклідами.
Траекторія, якою проходить β-частка в речовині, є не пряма лінія, як у α-часток, а ламана. Пролітаючи біля ядер атомів з позитивним зарядом, β-частки з негативним зарядом гальмується і втрачає при цьому частину своєї енергії. Енергія, втрачена β- часткою при гальмуванні, випромінюється у виді гальмівного рентгенівського випромінювання. Зі збільшенням енергії β-часток і середнього атомного номера середовища гальмове рентгенівське випромінювання зростає.
Взаємодія γ-випромінювання з речовиною
Гама-випромінювання має енергію від декількох тисяч до декількох мільйонів електрон-вольт. Як і рентгенівські промені, це випромінювання має швидкість поширення в повітрі, яка дорівнює швидкості світла. Механізм взаємодії випромінювання з речовиною залежить від енергії випромінювання та середовища. Енергія фотонів у свою чергу визначається частотою і відповідно довжиною хвилі випромінювання. Зі збільшенням енергії випромінювання і зменшенням довжини хвилі міняється і механізм взаємодії квантів з атомами і молекулами середовища.
У результаті Чорнобильської аварії із 4-го реактора, в якому знаходилось 190 т палива, було викинуто назовні більше 50% його, а навколишнє середовище отримало радіоактивность в 1 млрд. Ки. Ця активність, згідно законів фізики, зменшується на один порядок тільки за 100 років. За такий час радіонукліди потрапляють до підземних вод, отже, у наступні тисячоліття, жителі України отримуватимуть їх з продуктами харчування, що можна віднести до вторинного (внутрішнього опромінення) людського організму.
Здатність іонізуючих випромінювань іонізувати речовину середовища, в якому вони поширюються, є основою виявлення таких випромінювань та радіоактивних речовин. Внаслідок іонізації газу, він починає проводити електричний струм. На цьому ефекті базується дія газорозрядного лічильника та іонізаційної камери.
Основні регламентовані величини по Україні наведені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Норми радіації по Україні

Дозиметр – це прилад, що визначає накопичену дозу іонізуючого випромінювання.
Радіометр – це прилад, що показує потужність дози іонізуючого випромінювання в даний момент часу в даному місці. Прилади, які звикли називати побутовими дозиметрами, часто потрібно називати радіометрами. Багато сучасних дозиметрів мають також функцію радіометра. При зміні радіаційного фону вище встановленої норми прилад включає звукову, або світлову сигналізацію і повідомляє про небезпеку.
Вартість хороших сигналізаторів 150..300 доларів. Часто сигналізатори мають функції примітивних вимірювачів і індикаторів. Сигналізатор в потрібний момент повідомить, що Ви попали в небезпечну зону.
Вимірювачі. Ці прилади призначені для вимірів радіаційного фону навколишнього середовища і конкретних об’єктів. Вони потребують досить часу на вимірювання, мають хорошу чутливість і точність вимірювання. Вони можуть використовуватися як індикатори.
Підійдуть для вимірювання радіаційного фону будівельних матеріалів, товарів, ювелірних прикрас, продуктів харчування.
В радіометрах і дозиметрах широко використовуються лічильники Гейгера–Мюллера для виявлення та дослідження різного роду радіоактивного випромінювання.
Лічильники використовують неоднорідне електричне поле в газі. Для цього вони часто мають циліндричний зовнішній електрод (катод) і нитку діаметром 0,1мм, яка натягнута по осі (анод). Анод прикріплений на ізоляторах і найчастіше його виготовляють з вольфраму. Катод – це частина оболонки лічильника, якщо стінки скляні, то внутрішню поверхню покривають міддю, вольфрамом, ніхромом і т.п. провідним шаром.
Електроди розміщені в герметично замкнутому резервуарі з газом (аргон, гелій та інші) при тиску декілька сантиметрів рт.ст. Різні типи лічильників Гейгера–Мюллера наведено на рис. 1.1, а лічильні характеристики лічильника Гейгера–Мюллера – на рис. 1.2.

Рис. 1.1 Різні типи лічильників Гейгера–Мюллера:
а) торцевий, б) циліндричний, в) голчастий

Робоча напруга лічильників становить 300...400 В для галогенних і 800 В для таких, що не мають добавленого галогену.
Галогенні лічильники є самогасячими. В галогенних лічильниках Гейгера-Мюллера до благородного газу додається 0,1% хлору.
Можливе виникнення вторинного розряду в газонаповнених лічильниках. Щоб його гасити послідовно з високовольтним джерелом включають опір R= 109 Ом.
Несамогасячі лічильники практично не використовують. Для швидкого гасіння розряду до основного газу додають інший газ – здатний гасити розряд.
Лічильники з таким наповненням називають самогасячими.
Ефективність лічильника – це відношення числа зареєстрованих лічильником частинок до загального числа частинок, які пройшли через нього. Лічильники Гейгера-Мюлера не мають 100% ефективності при реєстрації ядерних частинок або квантів. Це зумовлено тим, що частинка, яка пройшла через лічильник може не створити жодної пари іонів, тим не менше ефективність лічильника до електронів може досягати 99% і навіть 99,9%. Ефективність лічильника для променів залежить від матеріалу стінок (катода) і енергії квантів.
На початку розряду частинки не реєструються. Це час, який називається мертвим. Інтервал часу – потрібний для повного відновлення величини імпульса після закінчення мертвого часу – час відновлення.
Роздільна здатність системи визначається мінімальним проміжком часу між прольотами двох частинок через лічильних, щоб вони були зареєстровані окремо. Типова роздільна здатність лічильника становить біля 10−4 с.
В таблиці 1.2 подано перелік найбільш поширених лічильників Гейгера- Мюлера.

Таблиця 1.2
Найбільш поширені лічильники Гейгера- Мюлера

# 1.2. Існуючі системи моніторингу радіаційного фону
Було проведено огляд літературних джерел та ресурсів з Інтернету, що показав значну кількість систем моніторингу радіаційного фону [6]. Є різні схеми таких систем, які побудовані на мікроконтролерах [7-13].
Наприклад, такі системи мають таймер і ведуть облік накопиченої дози радіації за період, вимірюють потужність радіоактивного випромінювання середовища і матеріалів.
Для оцінювання радіаційної обстановки потрібно здійснити оцінку рівня радіації, максимального часу перебування формувань ЦО, які ліквідують наслідки аварії; визначають масштаб і ступень забруднення радіацією повітря, споруд, техніки, людей, місцевості, продуктів [14-20]. Для цього необхідно заміряти потужність експозиційної дози випромінювання, визначити наявність радіоактивного пилу, локальних джерел радіації.

До приладів контролю опромінення можна віднести індивідуальні дозиметри ДП-22В, ДП-24, ІД-1, ІД-11 та універсальні сучасні прилади, наприклад, Стора-Т (РКС-01), Терра (МКС-05), Селвіс (ДКС-01М).
Є 4 типи дозиметричних приладів: дозиметри, рентгенометри, індикатори, радіометри.
Дозиметри діляться на такі, щоб заміряти випромінювання нейтронного потоку, γ- частинок та β- частинок, і дозволяють виміряти сумарні дози опромінення. Давачами тут можуть бути газорозрядні лічильники, іонізаційні камери фотолічильники та сцинтиляційні лічильники.
Рентгенометри можуть виміряти рівень радіації на місцевості, забрудненій радіацією. Давачами в них можуть бути газорозрядні лічильники чи іонізаційні камери. До них можна віднести ДП-3, ДП-3Б, ДП-2, ДП-5ВБ(А,Б,В), «Кактус» тощо.
Індикатори можуть виявляти радіоактивне забруднення предметів та місцевості, а деякі можуть виміряти рівень випромінювать та радіації. Давачем в них є газорозрядні лічильники. До них можна віднести ДП-64, ДП-63А та ДП-63.
Радіометри можуть бути використані для заміру ступеня забруднення радіоактивними речовинами різних поверхонь. Давачами в них моуть бути сцинтиляційні лічильники та газорозрядні лічильники. До них можна віднести ДП-100М, ДП-100АДМ, ДП-12 тощо.
Досить застарілими військовими вимірювачами потужності дози випромінювання є ДП-5ВБ та ще більш застарілі ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В. Вони заміряють потужність експозиційної дози γ-випромінювання та β-випромінювання. Потужність експозиційної дози гама-випромінювання визначається в мілірентгенах на годину та в рентгенах на годину.
ГБР-3 можна використовувати для ведення радіаційної розвідки і виміру доз випромінювання до 100 Р/год. У приладі застосовані два лічильники типу СБТ-11 з вікном площею 4,5 см2 СІ-13Г. Наявність двох лічильників, один із яких реєструє β- і γ-випромінювання, а другий - тільки γ-випромінювання, дозволяє роздільно вимірювати β- і γ-випромінювання й автоматично компенсувати γ-фон при вимірюванні β-активності.
При вимірюванні β-випромінювання в умовах підвищеного γ-фону включені обидва лічильники. Вимірювальний прилад фіксує різницю струмів, що відповідає тільки -випромінюванню і незалежну від γ-фону.
При вимірюванні γ-випромінювання включається лічильник, захищений від дії β-випромінювання. Показання приладу в цьому випадку відповідають потужності дози γ-випромінювання. Датчик з’єднується з вимірювальним пультом кабелем довжиною 1,5 м.
Дозиметр побутовий БЕЛЛА
Він призначений для індикації інтенсивності γ-випромінювання та заміру потужності польової еквівалентної дози (ПЕД) гама-випромінювання за допомогою цифрового табло (у режимі ПЕД). Цей дозиметр може застосовуватись для контролю радіаційної обстановки населенням.
Технічні характеристики приладу БЕЛЛА:
Діапазон енергій, МеВ: 0,05—1,25
Діапазон вимірювання потужності:
- еквівалентної дози, мкЗв/год (Sv/h): 0,20—99,99
- експозиційної дози, мкР/год (R/h): 20—9999
Дозиметр виміряти потужність дози, тобто дозу за одиницю часу. При оцінці за показниками дозиметра небезпеки опромінення наслідки опромінення визначаються не потужністю дози, а сумарною отриманою дозою, тобто потужністю дози, помноженій на час, протягом якого опромінюється людина. Наприклад, якщо потужність дози зовнішнього випромінювання складає 0,11 мікрозиверта в годину (мкЗв/год), – то опромінення протягом року (8800 годин) створить дозу 1000 мкЗв або 1 мілізиверт (мЗв). Потужність дози природного фону складає близько 0,15 мкЗв/год і в залежності від місцевих умов може змінюватися вдвічі. Деякі гірські породи, наприклад, граніт, слабко радіоактивні і тому викликають підвищений рівень випромінювання. Упритул до гранітної стіни потужність дози випромінювання може зрости на 0,15 мкЗв/год. Для населення, що проживає поблизу атомних електростанцій і інших підприємств, Національною Комісією з Радіаційного Захисту (НКРЗ) установлена межа річної дози - 5 мЗв. Цій межі дози для населення відповідає постійна протягом року потужність дози на відкритій місцевості 0,6 мкЗв/год. З обліком того, що будинки послаблюють випромінювання в два і більш рази, потужність дози на відкритій місцевості може бути 1,2 мкЗв/год.
Якщо потужність дози перевищує 1,2 мкЗв/год, рекомендується віддалитися з даного місця або залишатися на ньому не більш півроку за рік. Якщо потужність дози перевищить 2,5 мкЗв/год, час перебування варто обмежити одним кварталом у рік, при 7 мкЗв/год – одним місяцем у рік, і т.д. У всіх випадках підвищеного рівня зовнішнього випромінювання рекомендується сповістити про це представників санітарно-епідеміологічної служби й одержати від них інформацію про справжній рівень випромінювання і рекомендації про поводження в цих умовах.
В Україні випускаються дозиметри-радіометри серії «Терра» (див. рис. 1.3 та 1.4).

Рис. 1.3 Дозиметри-радіометри серії Терра

Та не варто переоцінювати Терру. Це хороший сигналізатор та індикатор і не більше. Як вимірювач – малочутливий.

Рис. 1.4 Ціни на дозиметри-радіометри серії Терра
Ціни на дозиметри-радіометри є високими.

Рис. 1.5 Радіометр-дозиметр β- і γ-випромінювань РКС-01 „СТОРА-ТУ”

Радіометр-дозиметр РКС-01-СТОРА-ТУ (рис. 1.5). Внаслідок наявності 4 лічильників Гейгера-Мюллера чутливість приладу є досить високою. Він має наступні технічні характеристики:

Радіометр містить 5 каналів вимірювання, інформація з яких виводиться на один РКД почергово. Наявна індикація перевищення граничного рівня у вигляді звуку 2 тонів. Інтервали та діапазони вимірювання встановлюються автоматично. Використовується лічильник Гейгера-Мюллера. Для визначення стану заряду джерела живлення є індикатор.

Рис. 1.6 Пошуковий дозиметр гама-випромінювання “Ритм-5”
“РИТМ-5” (див. рис. 1.6) виготовляється в Україні. Ціна 600$. Может конкурувати з Exploranium GR-100 (див. рис. 1.7).

Рис. 1.7 Дозиметр-радіометр Exploranium GR-100

Exploranium GR-100. Хороший імпортний дозиметр-радіометр. Ціна від 250 до 1000$. ДП-5ВБ — радіометр, це прилад для ЦО, він не має контрольного джерела радіації. але, вікно бета-фільтра у нього велике, в результаті чого його чутливість в 4 раза вища, ніж в інших моделей. ДП-5М – радіометр з слюдяним торцевим лічильником високої чутливості (див. рис. 1.8).

Рис. 1.8 Радіометр ДП-5М
Вони добре визначають навіть незначні поверхневі забруднення радіоактивними речовинами, а також розрізняють радіоактивні предмети, але дуже інерційні.
# Розділ II Математичне забезпечення

# 2.1. Математичне та комп’ютерне моделювання мікропроцесорних пристроїв
Для комп’ютерного симулювання мікропроцесорних систем управління, схем для приєднання до них давачів і самих давачів потрібно спочатку створити математичну модель, яку потім треба реалізувати у алгоритмі та програмі. Математична модель містить певну множину математичних елементів, пов’язаних співвідношеннями, які описують властивості об’єкта моделювання з певною точністю. Як правило, для опису проєкту потрібно використовувати декілька взаємозалежних моделей, які різні за складністю. Бо для кожного рівня деталізації опису схеми треба мати свою метематичну модель. Математична модель містить внутрішні параметри, зовнішні параметри, вихідні параметри та фазові змінні.
До внутрішніх параметрів можна віднести характеристики елементів системи. До вихідних параметрів можна віднести ті, які описують експлуатаційні, функціональні, конструкторсько-технологічні, економічні характеристики описуваного об’єкта. Тобто є вектор внутрішніх параметрів W=|w1 … wn|T для системи, що має список зазначених параметрів w1…wn. Для більш високого рівня моделювання вихідні параметри можуть мінятися місцями з внутрішніми. Вектор вихідних параметрів запишемо таким чином: F=|f1 … fk|T.
До зовнішніх параметрів можна віднести вхідні сигнали, керуючі сигнали та характеристики оточуючого середовища. Вектор зовнішніх параметрів позначимо Q=|q1 … qn|T.
Для опису стану системи застосовують фазові змінні. Вектор фазових змінних виглядає так: V=|v1 … vn|T. Він є базовим вектором. Наявність цього вектора дозволяє легше представляти математичну модель на алгоритмічній мові. Результами вирішення системи рівнянь є розрахункові параметри системи, яку ми моделюємо. Вони представляються як вектори К, W, Q. А отже, математична модель є системою рівнянь φ(V, W, Q)=0; F=ψ(V), де φ і ψ – це оператори, які визначають вид системи рівнянь. Рівняння можуть бути лінійними, нелінійними і, найчастіше, диференціальними рівняннями в повних або частинних похідних. Розв’язуючи їх, ми визначаємо фазові змінні.
Можна розділити моделі на моделі компонентів та модель усього об’єкта. Зв’язки між компонентами системи описуються топологічними рівняннями. І саме поєднання топологічних рівнянь та рівнянь компонентів становить математичну модель.
Математична модель повинна:

В САПР система рівнянь для математичної моделі об’єкта, який проєктується, створюється автоматично.
Є два види моделей цифрових пристроїв: фізичні моделі та логічні моделі. Фізичні моделі містять моделі електронних компонентів, з яких створюється модель всього пристрою. Цей тип моделей найбільш точно симулює роботу цифрового пристрою, враховуючи затримки спрацювання компонентів. Але ці моделі досить складнні і вимагають багато часу на симулювання. Їх використовують тоді, коли більш прості моделі не дозволяють отримати потрібних даних. В інших випадках використовують логічне моделювання, у якому використовуються спрощені формальні моделі елементів. Вони мають виглляд співвідношень, що представляють логіку роботи елементів.
У даний час застосовують симулятори, які можуть змодеювати роботу пристрою, який ще не створений. У цьому процесі використовується мова опису апаратури HDL (Hardware Description Language). До них можна віднести Verilog, SystemC, System Verilog та VHDL. А мови типу С++ застосовують для створення програмного забезпечення та розробки поведінкових моделей. Але тут є недолік у відсутності спеціалізованих бібліотек, їх треба створювати самим.

# Вимірювання радіоактивного випромінювання лічильниками Гейгера-Мюлера та обробка їх значень
В міжнародній системі одиниць (СІ) з 1979 року для вимірювання радіації використовується одиниця виміру еквівалентної дози іонізуючого випромінювання – Зіверт (Зв (укр.), Sv – міжнародне скорочення). Широко відома позасистемна одиниця рентген (Р, R) служить для визначення експозиційної дози радіації. Один рентген відповідає дозі рентгенівського або гама-випромінювання, при якій в 1 см3 повітря утворюється 2*109 пар іонів.
Доза радіації виміряна за одиницю часу – це потужність іонізуючого випромінювання. Одиниці вимірювання: Зв/год (Sv/h) позасистемна одиниця R/h (Р/год). Один Зіверт еквівалентний 100 Рентгенам.
Homo sapiens - один із самих чутливих до іонізуючої радіації біологічних видів. Летальна доза для людини - 600 рентген.

Для людського організму найбільш небезпечним типом радіоактивного випромінювання є гамма кванти, за рахунок високої проникаючої здатності, а потім по спадаючій, бета-частинки і альфа-частинки.
Середнє значення радіоактивного фону тепер є в межах 0,11 - 0,16 мкЗв/год.
Середнє значення природнього радіаційного фону на рівні моря близько 15 мкР/ч. На высоті 1 км фон виростає приблизно вдвоє, на висоті 10...12 км - в 10...15 раз. На землі є місця з аномально високим рівнем радіаційного фону. В 2...4 рази він вищий в деяких районах Франції, Бразилії, Індії, Єгипті і майже в 10 раз - на острові Ніуе в Тихому океані. Причина таких аномалій - особливості геологічних радіоактивних структур.
Нормами передбачено, що сумарна доза, отримана від всіх техногенних джерел не повинна перевищувати 1мЗв/рік, або 0,11 мкЗв/год.
Як результат техногенної діяльності людей, тепер допустимим є радіаційний фон, який більший за природнє значення у вісім разів ( 0,57 мкЗв/год). Це 5мЗв/рік. В більшості дозиметри-радіометри починають видавати сигнали у випадкак, коли потужність еквівалентної дози > 0,6 мкЗв/год (60мкР/год).
Якщо потужність дози більше 1,2 мкЗв/год, рекомендовано евакуюватися з даного місця або залишатися на ньому не більш півроку за рік. Якщо потужність дози перевищить 2,5 мкЗв/год, час перебування варто обмежити одним кварталом у рік, при 7 мкЗв/год – одним місяцем у рік, і т.д.
Сучасні радіометри - дозиметри мають можливість вимірювати накопичену за період дозу радіації, а також вимірюють потужність випромінювання в Зівертах за годину, Рентгенах за годину, а також в імпульсах за хвилину (СРМ), або імпульсах за секунду(CPS). Для перетворення з CPM в мкЗв/мкРн використовують відповідні коефіцієнти, які залежать від використаного лічильника Гейгера-Мюлера.
У випадку різкого підвищення радіації краще орієнтуватися по значенні CPS, якщо значення більше 1 імп/сек то фон вже небезпечний.
СБМ-20 може бути детектором як гами, так і жорсткої бети, покази сумуються в умовні. На деяких дозиметрах-радіометрах лічильник обмотаний декілька ми шарами свинцевої фольги, відсікає бету - тоді покази відповідають гаммі випромінюванню. В інших конструкціях є зємна шторка шторка-екран, зі шторкою меряєм гамму, без - гамма плюс бета, обчислюємо різницю.
# Розділ III Засоби розроблення апаратної ЧАСТИНИ та програмного забезпечення системи моніторингу радіаційного фону

# 3.1. Система автоматизованого прєктування та моделювання програмованих пристроїв Proteus VSM
Компанія Labcenter Electronics пропонує САПР Proteus VSM, що дозволяє проєктувати електронні схеми, які містять МК. Створена на основі віртуальних моделей компонентів електронних схем, ця програма дозволяє моделювати програмовані пристрої, такі як мікроконтролери (8051, AVR, ARM7, PIC, Basic Stamp, Motorola) та мікропроцесори (ARM7/LPC2000, HC11, 8051, AVR, PIC та ін.) [21]. За допомогою цього пакету можна розробити принципову схему, провести моделювання її роботи з відлагодженням програмного забезпечення. Також є можливість здійснювати розробку друкованих плат. Також у складі програми є не менше шести тисяч моделій різних пристроів. Можна моделювати навіть пристрої, які містять кілька МК різних сімейств. Комп’ютерне моделювання не може з повною точністю відтворити роботу якоїсь системи, але адекватність моделі в Proteus є достатньою для відлагодження схеми та програмного забезпечення. Програма підтримує також SPICE-моделі, які пропонують виробники електронних деталей. Proteus VSM має 2 модулі:
1) ISIS – редактор для розроблення принципових електронних схем, він дозволяє створювати і моделювати проєкти, а потім передавати дані в ARES для розведення дрокованої плати.
2) ARES – редактор для стаорення друкованих плат, який може сам розміщати електронні елементи на друкованій платі та має автоматичний трасувальник ELECTRA.
На рис. 3.1 показано інтерфейс Proteus ISIS.

Рис. 3.1 Середовище Proteus ISIS
PROTEUS дозволяє піключати модель пристрою до COM-порта комп’ютера за допомогою COMPIM, а також до USB-порта комп’ютера за допомогою USBCONN.
Proteus VSM дозволяє створити, відлагодити та протестувати програмне забезпечення пристрою без створення самого пристрою. Він сумісний з такими середовищами розробки програмного забезпечення:

# 3.2. Інструменти для розроблення програмного забезпечення для систем на платформі Arduino
Arduino є дуже зручним для розроблення різноманітних електронних пристроїв, він має відкриту архітектуру, просте програмування через порт USB без спеціальних програматорів. За допомогою різних давачів пристрої в Arduino отримують вхідні дані і можуть давати команди на виконавчі пристрої.
Програмування на платформі Arduino здійснюється мовою C/C++ з використанням різних бібліотек. ПЗ Arduino має відкритий код, тому може бути модернізоване будь ким [22]. Також можна додавати програмний код в програму для Arduino з AVR-C [23-25].
На рис. 3.2 показано середовище розробки для платформи Arduino, яке містить меню, панель інструментів, вікно для набору коду та область повідомлень. Щоб завантажити програму, потрібно підключити середовище розробки до пристрою, зібраного в Arduino.

Рис. 3.2 Середовище розробки Arduino
Програма (скетч) створюється за допомогою редактора тексту. У області повідомлень виводяться звіти про помилки. Кнопки на панелі інструментів можна використовувати для створення програми, її збереження та відкриття, перевірки та запису програми. Також можна моніторити послідовну шину.

Для збереження скетчів в середовищі Arduino є блокнот. Папка для блокнота створюється під час першого запуску програми, її розміщення можна змінити через Preferences. Для відкривання скетчів з блокнота потрібно використати File > Sketchbook або натиснути Open на панелі інструментів.
За допомогою вкладок можна відкрити кілька скетчів одночасно. За розширенням можна визначити як створено файл коду: файли Arduino не мають розширення, файли на мові С мають розширення *.с, файли на мові С++ мають розширення *.срр, а головні файли мають розширення *.h.
В меню Tools>Board і Tools>Serial Port потрібно задати параметри портів перед тим, як завантажувати скетч. Порти для порта USB вибираються СОМ4, СОМ 5 та СОМ7, а для СОМ-порта – СОМ1 та СОМ2 у Windows. А у операційній системі Linux USB-порти позначаються /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1.
Коли порт вибрано, натискаємо File > Upload to I/O Board. У процесі завантаження блимають світлодіоди RX і TX, а потім виводиться повідомлення про завершення завантаження та про наявні помилки.
При завантаженні скетча використовується програма-завантажувач, записана в МК, яка дозволяє обходитись без програматора. Ця програма працює кілька секунд при перезавантаженні та під час завантаження скетча в МК. Про роботу завантажувача свідчить блимання світлодіода.
Для імпортування бібліотеки використовуємо меню Sketch > Import Library. На початку програмного коду використовують команду #include. Не потрібні бібліотеки для вивільнення пам’яті Arduino видаляються шляхом видалення #include.
Якщо хочемо використовувати бібліотеки зі сторонніх ресурсів, створюємо папку «libraries» в папці блокнота і туди їх записуємо в окремі підпапки.
Serial Monitor дозволяє бачити дані, які надходять в Arduino з USB або СОМ портів.
У вікні Preferences можна змінювати налаштування.
# Розділ IV Апаратне забезпечення системи моніторингу радіаційного фону

# 4.1. Вибір компонентів для проєктування системи моніторингу радіаційного фону
Для проєктування системи моніторингу радіаційного фону було вибрано наступні складові:
- Платформу ARDUINO UNO з мікроконтролером AVR (Atmel ATmega328);
- РКД формату 16x2 жовто-зеленого кольору WH1602B-YGK-CTK;
- Лічильники Гейгера-Мюлера СБМ-20;
ARDUINO UNO з МК ATmega328P сімейства AVR фірми Atmel було вибрано як досить продуктивну та енергоощадну при невеликій ціні [26]. Мікроконтролери AVR є восьмирозрядними, вони універсальні та швидкодіючі. На рис. 4.1 показано плату Arduino UNO з вказанням можливих сигналів МК ATmega328 на роз’ємах.
МК ATmega328P є восьмирозрядним з флеш-пам’яттю 32 кБ. На рис. 4.2 показано розміщення виводів різних корпусів цього МК. Його характеристики:

Рис. 4.1 Плата Arduino UNO

Рис. 4.2 Виводи корпусів PDIP і TQFP ATmega328P

За рахунок того, що всі 32 робочі регістри МК AVR поєднані з арифметично-логічним пристроєм, два незалежні регістри є доступними за машинний такт під час виконання команди. Обрана RISC архітектура дозволяє отримати високу швидкість виконання програми та продуктивність яка є більшою за продуктивність CISC МК в 10 разів (див. рис. 4.3).

Рис. 4.3 Блок-схема мікроконтролера ATmega328P

Наявність вбудованої флеш пам’яті дає змогу здійснювати перепрограмування програматором через SPI-інтерфейс або за допомогою завантажувальної програми з зовнішньої пам’яті.
Часто виникає необхідність подавати на мікроконтролер результати замірів з давачів, які видають дані у аналоговій формі. Щоб це можна було робити, в складі МК AVR є АЦП.

Рис. 4.4 Виводи аналогово-цифрового перетворювача в мікроконтролері ATmega328Р
Можна підключати аналогово-цифровий перетворювач до порта PORTС ATmega32 (рис. 4.4). Є спеціальні регістри, які застосовуються для роботи з вбудованим аналогово-цифровим перетворювачем:

Лічильники Гейгера-Мюлера СБМ-20
Зараз є великий вибір лічильників Гейгера-Мюлера у продажу. Вони відрізняються чутливістю, габаритами та напругою живлення.
Найбільш поширений тип детектора – трубки типу СБМ. Вони добре детектують гамма-випрмінювання і частково жорстке бета-випромінювання, але зовсім не чутливі до альфа і «мякого» бета. Наибільш поширений із них – СБМ-20 і його різновидності. Газорозрядний лічильник Гейгера-Мюллера типу СБМ-20 призначений для детектування гамма та бета – випромінювань [27].
Ще є моделі типу СБМ-10 і СБМ-21 – це трубки для портативних приладів, маленького розміру, та по чутливості вони значно поступаються СБМ-20. Прилад з двома лічильниками СБМ-20 буде працювати швидше, ніж з одним, і має перевагу. Деколи зустрічаються індикатори з слюдяними давачами типу СБТ-11, СБТ-9, вони також досить чутливі.
Лічильник СБМ-20, і його аналог СТС-5, широко застосовують і він є складовою засобів вимірювання радіації.

Рис. 4.5 Газорозрядні лічильники СТС-5 та СБМ-20

Характерні особливості: лічильника Гейгера-Мюлера СБМ-20:
- радіаційна чутливість по гамма випромінюванню 280 імп/с, або 70 імп/мкР (тетування проводилося по цезію – 137 при 4 мкР/с);
- власний фон лічильника складає приблизно 1 імп/с;
- давач розрахований на детектування гамма-випромінювання з енергією в діапазоні від 0,05 МеВ до 3 МеВ, і бета-часток з енергією 0,3 МеВ.
- частота імпульсів від лічильника не перевищує 5263 Гц.
- максимальна доза радіації, що реєструється даним лічильником, становить 5263/78=67,47 мкР/сек (мікрорентген в секунду), що відповідає 242,9 мР/год (мілірентген в год), або 2,429 мілізіверт за год.
- напруга живлення, лічильника СБМ20, рівна Uжив. = (360÷440) В.
- габарити: D=11мм, L=108 мм.
Опис і принцип роботи пристрою:
Схема включення лічильників Гейгера–Мюллера зображена на Рис. 4.6.

Рис. 4.6 Схема підключення лічильників Гейгера–Мюллера:
1 – анод лічильника; 2 – катод лічильника; 3 – пристрій, що реєструє наявність радіації

На анод лічильника подається високовольтна напруга. Для розділення високовольтної частини та вхідного кола пристрою, який реєструє наявність радіації, використовується конденсатор С. Опір R підбирається у межах 108…109 Ом.
При попаданні іонізуючої частинки в лічильник на виході с будемо мати короткий імпульс Рис. 4.7, який поступає на одновібратор, а далі на вхід МК для обробки.

Рис. 4.7 Параметри вихідного імпульсу при детектуванні іонізуючої частинки
Калібрування схем на СБМ-20 і СТС-5 проста - можно вважати, що кількість імпульсів за 40 секунд - це мкР/год.

Рідкокристалічний дисплей
Рідкокристалічні дисплейні модулі є досить недорогими та мають низьке споживання елекроенергії. Їх можна використовувати в умовах погіршеної або відсутньої освітленості, бо вони мають світлодіодне підсвічення. Ці дисплеї можна використовувати в широких температурних межах від -20°С до +70°С. Ці модулі містять саму рідкокристалічну панель і контролер управління. Обраний нами типорозмір може показувати інформацію в двох рядках по вісім символів в кожному з інтервалом між символами розміром одна точка.

Рис. 4.8 LCD 16×2 з підсвіченням жовто-зеленого кольору

Модель РКД, яку ми вибрали: WH1602B-YGK-CTK. В ній на жовто-зеленому фоні відображаються символи чорного кольору.
Кожен символ, як окремий код зберігається в комірці оперативного запам’ятовуючого пристрою. До складу РКД входить пам’ять кодів символів, пам’ять знакогенератора та логічний пристрій управління.

Програмування та керування:
Такі елементи РКД, як формувач курсора, знакогенератор, драйвери та регістри зсуву не взаємодіють з програмою, яка здійснює керування. Керуванню підлягає контролер, це відбувається за допомогою інтерфейсу керуючої системи. Використовуються регістри DR і IR. Коли на лінії RS є ноль, то відбувається адресація регістра команд IR, а якщо одиниця, то регістр даних DR.
Дані записуються у відеопам’ять або в оперативну пам’ять знакогенератора (залежить від того, у якому режимі працюємо) з регістру DR за адресою, яка вказана лічильником адрес АС. Дані з регістру IR попадають на пристрій виконання команд.
Відеопамять об’ємом 80 Байт зберігає коди символів, які виводяться на дисплей. Незалежно від формфактору дисплея, адресація організована як 2 рядки по 40 знаків.
На рис. 4.9 показано підключення РКД до ARDUINO UNO.

Рис. 4.9 Підключення РКД до ARDUINO UNO
# Проєктування інформаційної системи моніторингу радіаційного фону в Proteus VSM
Проєктована інформаційна система моніторингу радіаційного фону має заміряти рівень радіаційного випромінювання, аналізувати результати замірів, надсилати в комп’ютер та видавати сигнал у разі рівня, який вищий за допустимий [28-31]. Система включає в себе як апаратне так і програмне забезпечення. Апаратне забезпечення системи складається з:
- модуля для зарядки акумулятора;
- детектора радіаційного випромінювання (лічильник СБМ-20);
- перетворювача DC6v - DC12v;
- формувача анодної напруги 400 Вольт для живлення СБМ-20;
- одновібратора;
- плати ARDUINO UNO;
- модуля індикації;
- звукової та світлової сигналізації;
- клавіша (старт-стоп) вибору режиму роботи МК.

Рис. 4.10 Модуль для зарядки акумулятора
Дозиметр-радіометр працює від акумулятора 6 Вольт 1.2AH. Для підзарядки акумулятора використовується модуль на рис. 4.10. На вхід АС1..АС2 подається змінна напруга 10..18 Вольт, яка випрямляться діодним мостом BR1 і подається на мікросхему U1 (DC-DC перетворювач), яка підтримує на виході напругу 6,8 Вольт для зарядки акумулятора.
Для живлення високовольтного перетворювача використовується стабілізована напруга 12 Вольт, яку отримуємо з перетворювача DC-DC (рис. 4.11), який перетворює вхідну напругу з акумулятора (напруга якого може бути 5,5..6,8 Вольт) у 12 Вольт.
Перетворювача DC-DC виконаний на МС34063, яка включена по схемі STEP-UP конвертора. Транзистор Q1 збільшує потужність перетворювача до 3А. Вихідну напругу можна регулювати потенціометром RV1.

Рис. 4.11 Перетворювач DC 6В в 12В
Для живлення лічильників Гейгера –Мюлера потрібне джерело високої напруги. Такі джерела як правило виконують автономними. Один з класичних перетворювачів 12 Вольт у 400 Вольт зображено на рис. 4.12.
На мікросхемі – таймері 555 реалізовано ШІМ генератор. Потенціометром RV1 регулюється частота генератора, а потенціометром RV2 – його шпаруватість. Імпульси необхідної частоти і шпаруватості поступають на затвор транзистора Q1, який підносить напругу на катушці L1 до 400 Вольт, точне значення напруги регулюється потенціометром RV2. З конденсатора С4 висока напруга подається на лічильники Гейгера-Мюлера. Частота імпульсів генератора 4..14 КГц.

Рис. 4.12 Високовольтний генератор для живлення лічильника Гейгера – Мюлера
Високовольтний генератор можна реалізувати на мікроконтролері, поклавши на нього функції ШІМ. Схема спрощується і має вигляд, як показано на рис. 4.13.

Рис. 4.13 Схема живлення лічильника Гейгера-Мюлера на ARDUINO UNO
в САПР Proteus VSM
З виходу PЕ3 (OC3A) на вхід Q1 поступає ШІМ послідовність, яка встановлює напругу 400 Вольт. Для регулювання вихідної напруги в потрібних межах вона через подільник R6 - RV3 подається на АЦП вхід ADC0 МК. В залежності від її значення на виході PЕ3 (OC3A) - формується необхідна ШІМ послідовність.
На рис. 4.14 зображено одновібратор, який формує з короткого затягнутого імпульсу лічильника Гейгера – імпульс прямокутної форми фіксованої тривалості для правильної роботи МК.

Рис. 4.14 Одновібратор для правильної роботи МК в САПР Proteus VSM

Дані, які отримуються з лічильника Гейгера-Мюлера, поступають на обробку в мікроконтролер AVR ATmega328 на платі ARDUINO UNO, потім інформація виводиться на РКД.
На рис. 4.16 зображена схема інформаційно-вимірювальної системи моніторингу радіаційного фону. Вона постійно заміряє потужність радіаційного фону та виводить інформацію на дисплей та передає по послідовному потру на ПК. При підвищенні потужності випромінювання більше допустимих норм (0,3 мкЗв/год) починає блимати червоний світлодіод «Тривога» та звучить звуковий сигнал.

Рис. 4.15 Структурна схема розробленої інформаційної системи

Індикація інтенсивності радіаційних імпульсів відбувається з допомогою LED1 – синього кольору. На РКД виводиться інформація щодо потужності радіаційного випромінювання в мкЗв/год та CPM (кількість імпульсів за хвилину).
При натисканні клавіші КН1 “Старт-Стоп” вмикається таймер і на дисплеї додатково відображаєть отримана доза радіації за період (мкЗв).

Рис. 4.16 Апаратна частина інформаційної системи, спроєктована в Proteus ISIS
Щоб інформаційна система працювала правильно, здійснюється контроль заряду акумулятора живлення та виміряється напруга живлення лічильника СБМ-20 (АЦП входи ARDUINO UNO A1, A0 - відповідно). Висока напруга живлення лічильника формується ШІМ з виходу 9 ARDUINO UNO, а контролюється по АЦП вході А0. В генератор високої додатково входять катушка L1, транзистор Q1, діод D4, резистори R6, R5, R11, RV3.
Короткі імпульси з лічильника СБМ-20 поступають через одновібратор (мікросхема U1, елементи C1, C2, R10, R9, R8, R7) на вхід INT0 плати ARDUINO UNO для детектування та аналізу.

# Розділ V Програмно-алгоритмічне забезпечення системи моніторингу радіаційного фону

# 5.1. Алгоритм роботи системи моніторингу радіаційного фону

Рис. 5.1 Алгоритм роботи інформаційної системи

На рис. 5.2 зображено блок-схему алгоритму регулювання анодної напруги лічильника Гейгера.

Рис. 5.2. Алгоритм регулювання анодної напруги лічильника Гейгера.

# 5.2. Програмна реалізація алгоритму регулювання анодної напруги лічильника радіоактивного випромінювання Гейгера-Мюлера
Програмна реалізація алгоритму регулювання анодної напруги лічильника радіоактивного випромінювання Гейгера-Мюлера згідно рис. 5.2 приведена нижче.
void HV(void) // функція генерування та контролю анодної напруги лічильника
  {

    anod = analogRead(0); // analog Read - pin A0 - анодна напруга
   // k=127; // duty= 50%
 a=(anod*100)/1024; // напруга на аноді*10
 a=a*10;
  if (a<UHV)
    {
       k=k+krok; // збільшити duty - напругу
       if (k>250)
        {
        k= 250;
        };
    }
    else
     {
      k=k-krok; // зменшити duty - напругу
      if (k<0)
        {
        k=5;
        };

     };
    analogWrite(PWM, k); // PWM - встановити анодну напругу.
  }

# 5.3. Програмна реалізація головного алгоритму системи моніторингу радіаційного фону
Програма реалізує алгоритм роботи інформаційної системи моніторингу радіаційного фону згідно рис. 5.1 та приведена у додатку Б. Вона написана в Arduino IDE, використовуючи бібліотеки цього середовища [32-34]. Після компіляції в IDE програма є файлом hex для прошивання мікроконтролера ATmega328.

# 5.4. Комп’ютерне моделювання системи моніторингу радіаційного фону в Proteus ISIS
Програма Proteus ISIS дозволяє нам перевірити роботу спроєктованої схеми та програмного забезпечення. На рис. 5.3 – 5.9 показано процес симулювання розробленої схеми.

Рис. 5.3 Моделювання роботи інформаційної системи моніторингу радіаційного фону в Proteus ISIS в режимі радіометра
В режимі радіометра рис. 5.3 на дисплеї відображається потужність випромінювання в мкЗв/год та кількість імпульсів за хвилину. Світлодіод (синій) “Імпульс” блимає при детектуванні чергового імпульсу. Також передається інформація на комп’ютер, оновлюючись щохвилини (рис. 5.4).
На рис. 5.5 показано моделювання ситуації, коли доза випромінювання є перевищеною. Критична доза випромінювання встановлена при програмуванні рівною 0.3 мкЗв/год. Коли ця доза перевищується, то звучить звуковий сигнал LS1 та світиться світлодіод червоного кольору, що означає «Тривога».

Рис. 5.4 Передача інформації в комп’ютер

Рис. 5.5 Моделювання перевищення допустимої дози випромінювання в Proteus ISIS
Також було здійснено моделювання ситуації, коли напруга живлення понижена (рис. 5.6). Для цього потенціометром RV2 була понижена напруга. У результаті у нижньому рядку дисплея з’явився символ «+», який свідчить про розряд акумулятора.

Рис. 5.6 Моделювання пониження напруги акумулятора живлення

На рис. 5.7 змодельовано роботу системи в режимі дозиметра. При натисканні кнопки “Старт/Стоп” (КН1) вмикається таймер і виводиться накопичена доза випромінювання за час роботи таймера. Максимальні покази таймера 24 год., потім рахунок з нуля. Таймер відображає хвилини та години. Накопичена доза радіації в мкЗв. Повторне натискання клавіші КН1 зупиняє режим дозиметра і обнулює покази на РКД.
На рис. 5.8 та рис. 5.9 зображено роботу системи по автоматичному регулюванню анодної напруги лічильника Гейгера-Мюлера СБМ-20 при її збільшенні та зменшенні. Симуляція проводилася з допомогою потенціометра RV3. ШІМ імпульси знімалися з виходу плати ARDUINO UNO (pin.9). Перевірено виконання алгоритму на рис. 5.1.

Рис. 5.7 Моделювання роботи системи в режимі дозиметра

Рис. 5.8 Моделювання ШІМ регулювання анодної напруги лічильника Гейгера-Мюлера СБМ-20 (напруга понижується)

Рис. 5.9 Моделювання ШІМ регулювання анодної напруги лічильника Гейгера-Мюлера СБМ-20 (напруга збільшується)
# Висновки

У дипломній роботі, з урахуванням специфіки діяльності правоохоронних органів, проведено аналітичний огляд методів і засобів вимірювання радіаційного забруднення, що можуть бути застосовані для моніторингу екологічної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Визначено основні технічні параметри первинних давачів випромінювання – лічильників Гейгера, які можуть використовуватися в мобільних та стаціонарних комплексах радіаційного контролю.
На основі апаратної платформи ARDUINO (зокрема ARDUINO UNO із мікроконтролером Atmel ATmega328) розроблено інформаційну систему моніторингу радіаційного фону, яка може застосовуватися в роботі правоохоронних органів для оперативного виявлення радіоактивних джерел у громадських місцях та на стратегічно важливих об'єктах. Система вимірює потужність еквівалентної дози радіаційного випромінювання, накопичену дозу за певний період і виводить отриману інформацію на ПК через послідовний порт. При перевищенні допустимого рівня радіації система подає попереджувальні сигнали, що дозволяє правоохоронцям оперативно реагувати на потенційні загрози.
Особливістю розробленої системи є її низька собівартість, автономність (працює від акумуляторів або стаціонарної електромережі 220 В) та можливість інтеграції з існуючими системами екологічного моніторингу. Висока надійність забезпечується оперативним виявленням критичних ситуацій, таких як перевищення допустимого рівня радіації або розряд акумулятора. Використання такої системи може сприяти підвищенню безпеки населення, вчасному виявленню джерел радіоактивного забруднення та мінімізації ризиків під час проведення спеціальних операцій.
У процесі розробки системи використано сучасну елементну базу, включаючи лічильники Гейгера-Мюллера, символьний дисплей та високовольтний модуль живлення. Спроектовано електричну принципову схему та створено модель системи у середовищі Proteus VSM. Розроблено алгоритм роботи та програмне забезпечення для мікроконтролера на платформі Arduino UNO, написане мовою C у середовищі Arduino IDE.
Також розроблені програмні модулі забезпечують контроль високої напруги для лічильників Гейгера-Мюллера та моніторинг заряду акумулятора.
Проведене симулювання роботи розробленої системи у програмі Proteus ISIS підтвердило правильність роботи програми, яка реалізує головний алгоритм, та підпрограм.
Наукова новизна роботи полягає у:
- розробці нових моделей, алгоритмів та засобів для моніторингу радіаційного фону, що можуть бути використані в оперативній діяльності правоохоронних органів;
- використанні сучасної елементної бази для створення мобільної системи моніторингу радіаційного забруднення;
- застосуванні нових методів та засобів у розробці та моделюванні системи, включаючи використання бібліотек моделей САПР Proteus VSM та середовища розробки вбудованого ПЗ Arduino IDE.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості впровадження розробленої системи для потреб правоохоронних органів, зокрема у сфері екологічного моніторингу, протидії незаконному обігу радіоактивних матеріалів та забезпечення радіаційної безпеки під час проведення спеціальних заходів.

# Список використаних літературних джерел

  1. Порядочний Л.В., Заплатинський В.М. Безпека в надзвичайних ситуаціях та цивільна оборона: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 301 с.
  2. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань, Закон України від 14 січня 1998 р. – К.: 1998.
  3. «Основні санітарні правила протирадіаційного захисту населення України». Затвердженні Головним державним санітарним Лікарем України 28 грудня 2000 року.
  4. Gerald J. Hine, Gordon L. Brownell. Radiation Dosimetry. – Published by Academic Press, 2013. – p. 925.
  5. «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ). Затвердженні Міністерством охорони здоров’я України, 14 липня 1997 року.
  6. Електронний ресурс на різні моделі дозиметрів: https://3sf.com.ua/ua/pribori/dozimetry, https://www.amazon.com/ s?k=dosimeter+radiation+detector&crid=2UV1SUGM2RJL4&sprefix=dosime%2Caps%2C242&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_2_6.
  7. Buruiană V., Oprea M. A Microcontroller-Based Radiation Monitoring and Warning System // IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations. 2012. P. 380–389.
  8. Priya P., Gowdami J., Roshini V., Sinthanai Selvi G. Detection and Measurement of Nuclear Radiations // Materialstoday: Proceedings. 2017. Vol. 4. Issue 2. Part B. P. 4213–4218.
  9. Petrušić Z., Jovanović I., Jovanović U., Mančić D. Wireless System for Measurement of Natural Background Gamma Radiation // Facta Universitatis. Series Working and Living Environmental Protection. 2014. Vol. 11. No 3. P. 177–184.
  10. Mashud M.A.A., Hossain S.M.S., Razzaque M.A., Islam M.S. A First Response Microcontroller Based Digital Radiation Survey Meter Using Scintillation Detector // International Journal on Cybernetics & Informatics (IJCI). 2014. Vol. 3. No. 5. P. 11–18.
  11. Babak S. Radiation Monitoring of Environment using Unmanned Aerial Complex // The Advanced Science Journal. 2014. Issue 12, p. 41–44.
  12. Jeong Ho Kim, Ki Hyun Park, Koan Sik Joo Development of low-cost, compact, real-time, and wireless radiation monitoring system in underwater environment // Nuclear Engineering and Technology. 2018. Vol. 50. Issue 5. June. p. 801–805.
  13. Lane R., Thompson S. PIC digital Geiger counter. - Everyday Practical Electronics 2007, No. 2, p. 12-19.
  14. Демиденко Г.П. Захист об’єктів народного господарства від зброї масового ураження: Довідник. - Київ, 1989. – 282 с.
  15. „Про захист населення і території в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, Закон України №1809-III від 8 червня 2000 р.
  16. „Про правові засади цивільного захисту, Закон України №1859-IV від 24 червня 2004 р.
  17. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. Підручник. – К.: Знання, 2002. – 430 с.
  18. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - Київ, 2006. – 455 с.
  19. Франчук В.С.. Цивільна оборона: Підручник. – Львів, 2001. – 333 с.
  20. Ниник Л.Р. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - Рівне, 1998. -123 с.
  21. Електронний ресурс на Proteus VSM: https://www.labcenter.com/ downloads/.
  22. Електронний ресурс на середовище розробки Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
  23. Jonathan Oxer and Hugh Blemings. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware. - Springer-Verlag New York , 2009 - P. 445.
  24. Massimo Banzi. Getting Started with Arduino. – 2nd Edition. O’Really Media Inc., 2011 – p. 130.
  25. Brian Evans. Beginning Arduino Programming. Writing Code for the Most Popular Microcontroller Board in the World. – Springer Science + Business Media, 2011 – p. 271.
  26. Електронний ресурс на плату Arduino Uno з МК ATmega328P: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/#tech-specs, https://www. javatpoint.com/arduino-uno, https://ww1.microchip.com/downloads/en/ DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf.
  27. Електронний ресурс з описом лічильників Гейгера-Мюлера СБМ-20: https://iot-devices.com.ua/en/technical-note-how-to-calculate-the-conversion-factor-for-geiger-tube-sbm20/?srsltid=AfmBOorR-jzmRDPU6AIwg 1OO4PCz PCjTg8qzhqqHdHE7UL-xpmB3UCOP, https://hackaday.io/project/194208-a-geiger-counter-using-sbm-20-and-esp8266/details, https://www.amazon.com/ MightyOhm-SBM-20-Geiger-Muller-Tube/dp/B08MJ2Z3H3.
  28. Emily Gertz & Patrick Di Justo. Environmental Monitoring with Arduino: Building Simple Devices to Collect Data About the World Around Us. – Published by O’Really Media Inc., 2012 – p. 96.
  29. Michael Margolis. Arduino Cookbook, Second Edition. – Published by O’Reilly Media Inc., 2012. – p. 724.
  30. Brian Huang and Derek Runberg. The Arduino Inventor’s Guide. – SparkFun Electronics, 2017. – p. 472.
  31. Jonathan Bartlett. Electronics for Beginners: A Practical Introduction to Schematics, Circuits, and Microcontrollers. – Published by Apress, 1st ed., 2020. – p. 537.
  32. Norman Dunbar. Arduino Software Internals: A Complete Guide to How Your Arduino Language and Hardware Work Together (Maker Innovations Series). – Published by Apress (Kindle Edition), 2nd ed., 2024. – p. 717.
  33. Sarful Hassan. Arduino Programming Essentials: A Practical Handbook for Makers, Engineers, and Students. – Independently published, 2024. – p. 308.
  34. Blum Richard. Arduino Programming in 24 Hours, Sams Teach Yourself. – Sams Publishing; 1st ed., 2014. – p. 434.

# ДОДАТКИ

## Додаток А
Апаратна реалізація системи моніторингу радіаційного фону

Модуль управління інформаційної системи моніторингу радіаційного фону

Силовий модуль зарядки акумулятора

Перетворювач напруги 5..7 В – 12 В

Плата Arduino Uno

## Додаток Б
Головний програмний модуль інфомаційної системи моніторингу радіаційного фону
/*****************************************************
Project : Інформаційна система моніторингу радіаційного фону на платформі Arduino
Comments: this program is designed on the base of AVR ATmega328 microcontroller

Chip type : ATmega328
Clock frequency : 16,000000 MHz
*****************************************************/
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal.h> // бібліотека LCD

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 6); // !!!!! pin2 change = pin6!!!!

const int LED = 13; // LED "імпульси" під'єднано на pin 13
const int RED = 8; // LED "тревога" під'єднано на pin 8
const int BUTTON = 7; // на pin.7 під'єднано клавішу
const int AKUMIN = 55; // 5.5 вольт*10
const char SPEAKER = 10; // пищик під'єднано на pin 10
const char PWM = 9; // генератор HV під'єднано на pin 9
const int ALARMR = 30; // допустимий рівень радіації
const int UHV = 400; // нормальна анодна напруга на лічильнику

int geiger_input = 2; // імпульси з лічильника Гейгера поступають на pin. 2 (INT0)
#define CONV_FACTOR 0.0057 //коеф. для SBM-20 для переводу з імп/хв в мкЗв/год
unsigned long startTime = millis(); // it will reset to 0, in about 50 days.
volatile long count = 0; // імпульси з лічильника Гейгера
long int timePreviousMeassure = 0;
long int countPerMinute = 0; // cpm - імпульсів за хвилину
volatile float radiationValue = 0.0 ; // виміряна радіація - потужність
volatile float doza=0.0;
volatile long int memtime1=0, timer1=0, sekyndu1=0, s1=0, ss1=0;
volatile int ms=2; // коефіціент 1 секунда рівна 1000 мсек
volatile int minute1=0;

int val = 0; // val will be used to store the state of the input pin
int state = 0; // 0 = LED off and 1 = LED on
int old_val = 0; // this variable stores the previous value of "val"
float akumulator=0; // напруга на акумуляторі
float anod=0; // анодна напруга на лічильнику

char buffer[33]; // for LCD convertion
long int n=0; // напруга на акумуляторі*10
long int a=0; // анодна напруга*10 живлення лічильника

int i=0; // duty для пищика
int krok=10; // duty-крок для PWM - анодна напруга
volatile int k=127; // duty для PWM - анодна напруга

int rad=0; // radiacia*10 - ціле
 volatile int serial=1; // for serial port 1- on

// дозиметр
 volatile long int memtime=0, timer=0, sekyndu=0, s=0, ss=0;
 int work=0; // старт- стоп таймер
 volatile int hour =0, minute=0;
 char value[6] ; // for timer convertion - дозиметр

void zvyk(void) // функція генерування звуку
  {
    pinMode(SPEAKER, OUTPUT); // sets the digital pin as output
    i=127; // duty= 50%
    analogWrite(SPEAKER, i); // speaker on, speaker- pin.
  }

void HV(void) // функція генерування та контролю анодної напруги лічильника
  {

    anod = analogRead(0); // analog Read - pin A0 - анодна напруга
   // k=127; // duty= 50%
 a=(anod*100)/1024; // напруга на аноді*10
 a=a*10;
  if (a<UHV)
    {
       k=k+krok; // збільшити duty - напругу
       if (k>250)
        {
        k= 250;
        };
    }
    else
     {
      k=k-krok; // зменшити duty - напругу
      if (k<0)
        {
        k=5;
        };

     };
    analogWrite(PWM, k); // PWM - встановити анодну напругу.
  }

void terminal(void) // функція виводу інформації в ПК - serial
  {
    if (serial==1)
      {

    Serial.print("cpm = ");
    Serial.print(countPerMinute,DEC);
    Serial.print(" - ");
    Serial.print("uSv/h = ");
    Serial.println(radiationValue,2);

      serial=0;
      };
  }

void countPulse(void) // функція обробки переривання INT0
{
  detachInterrupt(0); // заборонити переривання INT0
  count++; // кількість імпульсів від лічильника
  digitalWrite(13, HIGH); // on- включити Led- синій "Імпульс"
  while(digitalRead(2)==0){} // тривалість імпульса одновібратора
  digitalWrite(13,LOW); // off- вимкнути Led - синій
  attachInterrupt(0, countPulse, CHANGE);
}

void setup()
{
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(LED, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(RED, OUTPUT); // sets the digital pin as output

  pinMode(BUTTON, INPUT); // and BUTTON is an input

  lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows:

  lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=1, Y=0
  lcd.print("20.1 uSv 01:04 +"); // Print a message1 to the LCD.
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("1.11uSv/h 4533im"); // Print a message2 to the LCD.

  pinMode(PWM, OUTPUT); // sets the digital pin as output

  Serial.begin(9600); // open the serial port to send

// Set the Geiger counter input to HIGH so we can tell when it changes.
//Arduino interrupt 0, connected to digital pin 2,
//which we are using for geiger_input.

  pinMode(geiger_input, INPUT); // вхід лічильника Гейгера
  digitalWrite(geiger_input,HIGH); // на вході лог.1
// зовнішнє переривання INT0, виконуємо функцію countPulse по зміні лог.1 на лог.0
    attachInterrupt(0, countPulse, CHANGE);
}

void loop()
{
  // put your main code here, to run repeatedly:

  val = digitalRead(BUTTON); // читати значення клавіші
  delay(100);
if ((val == HIGH) && (old_val == LOW)) // аналіз натискань клавіші
{
 state = 1 - state;
}
 old_val = val; // val is now old, let's store it
 if (state == 1)
{
  digitalWrite(LED, HIGH); // turn LED ON
  lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=1, Y=0

  work=1; // стартує таймер дозиметра
  memtime= millis()-timer;

}
else
{
  digitalWrite(LED, LOW); // виключити таймер - дозиметр
  lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=1, Y=0
  lcd.print(" "); // витерти a message1 to the LCD.

  work=0; // стоп таймер дозиметра
  memtime=0;
  timer=0; // обнулення таймера дозиметра
  doza=0.0; // отримана доза опромінення за період

}

  akumulator = analogRead(1); // analog Read - pin A1 - напруга акумулятора
  n=(akumulator*100)/1024; // напруга на акумуляторі*10
  if (n<=AKUMIN)
    {
       lcd.setCursor(15, 1); // встановити курсор в позицію X=15, Y=1
       lcd.print("+");
    }
    else
     {
      lcd.setCursor(15, 1); // встановити курсор в позицію X=15, Y=1
      lcd.print(" ");
     };

rad=int(radiationValue*100); // тест на допуск
//lcd.setCursor(0, 1);
//lcd.print(rad,DEC);

if (rad>=ALARMR) // контроль перевищення дози радіації
    {
      zvyk();
      digitalWrite(RED, HIGH); // turns the RED LED - on ТРЕВОГА
    }
  else
     {
        digitalWrite(RED, LOW); // turns the RED LED - off ТРЕВОГА
        pinMode(SPEAKER, INPUT); // sets the digital pin as input
     };

  HV(); // генерування та контроль анодної напруги лічильника Гейгера
  terminal(); // вивід інформації в послідовний порт serial= 1 - дозволено вивід
  serial= 0;

// вимірювання радіації

if (s1==0)
       {
        timer1= millis();
        s1=1; // прапорець - старт перетворення
       };

memtime1= millis()-timer1;
 if (memtime1>=1000) // ms=1000
      {

        minute1 = minute1+1;
        timer1=0;
        s1=0;
       };

  if (minute1>=2) // 1 хвилина = 60
  {
    countPerMinute = count; // cpm
    radiationValue = countPerMinute * CONV_FACTOR; // uSv за хв

    count = 0; // обнулити кількість імпульсів за хвилину
    minute1=0;
    serial= 1; // дозвіл на вивід в ПК
  };

lcd.setCursor(0, 0); // встановити курсор в позицію X=0, Y=0
 lcd.print(" ");
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(radiationValue,2);
 lcd.print("uSv/h");

 lcd.setCursor(10, 0); // встановити курсор в позицію X=1, Y=0
 lcd.print(" ");
 lcd.setCursor(10, 0);
 sprintf(buffer,"%luim", countPerMinute);
 lcd.print(buffer);

 if (work==1) // якщо включено дозиметр
   {
    timer= millis()-memtime;
    sekyndu= timer;
    sekyndu=sekyndu/1000; // ділити на 1000
    s=sekyndu%60;
    if ((s==0)&&(sekyndu>ss))
       {
        ss=sekyndu;
        minute=minute+1;
        doza =doza+radiationValue;
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print(doza,2);
        lcd.print("uSv");

        if(minute > 59) // if one hour
        {
        minute = 0; // clear minute
        hour++; // increment hour

        if(hour > 23) // if one day
        {
        hour = 0; // clear hour
        }
        }
       }
    value[0]= hour/10; // десятки годин
    value[1]= hour%10; // одиниці годин
    value[2]= minute/10; // десятки хвилин
    value[3]= minute%10; // одиниці хвилин

    lcd.setCursor(10, // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
// форматний вивід таймера на LCD
    sprintf(buffer, "%u%u:%u%u ", value[0], value[1], value[2], value[3]);
     lcd.print(buffer);

   };
}