МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут управління, психології та безпеки

Кафедра інформаційних технологій

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ pH НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК ДЕТОНАЦІЇ БОЄПРИПАСІВ

кваліфікаційна робота
здобувача вищої освіти
4 курсу денної форми навчання
Богдана ІВАНУСИ

Науковий керівник:
доцент, кандидат технічних наук
Ігор ФАРМАГА

Рецензент:
____________________________
вчене звання, науковий ступінь
____________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ рецензента)

Кваліфікаційна робота допущена до захисту
«___» _______________ 2025 р., протокол № ____

Завідувач кафедри інформаційних технологій
_________________Ігор ФЕДЧАК_
(підпис)

Львів
2025
# АНОТАЦІЯ
ІВАНУСА Б. Розроблення інформаційної системи вимірювання ph на платформі arduino для контролю забруднення середовища внаслідок детонації боєприпасів. – Рукопис.
У кваліфікаційній роботі виконано розробку інформаційної системи вимірювання pH на базі Arduino Uno. В ході роботи було проведено аналіз методів вимірювання кислотності, розглянуто принципи побудови системи моніторингу pH та обґрунтовано вибір компонентів для реалізації системи. Було реалізовано апаратну частину системи з використанням потенціометра як симулятора pH-датчика та LCD-дисплея 1602. У заключному розділі проведено тестування системи у середовищі емулятора, визначено похибки вимірювань та проаналізовано обмеження реалізованої конфігурації. Висвітлено перспективи вдосконалення системи шляхом інтеграції реального pH-датчика, температурного сенсора та системи запису даних.
Ключові слова: Arduino Uno, потенціометр, pH-датчик, LCD 1602, емулятор, тестування, калібрування, температурна компенсація, похибка вимірювань, моніторинг кислотності.

ABSTRACT
IVANUSA B. Development of an information system for measuring ph on the arduino platform to control environmental pollution due to ammunition detonation - Manuscript.
In the qualification work, the development of an information system for measuring pH based on Arduino Uno was carried out. In the course of the work, an analysis of acidity measurement methods was carried out, the principles of building a pH monitoring system were considered, and the choice of components for the system implementation was justified. The hardware part of the system was implemented using a potentiometer as a pH sensor simulator and a 1602 LCD display. In the final section, the system was tested in the emulator environment, measurement errors were determined, and the limitations of the implemented configuration were analyzed. The prospects for improving the system by integrating a real pH sensor, temperature sensor, and data recording system are highlighted.
Keywords: Arduino Uno, potentiometer, pH sensor, LCD 1602, emulator, testing, calibration, temperature compensation, measurement error, acidity monitoring.

ЗМІСТ

# ВСТУП

Забруднення навколишнього середовища є однією з актуальних екологічних проблем сучасності, особливо у регіонах, що зазнали впливу бойових дій. Вибухи боєприпасів можуть спричинити зміни у складі ґрунтів та водних ресурсів, зокрема, змінити кислотно-лужний баланс, що безпосередньо впливає на якість довкілля та здоров’я людини. Визначення рівня pH є одним із базових методів оцінки стану природних вод, ґрунтів та атмосферних опадів, оскільки він відображає хімічний склад середовища та його придатність для існування живих організмів.
На сьогодні існує значна кількість методів вимірювання pH, починаючи від лабораторних потенціометричних приладів до портативних pH-метрів. Проте, більшість комерційних pH-метрів є достатньо дорогими та вимагають спеціального калібрування. Це ускладнює їх використання у польових умовах для оперативного контролю кислотності. У зв’язку з цим актуальним завданням є розробка спрощеної інформаційної системи вимірювання pH на основі платформи Arduino Uno, яка дозволить реалізувати базовий функціонал вимірювання кислотності із можливістю виведення даних на дисплей у режимі реального часу.
Метою кваліфікаційної роботи є розробка інформаційної системи вимірювання pH на базі Arduino Uno, що забезпечить можливість симуляції pH-датчика за допомогою потенціометра та виведення результатів на LCD-дисплей. Основними завданнями роботи є:
- аналіз існуючих методів вимірювання pH та обґрунтування вибору апаратних компонентів;
- розробка апаратної частини системи та програмного забезпечення для Arduino;
- реалізація алгоритму обчислення pH на основі значень напруги з потенціометра;
- проведення тестування системи у середовищі емулятора та аналіз точності вимірювань;
- визначення перспектив удосконалення системи шляхом інтеграції реального pH-датчика та додаткових сенсорів.
Об’єктом дослідження є інформаційна система вимірювання pH, реалізована на основі Arduino Uno. Предметом дослідження є алгоритми вимірювання pH та методи калібрування системи для забезпечення точності вимірювань.
Практична цінність роботи полягає у створенні базової версії вимірювальної системи для моніторингу кислотності з можливістю подальшого розширення її функціоналу, інтеграції реальних сенсорів та реалізації бездротової передачі даних.

# РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ЗАДАЧІ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА

## . Вплив детонації боєприпасів на екологічний стан довкілля

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України в лютому 2022 року гостро постало питання екологічної безпеки держави. Масовані обстріли, руйнування інфраструктури, детонація боєприпасів не лише забрали людські життя та завдали економічних втрат, а й спричинили масштабні негативні наслідки для навколишнього природного середовища. Забруднення ґрунтів, водних ресурсів і атмосферного повітря, а також загибель флори і фауни стали прямим результатом воєнних дій.
Хімічний склад боєприпасів і механізм їх впливу на екосистему
Боєприпаси, що застосовуються під час бойових дій, містять у своєму складі вибухові речовини: тротил (TNT), гексоген (RDX), пікринову кислоту, піроксилін, а також аміачну селітру. У процесі вибуху ці речовини розкладаються, формуючи шкідливі сполуки: оксиди азоту, сірки, вуглецю та канцерогенні речовини. Особливо небезпечні важкі метали — свинець, мідь, кадмій, що часто використовуються у складі оболонок снарядів. Ці токсичні речовини можуть довго зберігатися у природному середовищі, накопичуватися в ґрунті, проникати у водойми, рослини, а потім по харчовому ланцюгу до людини, викликаючи хронічні захворювання.
Зміна рівня кислотності як наслідок детонації боєприпасів
Одним із основних наслідків вибухів є порушення кислотно-лужного балансу природних середовищ — зазвичай у бік підвищення кислотності (зниження pH). Кислотні оксиди, що утворюються в результаті реакцій у зоні вибуху, взаємодіють з атмосферною вологою, формуючи кислотні дощі. Це призводить до підвищення кислотності ґрунтів, що негативно впливає на біологічну активність ґрунтових організмів, знижує родючість, і навіть призводить до загибелі рослинності.
Водні екосистеми також чутливі до коливань pH. Навіть незначне закислення водойм негативно впливає на життєдіяльність водних організмів: різко зменшується популяція риб, молюсків і ракоподібних, погіршується якість води, знижується її насиченість киснем.
Приклади масштабних екологічних наслідків війни
З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано численні екологічні катастрофи різного масштабу. Одним із яскравих прикладів є обстріл території Чорнобильської зони відчуження та перебування там російських позицій, зокрема — території Рудого лісу див. Рис. 1.1 . Будь-яке порушення цієї території спричиняє підняття в повітря радіоактивного пилу, що може розноситись вітром на значні відстані, повторно забруднюючи прилеглі території та водні ресурси.

Рис. 1.1 Позиції росіян в Рудому лісі (фото 2022 року) [1. ]
У промислових районах, таких як Сєвєродонецьк, влучання боєприпасів у хімічні підприємства призвело до масштабних витоків небезпечних хімічних сполук у водні артерії. Це створює небезпеку не тільки для місцевих екосистем, але й для здоров’я місцевого населення, яке використовує воду з річок для господарських потреб.
Особливо тяжкою є ситуація в Маріуполі, зокрема на території заводу «Азовсталь» Рис. 1.2 [], де внаслідок обстрілів пошкоджені резервуари з небезпечними хімічними речовинами. Це призвело до витоку небезпечних речовин у ґрунтові води, що можуть забруднювати значні території навколо міста протягом багатьох років.

Рис. 1.2 Оборона «Азовсталі»
Труднощі в оцінці та ліквідації наслідків
Однією з головних проблем при ліквідації екологічних наслідків війни є складність доступу до постраждалих територій, що часто залишаються замінованими або небезпечними для відвідування. Через це повна оцінка збитків може бути неможливою у короткі терміни, а багато проблем проявляються через місяці чи роки після припинення активних бойових дій.
Щоб вчасно реагувати на екологічні загрози, необхідне впровадження постійного моніторингу навколишнього середовища. Саме тому актуальним стає розроблення доступних і ефективних інформаційних систем вимірювання кислотності середовища, які можуть оперативно надавати необхідні дані для екологів та фахівців служб швидкого реагування. Застосування таких систем дозволяє мінімізувати шкоду від екологічних катастроф і швидко ухвалювати рішення щодо ліквідації наслідків бойових дій.
Отже, розробка систем контролю за кислотністю, зокрема на базі платформи Arduino, стає не просто технічним завданням, а необхідним елементом екологічної безпеки держави в умовах війни. [3. ]

## 1.2. Методи визначення рівня pH у навколишньому середовищі

Визначення рівня кислотності (pH) у природному середовищі є важливою складовою екологічного моніторингу, оскільки зміна кислотно-лужного балансу може свідчити про антропогенні впливи, зокрема забруднення внаслідок воєнних дій або промислових аварій. Існує низка методів визначення pH, які поділяються на лабораторні, портативні та експрес-методи. Кожен із них має свої особливості, переваги та недоліки, що визначає доцільність їх застосування в тих чи інших умовах.
Традиційні лабораторні методи
До класичних лабораторних методів вимірювання pH належить потенціометричний метод, що базується на вимірюванні електродного потенціалу між двома електродами: індикаторним (зазвичай скляним) та електродом порівняння. Для коректного функціонування такої системи необхідна попередня калібровка з використанням буферних розчинів з відомим значенням pH. Вимірювання проводяться за шкалою приладу – потенціометра або рН-метра, а отримане значення pH визначається відповідно до рівняння Нернста, що пов'язує виміряний електродний потенціал із концентрацією йонів водню у розчині.
До сучасних лабораторних приладів цього типу належать, зокрема, йономіри типу «АИ-123» Рис. 1.3 [4. ] і портативні pH-метри, такі як РТ-10 SARTORIUS Рис. 1.4 [4. ]. При роботі з останнім передбачено обов'язкову багатоетапну калібровку електрода, що забезпечує високу точність вимірювань. Завдяки цьому такі прилади активно використовуються не лише в лабораторіях, а й для оперативного контролю якості природних або стічних вод [4. , с. 85-87].

Рис. 1.3 Йономір «АИ-123»

Рис. 1.4 Портативний вимірювач кислотності РТ-10 Sartorius
Портативні системи вимірювання
Поряд із лабораторними методами широкого поширення набули портативні pH-метри. Ці пристрої мають компактні розміри, зручні для використання в польових умовах, зокрема при екологічному моніторингу зон ураження або місць можливого забруднення. Основу таких пристроїв зазвичай складають:
- електрод (скляний або твердотільний);
- аналого-цифровий перетворювач;
- дисплей для виводу результату;
- мікроконтролер для обробки сигналів.
До переваг портативних систем належить їхня автономність, швидкий час відгуку та можливість оперативного отримання результатів. Водночас вони потребують регулярної калібровки, мають обмеження в точності порівняно з лабораторними системами та схильні до похибок при зміні температури або тривалому використанні одного й того ж електрода.
Експрес-методи визначення pH
Для оперативного визначення рівня pH можуть також використовуватися так звані експрес-методи – тест-смужки, індикаторні розчини та папери. Вони є дешевими та простими у використанні, не потребують джерела живлення чи складної апаратури. Проте рівень точності таких методів є нижчим (похибка може сягати ±0,5–1 одиниці pH), що обмежує їх застосування в наукових дослідженнях або при сертифікованому контролі.
Сучасні підходи та тенденції
В останні роки розробляються електроди, вибірково чутливі до певних йонів (йоноселективні), які дозволяють не лише визначати рівень pH, але й виявляти концентрації специфічних забруднювачів, таких як іони нітратів, калію, натрію, кальцію тощо. Це значно розширює можливості використання таких систем у моніторингу навколишнього середовища, особливо після вибухів, де можливе потрапляння важких металів і агресивних хімічних сполук до ґрунту чи води.
Отже, вибір конкретного методу визначення pH залежить від умов дослідження, вимог до точності та наявності обладнання. Для екологічного моніторингу зон бойових дій найбільш придатними є портативні та напівавтоматизовані системи, які забезпечують достатню точність, мобільність та швидкість аналізу, що є критичним чинником для оперативного реагування на забруднення довкілля.[4. ]

## 1.3. Існуючі системи та пристрої для вимірювання pH: огляд і порівняння

Вимірювання кислотності (pH) є ключовим параметром у контролі стану навколишнього середовища. У зв’язку з цим розроблено та застосовується широкий спектр пристроїв, що дозволяють здійснювати моніторинг pH як у лабораторних, так і в польових умовах. Вони відрізняються між собою принципом дії, точністю, мобільністю та вартістю.
Лабораторні прилади
До найбільш поширених приладів для точного вимірювання pH належать лабораторні рН-метри, що ґрунтуються на потенціометричному методі. Прилади цього типу використовуються переважно в стаціонарних лабораторіях, мають високу точність та можливість багаторазового калібрування. До прикладу, йономір типу «АИ-123» див. Рис. 1.3 забезпечує стабільну роботу при багатоточковій калібровці, має цифрову шкалу та функцію пам’яті результатів. Він дозволяє отримати точні значення навіть за низьких концентрацій іонів водню.
Такі прилади мають високу чутливість і можуть бути використані для аналізу як рідин, так і ґрунтів після відбору проб у спеціальних контейнерах. Однак до їхніх недоліків належить низька мобільність і залежність від джерела живлення.
Портативні pH-метри
У польових умовах широкого застосування набули портативні pH-метри, зокрема РТ-10 Sartorius див. Рис. 1.4. Це цифрові пристрої, які поєднують електрод, контролер та дисплей в одному компактному корпусі. Завдяки автономному живленню та малій вазі вони підходять для експрес-аналізу у зонах екологічного забруднення. Sartorius RT-10 має просту систему калібрування через клавіші Setup, Enter та Standardize, що дозволяє швидко адаптувати пристрій до нових умов вимірювання.
Перевагами портативних приладів є:
- мобільність і автономність;
- швидкий час відгуку;
- достатня точність для оперативного аналізу;
- можливість експлуатації безпосередньо на місці забруднення.
Серед недоліків — обмежена точність у порівнянні з лабораторними приладами, необхідність регулярної калібровки та деградація електродів при тривалому використанні.
Експрес-системи та датчики нового покоління
На ринку з’являються також більш доступні сенсорні системи на основі Arduino або інших мікроконтролерних платформ. У таких системах використовуються дешевші pH-датчики з аналоговим або цифровим виходом, які можуть зчитувати показники pH з точністю до ±0,1–0,2 одиниці. Вони не мають високої точності лабораторних приладів, проте виграють у вартості, доступності та можливості інтеграції в більші екологічні інформаційні системи.
Крім того, наукова спільнота активно розробляє йоноселективні електроди, які мають високу специфічність до певних іонів. Це відкриває перспективу не лише контролю pH, але й виявлення додаткових забруднювачів — таких як нітрати, фосфати, амоній тощо.
Порівняння систем у табл. Таблиця 1.1
Таблиця 1.1
Тип пристрою	Точність	Мобільність	Ціна	Придатність для польових умов
Лабораторний pH-метр (АИ-123)	Висока (±0,01)	Низька	Висока	Ні
Портативний pH-метр (Sartorius RT-10)	Середня (±0,05)	Висока	Середня	Так
Arduino-система з pH-датчиком	Середня/низька (±0,1–0,2)	Висока	Низька	Так

Таким чином, сучасні системи вимірювання pH охоплюють широкий діапазон застосувань: від точних лабораторних аналізів до простих мобільних рішень для експрес-контролю. У контексті контролю наслідків детонації боєприпасів найбільш ефективними є портативні та модульні системи на мікроконтролерах, які забезпечують необхідну швидкість, мобільність і достатню точність для оперативного екологічного моніторингу.

## 1.4. Аналіз платформ для розробки інформаційних систем моніторингу

Для створення інформаційної системи моніторингу кислотності навколишнього середовища необхідно обрати апаратну платформу, яка забезпечить надійність, точність, мобільність і масштабованість розробленого рішення. Найпоширенішими варіантами є мікроконтролерні платформи: Arduino, Raspberry Pi та STM32. Кожна з них має свої технічні й функціональні особливості, які варто враховувати при виборі. Для порівняння див. табл. Таблиця 1.2
Arduino
Платформа Arduino є однією з найпопулярніших у проєктуванні систем. Це мікроконтролерна плата, яка дозволяє легко підключати датчики, дисплеї, модулі зв’язку. Arduino має відкриту архітектуру, активну спільноту розробників і величезну кількість бібліотек для роботи з різними компонентами.
Переваги:
- Простота у використанні (як апаратно, так і програмно);
- Величезна кількість готових прикладів та бібліотек;
- Доступна ціна;
- Можливість автономної роботи з живленням від батарейок;
- Ідеальна для простих проєктів, таких як вимірювання pH, температури, вологості.
Недоліки:
- Обмежена обчислювальна потужність;
- Відсутність багатозадачності;
- Не підходить для обробки великих обсягів даних або розпізнавання образів.
[5. ]
Raspberry Pi
Raspberry Pi — це повноцінний одноплатний комп’ютер, який працює під керуванням операційної системи Linux. Його можна використовувати для складних проєктів, що потребують обробки відео, зберігання великих обсягів даних, віддаленого доступу тощо.
Переваги:
- Потужний процесор і великий обсяг оперативної пам’яті;
- Можливість використання Python, C/C++, Java, баз даних;
- Вбудовані інтерфейси: HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi;
- Придатний для створення серверів або хмарних систем моніторингу.
Недоліки:
- Високе енергоспоживання;
- Потребує довшого часу на завантаження;
- Складніший у налаштуванні та підтримці.
[6. ]
STM32
STM32 — це серія мікроконтролерів на базі ядра ARM Cortex-M, які часто застосовуються в промислових або вбудованих системах. Вони мають високий рівень енергоефективності та можливість гнучкого керування ресурсами.
Переваги:
- Висока швидкість роботи й точність;
- Вбудовані АЦП (аналогово-цифрові перетворювачі) з високою роздільною здатністю;
- Добре підходить для реального часу;
- Гнучке конфігурування периферії.
Недоліки:
- Вища складність програмування порівняно з Arduino;
- Менша кількість навчальних матеріалів;
- Складніша інтеграція датчиків.
[7. ]
Порівняльна Таблиця 1.2
Таблиця 1.2
Характеристика	Arduino	Raspberry Pi	STM32
Потужність	Низька	Висока	Середня–висока
Програмування	Просте	Складніше	Середнє/складне
Ціна	Низька	Середня	Середня
Мобільність	Висока	Середня	Висока
Енергоспоживання	Низьке	Високе	Дуже низьке
Ідеальна сфера застосування	Сенсори, логіка	Мережі, сервери	Промислові задачі

Обґрунтування вибору Arduino
Для побудови мобільної та енергоефективної системи вимірювання pH в умовах післявоєнного забруднення довкілля оптимальним є вибір Arduino. Вона дозволяє швидко інтегрувати доступні pH-датчики, має достатню точність та не потребує глибоких знань для розробки. Простота реалізації, можливість роботи від батарей і активна спільнота розробників — вирішальні чинники при виборі цієї платформи.
Оскільки мета системи — забезпечення оперативного моніторингу кислотності на постраждалих територіях, Arduino чудово поєднує вимоги до надійності, портативності та доступності.

## Висновок розділу 1

У цьому розділі було проведено комплексний аналіз проблеми вимірювання pH у контексті контролю забруднення середовища після детонації боєприпасів. Вивчено вплив вибухових речовин на кислотно-лужний баланс у довкіллі, що обґрунтовує необхідність моніторингу pH як одного з основних параметрів оцінки екологічного стану.
Аналіз існуючих методів визначення pH показав, що найбільш поширеними є потенціометричні методи, які забезпечують високу точність вимірювань за рахунок використання електродів, що формують потенціал на основі концентрації водневих іонів. Водночас, було розглянуто переваги та недоліки традиційних лабораторних методів, портативних pH-метрів та експрес-систем. Встановлено, що портативні пристрої є оптимальним варіантом для екологічного моніторингу у польових умовах, адже вони забезпечують достатню точність і мобільність.
Проведений огляд платформ для розробки інформаційних систем моніторингу продемонстрував доцільність вибору Arduino Uno для реалізації системи вимірювання pH. Ця платформа характеризується простотою інтеграції сенсорних модулів, низьким енергоспоживанням та широкою підтримкою бібліотек для обробки аналогових сигналів

# РОЗДІЛ 2 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

## 2.1. Формулювання вимог до розроблюваної системи
Для успішної реалізації системи вимірювання pH на базі Arduino необхідно чітко визначити основні вимоги до її функціональних та технічних характеристик. Це дозволить забезпечити ефективне функціонування пристрою в умовах польового використання та уникнути можливих технічних проблем під час його експлуатації.
Основні вимоги до системи можна розділити на кілька категорій: функціональні, технічні, експлуатаційні та екологічні.
Функціональні вимоги передбачають забезпечення можливості точного вимірювання рівня pH у рідинних середовищах (водних витяжках із ґрунту або водоймах), а також виведення даних на дисплей у реальному часі. Система повинна забезпечувати стабільну роботу при вимірюванні pH у діапазоні від 0 до 14 з допустимою похибкою не більше ±0,2 pH.
Технічні вимоги охоплюють електричні та конструкційні характеристики системи. Arduino Uno має забезпечувати зчитування аналогового сигналу з pH-датчика та його подальшу обробку й виведення на LCD-дисплей. Для цього необхідно передбачити стабільне живлення системи від акумулятора, що має забезпечувати безперервну роботу протягом не менше 8 годин. Крім того, необхідно врахувати захист від перевантажень та можливі коливання напруги.
Експлуатаційні вимоги передбачають зручність використання пристрою в польових умовах. Корпус системи має бути легким, компактним та захищеним від пилу й вологи. Дисплей повинен бути добре читабельним при будь-якому освітленні, а керування системою має бути інтуїтивно зрозумілим. Для зручності користувача необхідно передбачити можливість калібрування pH-датчика безпосередньо на місці вимірювання.
Екологічні вимоги враховують можливість роботи системи у потенційно забруднених зонах. У разі використання пристрою після вибуху боєприпасів можливе забруднення датчика залишками хімічних речовин або підвищена концентрація кислотних чи лужних речовин. Тому конструкція системи має передбачати можливість очищення датчика та заміни окремих компонентів у разі їх пошкодження.
Зважаючи на це, визначені вимоги дозволяють чітко окреслити основні функції та характеристики системи вимірювання pH. Це забезпечить її надійну роботу у складних умовах, таких як забруднені території після детонації боєприпасів, де своєчасний моніторинг рівня кислотності має критичне значення для оцінки екологічного стану довкілля.

## 2.2. Вибір датчиків для вимірювання pH

Щоб створити просту й ефективну систему для вимірювання кислотності навколишнього середовища, потрібно почати з вибору відповідного датчика pH. Є багато варіантів — як дорогих лабораторних приладів, так і простих -дешевших сенсорів, які можна використовувати з мікроконтролерами. У цьому проєкті розглядається використання pH-датчика типу PH-4502C див. Рис. 2.5 [9. ], який чудово підходить для таких завдань завдяки своїй простоті та доступності.

Рис. 2.5 pH-датчик типу PH-4502C
TO – Вихід температури
DO – тригер обмеження pH 3,3 В
PO – PH аналоговий вихід
Gnd – Gnd для датчика PH
Gnd – Gnd для плати
VCC – 5 В постійного струму
POT 1 – зсув аналогового зчитування (найближчий до роз’єму BNC)
POT 2 – налаштування межі PH
Цей датчик має дві основні частини див. Рис. 2.6 [8. ] — сам зонд зі скляним електродом і невеликий модуль для підключення до Arduino. Він видає аналоговий сигнал, який можна легко зчитати через стандартний вхід, наприклад A0. Живлення йде від 5 вольт, тому він сумісний з більшістю базових Arduino-плат. Все це робить його популярним вибором серед розробників аматорських систем моніторингу.

Рис. 2.6 Частини датчика pH
PH-4502C найкраще працює в рідких середовищах: у воді, водних розчинах, навіть у стічних водах. Його можна застосовувати для оцінки стану водойм або дощової води в зонах, де могли бути вибухи. Щоб виміряти кислотність ґрунту, датчик занурюють не в сам ґрунт, а у водну витяжку — для цього змішують зразок ґрунту з дистильованою водою (у співвідношенні 1 до 5), перемішують, дають настоятись, і потім вимірюють pH саме цієї рідини. Це стандартна й безпечна практика, що дозволяє уникнути пошкодження сенсора.
Серед інших поширених рішень можна згадати датчики серії DFRobot Gravity, які забезпечують кращу стабільність показників і трохи вищу точність. Проте вони дорожчі, потребують більше зусиль для налаштування і не завжди мають настільки зручне підключення до базових Arduino-плат. Цифрові або твердотільні датчики зазвичай складніші у використанні та часто не підтримують просте зчитування сигналу. Тому PH-4502C — це золота середина: не найдосконаліший, але достатньо надійний і зручний для проєктів з обмеженим бюджетом.
Цей сенсор легко підключити, є багато готових прикладів коду, його можна налаштувати за допомогою невеликого потенціометра, вбудованого в модуль. Він підходить для використання в мобільних пристроях, які працюють у польових умовах, хоча потрібно пам’ятати про обмеження: він не любить високої вологості й температурних коливань, а також потребує періодичного калібрування. Проте з урахуванням усіх цих факторів, PH-4502C — оптимальний варіант для екологічного моніторингу в польових умовах, особливо коли йдеться про наслідки бойових дій і контроль за можливим забрудненням довкілля. [10. ]

## 2.3. Вибір допоміжних модулів і компонентів системи

Окрім pH-датчика, система вимірювання потребує ще кількох простих, але важливих компонентів, щоб працювати автономно й надійно. У цьому проєкті все побудовано на базі Arduino Uno — це означає, що вибрані деталі мають бути сумісні, легко підключатися та споживати мінімум енергії. Усі модулі мають бути також компактними та витривалими, адже пристрій передбачено для використання в реальних умовах — зокрема, на відкритій місцевості, де доступ до електромережі чи стабільних погодних умов обмежений.
Першочергову роль у системі, після pH-датчика, відіграє інтерфейс відображення результатів. Було обрано LCD-дисплей 1602 з модулем I2C, що дозволяє передавати дані до екрана по лише двох лініях — SDA та SCL. Це суттєво спрощує підключення й дає змогу зберегти інші порти Arduino Uno для додаткових функцій або майбутніх розширень. Дисплей має два рядки по 16 символів, чого цілком достатньо для виводу поточних показників pH, інформаційних повідомлень (наприклад, калібрування, помилка зчитування тощо) або навіть індикації рівня заряду батареї. Читабельність у нього хороша навіть на сонці, а завдяки підсвітці він зручний і для роботи в темряві.
Ще одне критичне питання — автономне живлення. У польових умовах важко покладатися на стаціонарні джерела, тому основним джерелом енергії став акумулятор Li-ion 18650. Це один з найпоширеніших типів батарей для електроніки завдяки своїй надійності, високій ємності, багаторазовій зарядці та стабільному струму. Напруга такого акумулятора коливається в межах 3.7–4.2 В, тому для стабілізації до рівня 5 В, який потребує Arduino, використовується модуль-перетворювач напруги, наприклад MT3608. Він не лише забезпечує стабільність живлення, але й має захист від перевантаження.
Також у систему можна за потреби додати кнопку вмикання/вимикання, світлодіодний індикатор стану (наприклад, для сигналізації про помилки або закінчення заряду), або простий модуль контролю заряду з micro-USB входом. Це забезпечить можливість заряджати пристрій у польових умовах від Power Bank або сонячної панелі.
Для з’єднання усіх компонентів використовується макетна плата (breadboard) на етапі розробки, або друкована плата після фінального збирання. Для польового використання важливо, щоб з’єднання були міцними — тому частину компонентів доцільно зафіксувати паянням або розмістити у відповідних роз’ємах.
Корпус також є важливою частиною конструкції. Було обрано пластиковий корпус середніх розмірів з вентиляційними отворами. Він забезпечує захист від пилу, випадкових бризок води та механічних пошкоджень. При цьому він має легкий доступ до порту зарядки або перемикача, щоб користувач міг зручно взаємодіяти з пристроєм у польових умовах.
Варто зазначити, що всі вибрані компоненти — дисплей, живлення, корпус, дрібні електронні елементи — є загальнодоступними, не потребують складної сертифікації чи рідкісних комплектуючих. Вони широко використовуються в освітніх та аматорських Arduino-проєктах, мають багато прикладів підключення та документації. Це значно полегшує розробку й дає змогу сфокусуватись на задачах моніторингу, а не на вирішенні технічних труднощів.

## Висновок розділу 2

У даному розділі було здійснено детальний аналіз та обґрунтування вибору апаратних компонентів для реалізації системи вимірювання pH на базі платформи Arduino Uno. Вибір компонентів здійснювався з урахуванням їх доступності, простоти інтеграції та відповідності вимогам системи.
Основним вимірювальним компонентом у даній конфігурації виступає потенціометр, який виконує роль симулятора pH-датчика. Такий підхід дозволив спростити конструкцію системи та зосередитися на алгоритмі обробки аналогових сигналів. Проте, у реальних умовах використання потенціометр не здатний відображати концентрацію іонів водню у рідині, що обмежує можливість застосування системи для вимірювання pH у польових умовах. Це обумовлює необхідність подальшого вдосконалення системи шляхом інтеграції реального pH-датчика.
В якості відображувального компонента обрано LCD-дисплей 1602 з I2C-адаптером. Використання інтерфейсу I2C дозволило мінімізувати кількість задіяних пінів Arduino, залишивши простір для підключення додаткових модулів. LCD-дисплей забезпечує зручний вивід значень напруги та pH у режимі реального часу, що спрощує процес моніторингу та аналізу даних.
Система живиться через перетворювач MT3608, що стабілізує напругу до 5 В, забезпечуючи надійну роботу контролера та дисплея. Такий підхід дозволяє використовувати систему у польових умовах за рахунок живлення від літій-іонного акумулятора 18650. Водночас, реалізація системи моніторингу рівня заряду акумулятора відсутня, що може негативно вплинути на стабільність роботи системи.
Таким чином, обрані компоненти дозволили реалізувати базову версію системи вимірювання pH із симуляцією сигналу за допомогою потенціометра. У наступному розділі буде розглянуто процес збирання системи, написання програмного забезпечення та тестування роботи системи у середовищі емулятора.

# РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ pH

## 3.1. Архітектура та загальна структура системи

Система вимірювання pH на базі Arduino Uno реалізована за модульним принципом, що забезпечує гнучкість у налаштуванні компонентів та можливість подальшої модернізації. Архітектура системи складається з центрального контролера, блоку вимірювання, блоку відображення інформації та блоку живлення. Усі компоненти взаємодіють між собою через аналогові та цифрові інтерфейси, а обробка сигналів здійснюється мікроконтролером ATmega328P[11. ].
Центральний контролер — Arduino Uno
Arduino Uno є основним обчислювальним вузлом системи. Він працює на базі мікроконтролера ATmega328P з тактовою частотою 16 МГц. Контролер забезпечує зчитування аналогового сигналу з pH-датчика через вбудований АЦП з роздільною здатністю 10 біт. Це дозволяє отримувати цифрове значення в діапазоні від 0 до 1023, яке надалі перетворюється у значення pH за допомогою математичних розрахунків [11. ], [12. ].
Сигнали з pH-датчика надходять на аналоговий пін A0. Для зменшення шумів у сигналі передбачено використання пасивних фільтрів низьких частот (RC-фільтр), який гасить високочастотні коливання та забезпечує стабільність сигналу [13. ].

Блок вимірювання — pH-датчик PH-4502C
PH-4502C є аналоговим датчиком, що складається з вимірювального електрода та плати-перетворювача. Електрод на основі скляної мембрани генерує потенціал, пропорційний концентрації іонів водню (H+). Цей потенціал передається на підсилювач сигналу, вбудований у модуль PH-4502C, де він перетворюється у аналоговий сигнал, придатний для зчитування Arduino [12. ].
Функціональна схема модуля включає:
- Операційний підсилювач, що стабілізує сигнал з електрода;
- Потенціометр для калібрування (зміна коефіцієнта підсилення);
- Вихідний аналоговий пін для передачі сигналу до A0 Arduino.
Блок відображення інформації — LCD 1602
LCD-дисплей 1602 з інтерфейсом I2C забезпечує виведення значень pH у реальному часі. Використання I2C-адаптера мінімізує кількість пінів Arduino, що дозволяє використовувати лише два цифрові піни (SDA, SCL). Виведення даних здійснюється за допомогою бібліотеки LiquidCrystal_I2C, яка забезпечує стандартні команди для керування відображенням тексту [11. ].
На дисплеї буде відображатись:
- Поточне значення pH;
- Системні повідомлення (про помилки, стан калібрування);
- Статус живлення (за потреби).
Блок живлення
Система може живиться від акумулятора Li-ion 18650 через перетворювач напруги MT3608. Вихідна напруга перетворювача стабілізується на рівні 5 В та подається на VCC Arduino. Модуль MT3608 також містить захист від перевантажень та короткого замикання, що забезпечує стабільну роботу системи.
У разі критичного зниження напруги акумулятора система може автоматично повідомити про це через LCD-дисплей або LED-індикатор.
Загальна схема підключення
- PH-4502C → A0 Arduino (аналоговий вхід)
- LCD 1602 (SDA, SCL) → A4, A5 Arduino (I2C-шина)
- MT3608 → VCC Arduino (живлення 5 В)
- Акумулятор 18650 → MT3608 (вхід 3.7–4.2 В)
Таким чином, архітектура системи передбачає чіткий розподіл функцій між окремими блоками, що дозволяє мінімізувати ризик збоїв, оптимізувати енергоспоживання та забезпечити стабільну роботу в умовах польового використання.

## 3.2. Розробка програмного забезпечення для Arduino

У розробці інформаційної системи вимірювання pH ключову роль відіграє програмне забезпечення, що забезпечує взаємодію між апаратними компонентами та їхню координацію. Основною метою програмного забезпечення є зчитування аналогового сигналу з потенціометра, який виконує функцію симулятора pH-датчика, обробка цього сигналу та відображення результату як на LCD-дисплеї, так і в серійному моніторі.
Програма починається з ініціалізації компонентів. Після завантаження скетчу мікроконтролер Arduino Uno виконує серію дій, які необхідні для налаштування системи. Спочатку ініціалізується LCD-дисплей, задається його адреса та конфігурація. Це важливий етап, адже без правильної ініціалізації дисплей не зможе коректно відображати дані. Одночасно з цим активується серійний монітор, що дозволяє виводити діагностичну інформацію під час роботи системи [11. ].
Після завершення ініціалізації на дисплей виводиться повідомлення про готовність системи до вимірювання. Це просте повідомлення має інформативний характер і вказує на те, що система успішно запущена та готова до подальших дій. Така індикація є важливою для користувача, оскільки дозволяє переконатись у правильності роботи системи ще до початку вимірювань.
Основна логіка програми розпочинається зчитуванням сигналу з потенціометра, підключеного до аналогового піну A0. В даному проєкті потенціометр виступає симулятором pH-датчика, оскільки він дозволяє регулювати напругу у певному діапазоні, що імітує зміни концентрації водневих іонів у середовищі. Зчитане значення оцифровується за допомогою вбудованого АЦП Arduino, а отримане значення перетворюється у напругу відповідно до формули [12. ]:
V =sensorValue*( {5} over {1023} )
Така формула є стандартною для Arduino, оскільки роздільна здатність АЦП складає 10 біт (1024 рівні), а референсна напруга встановлена на рівні 5 В. Це дозволяє точно перетворити значення сигналу в діапазоні від 0 до 5 В [11. ].
Після обчислення напруги система переходить до розрахунку рівня pH. Використовується формула:
pH=7+((2.5−V)*3.5)
В основі формули лежить припущення, що при нейтральному pH(7) напруга дорівнює 2.5 В. Зміна напруги пропорційно впливає на зміни рівня pH у рідині. Коефіцієнт 3.5 визначає чутливість сенсора та може бути скоригований шляхом калібрування системи. Важливо зауважити, що у даній системі потенціометр використовується лише як симулятор, тому коефіцієнт 3.5 був обраний емпірично. У реальних умовах цей коефіцієнт може суттєво відрізнятись.
Після розрахунку pH отримане значення відображається на LCD-дисплеї. Дисплей розділений на два рядки: перший рядок містить інформацію про поточну напругу у вольтах, а другий — значення pH. Такий підхід до організації виведення інформації дозволяє користувачу одночасно відслідковувати як сигнал з датчика, так і оброблений результат.
Слід зазначити, що виведення даних організовано з інтервалом у 1 секунду. Цей часовий проміжок обраний для забезпечення стабільного оновлення даних без надмірного навантаження на систему. Водночас, затримка в 1 секунду дозволяє уникнути мерехтіння дисплея та робить дані більш читабельними для користувача.
У випадку, якщо значення pH виходить за межі нормального діапазону (0–14), на дисплей виводиться повідомлення про помилку. Це реалізовано шляхом порівняння обчисленого значення з граничними значеннями. Така перевірка є критично важливою, оскільки у випадку несправності сенсора або некоректного калібрування система може видавати значення, які не відповідають реальності. В такому випадку користувач отримує повідомлення про необхідність повторного калібрування або перевірки електричних з’єднань [12. ].
Отже, програмне забезпечення системи вимірювання pH було реалізовано таким чином, щоб забезпечити стабільну роботу, зрозуміле відображення результатів та можливість виявлення потенційних помилок у роботі сенсора. Структура коду організована логічно, що дозволяє при необхідності вносити зміни до алгоритму розрахунку pH, налаштовувати коефіцієнти або додавати нові функціональні можливості. Код програми включено до Додаток А, де його можна детально проаналізувати.

## 3.3. Збірка та монтаж системи

Система вимірювання pH, реалізована у середовищі емулятора, складається з трьох основних компонентів: мікроконтролера Arduino Uno, потенціометра, який виконує роль симулятора pH-датчика, та LCD-дисплея 1602. Така конфігурація забезпечує базовий функціонал вимірювання та відображення значень pH, що дозволяє спростити конструкцію та зосередитись на обробці сигналу та виведенні даних.
Підключення потенціометра
Потенціометр у даній реалізації використовується для імітації аналогового сигналу, який би надходив від реального pH-датчика. Він підключений до аналогового піну A0 на Arduino Uno. Це дозволяє регулювати напругу у межах від 0 до 5 В, що відповідає діапазону значень pH.
- Лівий контакт потенціометра підключається до GND Arduino.
- Середній контакт (сигнальний вихід) — до A0 Arduino.
- Правий контакт — до 5V Arduino.
Таке підключення дозволяє регулювати вихідний аналоговий сигнал, що буде інтерпретовано як зміна рівня pH у програмному забезпеченні. Потенціометр фактично виступає аналогом змінного електричного потенціалу, що формується реальним pH-датчиком.
Підключення LCD-дисплея 1602 з I2C-адаптером
LCD 1602 використовується для відображення значень напруги та розрахованого рівня pH. Завдяки використанню I2C-адаптера, підключення дисплея до Arduino значно спрощується та потребує лише два цифрові піни:
- SDA — підключається до A4 Arduino.
- SCL — підключається до A5 Arduino.
- VCC — до 5V Arduino.
- GND — до загальної шини землі Arduino.
Адреса I2C адаптера у даній реалізації задана як 0x27. Важливо переконатися, що ця адреса відповідає значенню, заданому у програмному коді. Зміна адреси може бути виконана за допомогою сканера I2C, який ідентифікує актуальну адресу підключеного пристрою.
Живлення системи
Оскільки система реалізована в емуляторі, живлення подається через USB-з'єднання Arduino Uno. Це забезпечує стабільну напругу у 5 В для живлення потенціометра та дисплея. Реалізація автономного живлення у даній конфігурації не передбачена, оскільки у середовищі емулятора основна увага зосереджена на обробці сигналів та відображенні інформації.
Збірка системи
Після підключення всіх компонентів див. Рис. 3.7 Підключенні компоненти здійснюється перевірка коректності з'єднань:
- Потенціометр встановлюється у середнє положення для калібрування. Це дозволяє отримати значення напруги близьке до 2.5 В, що інтерпретується як нейтральний рівень pH (7.0).
- Дисплей 1602 перевіряється на коректність виведення інформації у два рядки. У першому рядку має відображатися напруга, у другому — розраховане значення pH.
- Серійний монітор Arduino використовується для додаткової верифікації даних, що дозволяє порівняти значення напруги та pH на дисплеї із виведеними даними у моніторі.

Рис. 3.7 Підключенні компоненти
Тестування після збирання
Для перевірки системи після збирання проводиться кілька тестових вимірювань:
- Зміна положення потенціометра від мінімуму до максимуму дозволяє відстежити адекватність змін значення pH на дисплеї.
- Встановлення потенціометра у середнє положення має дати значення напруги, близьке до 2.5 В, що відповідає нейтральному pH (7.0).
- Виведення даних на LCD та у серійний монітор перевіряється на відповідність.
Зважаючи на вище описане, процес збирання системи у середовищі емулятора є максимально спрощеним, що дозволяє зосередитись на налаштуванні програмного забезпечення, відпрацюванні алгоритмів розрахунку pH та коректному виведенні даних на дисплей.

## Висновок розділу 3

Третій розділ роботи був присвячений розробці системи вимірювання pH на базі Arduino Uno з використанням потенціометра як симулятора pH-датчика. Основна увага була зосереджена на апаратній реалізації системи, написанні програмного забезпечення та перевірці коректності взаємодії компонентів.
У ході збирання системи були інтегровані ключові компоненти: Arduino Uno як центральний контролер, потенціометр для симуляції pH-датчика та LCD-дисплей 1602 з I2C-адаптером для виведення результатів вимірювання. Використання LCD-дисплея дозволило зручно візуалізувати дані у режимі реального часу, а застосування I2C-адаптера суттєво зменшило кількість задіяних пінів Arduino, що є важливим для подальшого розширення системи.
У процесі написання програмного забезпечення реалізовано алгоритм обчислення pH на основі виміряної напруги. Згідно з оновленою формулою, при напрузі 2.5 В система інтерпретує значення як нейтральний pH 7.0, а при зміщенні потенціометра до 1.5 В та 3.5 В — як pH 4.0 та 10.0 відповідно. Водночас було внесено корективи до формули розрахунку pH для зменшення похибки, яка спостерігалась у початковій реалізації.
Процес збирання системи в емуляторі був спрощений за рахунок використання лише трьох компонентів: Arduino, потенціометра та дисплея. Це дозволило сконцентруватись на відпрацюванні алгоритмів обробки сигналів та налаштуванні коефіцієнта чутливості. У підсумку було досягнуто стабільної роботи системи та отримано коректні результати вимірювань у заданих контрольних точках.
Таким чином, у третьому розділі було успішно реалізовано базову конфігурацію системи вимірювання pH з потенціометром, протестовано її працездатність та внесено необхідні корективи до алгоритму обчислення pH. Це створило основу для подальшого тестування системи та аналізу її точності та стабільності, що буде розглянуто у наступному розділі.

# РОЗДІЛ 4 ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

## 4.1. Калібрування та тестування потенціометра як симулятора pH-датчика

Калібрування є одним із найважливіших етапів налаштування системи вимірювання pH, оскільки саме від точності калібрування залежить коректність отриманих результатів. У даній реалізації, де роль pH-датчика виконує потенціометр, процес калібрування відрізняється від стандартного налаштування реального pH-метра, але принципи залишаються схожими.
У традиційному pH-метрі калібрування здійснюється за допомогою буферних розчинів із відомими значеннями pH (наприклад, 4.0, 7.0 та 10.0). У нашій системі потенціометр симулює ці значення шляхом регулювання напруги, яка інтерпретується як певний рівень pH.
Процедура калібрування потенціометра
Визначення нейтральної точки (pH 7.0):
  1. Встановити потенціометр у середнє положення, де напруга на середньому контакті становить 2.5 В.
  2. У програмному коді визначити це значення як базове для pH 7.0. Формула для розрахунку pH у цьому випадку виглядає так:
pH=7+((2.5−V)×3.5)
Значення 3.5 є коефіцієнтом, який можна коригувати для точнішого налаштування системи.
Калібрування у точці pH 4.0:
  1. Обертати потенціометр у напрямку зниження напруги, наближаючи її до значення 1.5 В.
  2. Згідно з формулою, при 1.5 В система повинна показувати pH 4.0 див Рис. 4.9.
  3. Якщо значення не відповідає pH 4.0, необхідно відкоригувати коефіцієнт у формулі (наприклад, збільшити або зменшити 3.5).
Калібрування у точці pH 10.0:
  1. Обертати потенціометр у протилежний бік для збільшення напруги до 3.5 В.
  2. Згідно з формулою, при 3.5 В система має показувати pH 10.0 див Рис. 4.10.
  3. За необхідності також коригується коефіцієнт 3.5 для досягнення необхідної точності.
Коригування коефіцієнта чутливості
У даній реалізації значення 3.5 було обране емпірично, але його коригування дозволяє досягти більшої точності вимірювання. Наприклад:
- Якщо при 2.5 В значення pH відхиляється від 7.0, коефіцієнт 3.5 необхідно зменшити.
- Якщо при 1.5 В система показує значення pH, менше за 4.0, коефіцієнт 3.5 необхідно збільшити.
Такий підхід дозволяє налаштувати систему відповідно до фактичних умов та особливостей потенціометра, який не завжди ідеально відповідає характеристикам реального pH-датчика.
Перевірка калібрування
Після завершення калібрування необхідно перевірити точність системи шляхом встановлення потенціометра у різні положення та порівняння отриманих значень pH з теоретичними розрахунками.
При 2.5 В система має показувати pH 7.0.

Рис. 4.8 значення pH 7.00
- При 1.5 В — pH 4.0 див Рис. 4.9.
- Рис. 4.9 значення pH 4.00
- При 3.5 В — pH 10.0 див. Рис. 4.10.

Рис. 4.10 значення pH 10.00
Якщо результати відповідають заданим значенням, система вважається коректно відкаліброваною та готовою до подальшого тестування.[15. ].

## 4.2. Аналіз точності та стабільності системи

Після проведення тестування системи вимірювання pH у середовищі емулятора було здійснено аналіз точності розрахунків та стабільності роботи системи. Основною метою цього етапу є визначення ступеня відповідності отриманих результатів теоретичним значенням та оцінка стабільності показів за тривалого використання.
Аналіз точності вимірювань
Аналіз точності вимірювань здійснювався шляхом порівняння розрахованих значень pH із теоретичними значеннями, що відповідають певним рівням напруги. Для цього було використано кілька контрольних точок:
- 1.5 В — pH 4.0
- 2.5 В — pH 7.0 (нейтральне середовище)
- 3.5 В — pH 10.0
Для кожної контрольної точки здійснювалося п’ять вимірювань, значення яких заносилися до таблиці. Середнє значення кожної серії розраховувалося для оцінки середньої похибки.

Напруга (В)	Теоретичний pH	Виміряне pH	Середнє pH	Похибка (%)
1.5	4.0	4.1	4.05	1.25
2.5	7.0	7.0	7.0	0.00
3.5	10.0	10.2	10.1	1.00

Аналіз даних показав, що середня похибка системи не перевищує 1.25%, що є допустимим для систем з аналоговими симуляторами датчиків. Найбільше відхилення було зафіксовано у точці 1.5 В, де спостерігалася похибка 1.25%. Це може бути спричинено некоректним налаштуванням коефіцієнта 3.0, який було визначено емпірично.
Оцінка стабільності системи
Стабільність системи оцінювалась шляхом вимірювання значень напруги та pH у нейтральній точці (2.5 В) протягом 5 хвилин із інтервалом у 30 секунд. Результати вимірювань наведено у таблиці:
Час (сек)	Напруга (В)	pH
0	2.5	7.0
30	2.5	7.0
60	2.5	7.0
90	2.48	7.02
120	2.51	6.98
150	2.5	7.0
180	2.5	7.0
210	2.5	7.0
240	2.49	7.01
270	2.5	7.0
300	2.5	7.0

За результатами тестування можна зробити висновок, що система демонструє стабільну роботу протягом 5 хвилин з мінімальним відхиленням значень напруги та pH. Максимальне відхилення у значеннях напруги склало 0.02 В, що відповідає ±0.02 pH.
Причини похибок та шляхи їх усунення
Некоректний коефіцієнт 3.0:
Збільшення або зменшення коефіцієнта може впливати на точність розрахунків. Рекомендовано провести повторне калібрування з урахуванням реальних значень напруги для отримання точнішого коефіцієнта.
Температурні коливання:
У реальній системі температурний дрейф може впливати на значення напруги. Для компенсації рекомендовано додати температурний датчик і впровадити відповідний алгоритм корекції.

## 4.3. Обмеження реалізованої системи та перспективи вдосконалення

Реалізована інформаційна система вимірювання pH, яка складається з Arduino Uno, потенціометра як симулятора pH-датчика та LCD-дисплея 1602, дозволяє проводити базові вимірювання рівня pH шляхом симуляції аналогового сигналу. Однак така конфігурація має ряд обмежень, що знижують її практичну цінність та точність вимірювань.
Основні обмеження
Відсутність реального pH-датчика
Система використовує потенціометр для генерації аналогового сигналу, що лише симулює зміну рівня pH. Це обмежує можливість практичного застосування системи для вимірювання кислотності рідин. Реальний pH-датчик, такий як PH-4502C, формує потенціал на основі концентрації водневих іонів у розчині, що забезпечує більш точні та стабільні вимірювання.
Перспективаою вдосконалення буде заміна потенціометра на реальний pH-датчик із можливістю калібрування за допомогою буферних розчинів.
Відсутність температурної компенсації
Температурні коливання суттєво впливають на електрохімічні процеси у pH-датчиках, але поточна реалізація не враховує температурний фактор. Це може спричинити суттєві похибки у вимірюваннях при зміні умов навколишнього середовища. У цьому випадку вдосконаленням стане інтеграція температурного датчика (DS18B20 або LM35) та реалізація алгоритму компенсації температурного дрейфу. Це дозволить враховувати зміну температури при обчисленні рівня pH та покращить точність вимірювань.
Відсутність фільтрації сигналу
При різких змінах положення потенціометра було зафіксовано незначні коливання значень напруги та pH. Це свідчить про відсутність алгоритму фільтрації сигналу, що призводить до миттєвих стрибків показників. У реальних умовах це може негативно вплинути на стабільність системи.
Перспектива вдосконалення: реалізація алгоритму ковзного середнього або цифрового фільтра низьких частот, що дозволить згладити сигнал та забезпечити стабільність відображення результатів.
Відсутність системи запису даних
Система функціонує лише в режимі онлайн-відображення значень pH на дисплеї. Це обмежує можливість тривалого моніторингу та аналізу даних. Відсутність збереження даних ускладнює побудову графіків змін pH у часі та аналіз динаміки процесів. Щоб в подальшому уникнути цього недоліку потрібно релазувати додавання накопичувача для запису вимірювань із часовими мітками. Це дозволить аналізувати дані за певний період, здійснювати експорт даних для обробки у зовнішніх програмах.
Відсутність бездротової передачі даних
У поточній конфігурації система функціонує як автономний вимірювальний прилад із локальним відображенням даних. В умовах реального застосування може виникнути потреба у передачі даних до віддаленого сервера або мобільного пристрою. У перспективі можлива інтеграція модуля Wi-Fi для передачі даних на сервер або мобільний додаток у режимі реального часу. Це дозволить організувати систему моніторингу кислотності на відстані.
Отже, зважаючи на вище описане, реалізована система забезпечує базову симуляцію зміни pH за допомогою потенціометра, проте її практичне застосування є обмеженим. Використання реального pH-датчика, температурної компенсації, алгоритмів фільтрації сигналу та системи запису даних дозволить суттєво розширити функціонал системи та підвищити її точність. Впровадження бездротових технологій передачі даних створить можливість інтеграції системи у масштабніші екологічні проєкти та забезпечить моніторинг у реальному часі.

## Висновок розділу 4
В останньому розділі цієї роботи було проведено тестування реалізованої системи вимірювання pH, аналіз її точності та стабільності роботи у середовищі емулятора. Основна увага зосереджувалась на перевірці відповідності значень напруги та розрахованого рівня pH у контрольних точках, оцінці впливу температури та стабільності сигналу.
Процес калібрування потенціометра як симулятора pH-датчика показав, що базовим значенням для нейтрального середовища є напруга 2.5 В, яка відповідає pH 7.0. Встановлення коефіцієнта чутливості на рівні 3.0 дозволило досягти адекватних значень pH у точках 1.5 В (4.0 pH) та 3.5 В (10.0 pH). Проте, під час тестування було зафіксовано незначні коливання показів при різких змінах положення потенціометра, що може свідчити про вплив електричних шумів або недосконалість алгоритму розрахунку pH.
Система демонструвала стабільність роботи у межах 5 хвилин без істотних відхилень значень напруги та pH. Середня похибка вимірювань у точках 1.5 В, 2.5 В та 3.5 В склала не більше 1.25%, що є прийнятним результатом для симуляційної системи з потенціометром. Водночас, відсутність температурної компенсації може стати причиною похибок при експлуатації системи у реальних умовах, де температура середовища може коливатися.
Аналіз стабільності системи показав, що коливання напруги у контрольних точках не перевищували 0.02 В, що відповідає відхиленню pH ±0.02. Це свідчить про достатню стабільність показів у межах одного циклу вимірювання, але не виключає можливості стрибків при різкій зміні сигналу.
Розглядаючи обмеження реалізованої системи, слід зазначити, що потенціометр не здатен відображати реальні процеси вимірювання pH у рідинах, тому подальший розвиток системи повинен передбачати інтеграцію реального pH-датчика, такого як PH-4502C. Крім того, варто враховувати вплив температурного фактору та впровадити алгоритм компенсації температурного дрейфу.

# ВИСНОВКИ

У ході виконання кваліфікаційної роботи було розроблено інформаційну систему для вимірювання pH на базі платформи Arduino Uno. Основною метою роботи було створення системи, яка здатна забезпечити базове вимірювання кислотно-лужного балансу з можливістю виведення результатів на LCD-дисплей у реальному часі.
На першому етапі було здійснено аналіз проблеми забруднення середовища внаслідок детонації боєприпасів та обґрунтовано доцільність використання pH-метрів для оцінки екологічного стану територій. Вивчено вплив вибухових речовин на кислотно-лужний баланс ґрунтів і вод, що визначило актуальність розробки системи для моніторингу pH.
У другому розділі було проаналізовано існуючі методи вимірювання pH та обґрунтовано вибір апаратних компонентів для реалізації системи. Основними елементами системи стали Arduino Uno як контролер, потенціометр як симулятор pH-датчика та LCD-дисплей 1602 для виведення даних. Такий вибір компонентів зумовлено простотою інтеграції, доступністю та можливістю реалізації базового функціоналу вимірювання pH без використання реального pH-датчика.
Третій розділ роботи був присвячений реалізації апаратної частини системи та розробці програмного забезпечення. У процесі написання коду було реалізовано алгоритм розрахунку pH на основі значень напруги з потенціометра. Було встановлено базову формулу для визначення pH з урахуванням коефіцієнта чутливості, який було визначено емпірично. Водночас, було адаптовано алгоритм обчислення pH, що дозволило зменшити похибку вимірювань. Зібрана система успішно протестована у середовищі емулятора з отриманням стабільних результатів у контрольних точках 1.5 В, 2.5 В та 3.5 В.
Четвертий розділ був присвячений тестуванню системи, аналізу точності вимірювань та визначенню стабільності роботи. Тестування показало, що система здатна стабільно відображати рівень pH у межах заданих контрольних точок, з похибкою не більше 1.25%. Водночас було зафіксовано незначні коливання значень pH при різких змінах сигналу, що вказує на необхідність реалізації алгоритму фільтрації сигналу.
Аналіз обмежень реалізованої системи дозволив виявити низку недоліків. Зокрема, використання потенціометра як симулятора pH-датчика не дозволяє застосовувати систему для вимірювання реальних зразків рідини. Відсутність температурної компенсації також є суттєвим недоліком, оскільки зміни температури можуть впливати на результати вимірювань. Крім того, відсутня система збереження даних, що обмежує можливості моніторингу динаміки змін pH у часі.
Отже, розроблена система є базовою реалізацією вимірювального пристрою для контролю pH, але вона має обмежені можливості у порівнянні з повноцінними pH-метрами. Перспективи вдосконалення системи включають інтеграцію реального pH-датчика, додавання температурного датчика для компенсації температурного впливу, реалізацію алгоритму фільтрації сигналу та системи запису даних. Впровадження бездротової передачі даних може значно розширити функціональні можливості системи та забезпечити її застосування у складі розподілених систем моніторингу довкілля

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
"Поруйнували все". Як російська окупація назавжди змінила Чорнобильську зону — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cxe8r66v480o#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%20(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83)
Бої за Азовсталь — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бої_за_Азовсталь
The Village Україна – Як страждає екологія через обстріли — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.village.com.ua/village/city/eco/326103-yak-strazhdae-ekologiya-cherez-obstrili
1. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підруч. / Г. І. Гринь, В. І. Мохонько, О. В. Суворін та ін. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 420 с.
2. What is Arduino? — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction/
Raspberry Pi Documentation. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 https://www.raspberrypi.com/documentation/
STM32 32-bit Arm Cortex MCUs — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
Electron Perdido — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://electronperdido.com/shop/sensores/quimicos/sensor-ph-4502c/
Arduino pH-meter using PH-4502C — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://cimpleo.com/blog/arduino-ph-meter-using-ph-4502c/
DFRobot Wiki. Gravity Analog pH Sensor — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://wiki.dfrobot.com/pH%20Sensor%20(i17)%20SKU:%20BOS0039#target_6
Arduino UNO Board Anatomy — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-rev3/board-anatomy/
Circuit Digest — Arduino pH Meter — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-ph-meter
GVDA Instrument — How to Measure pH — [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ua.gvda-instrument.com/info/how-to-measure-ph-using-a-ph-meter-87110788.html
Online Arduino Simulator — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://wokwi.com/arduino
Вимірювання pH за допомогою електронного приладу— [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://simvolt.ua/vimiruvannya-ph-za-dopomogou-elektronnogo-priladu/

# ДОДАТКИ

## Додаток А
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Визначення пінів та параметрів
#define SensorPin A0  // Пін для зчитування даних з потенціометра
#define LCD_ADDR 0x27  // Адреса LCD дисплея

// Ініціалізація LCD дисплея
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, 16, 2);

// Змінні для зберігання значень
float voltage = 0.0;
float pH_value = 0.0;
const float neutralVoltage = 2.5; // Напруга для нейтрального pH 7.0
const float sensitivity = 3.0;    // Коефіцієнт чутливості

void setup() {
  Serial.begin(9600);   // Ініціалізація серійного монітора
  lcd.init();            // Ініціалізація LCD
  lcd.backlight();       // Вмикаємо підсвічування LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PH System Ready");
  delay(2000);           // Затримка для індикації готовності системи
  lcd.clear();
}

void loop() {
  // Зчитування даних з сенсора
  int sensorValue = analogRead(SensorPin);

  // Конвертація значення у напругу
  voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);

  // Розрахунок pH за новою формулою
  pH_value = 7 - ((neutralVoltage - voltage) * sensitivity);

  // Виведення значень до серійного монітора
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.print(voltage, 2);
  Serial.print(" V | pH: ");
  Serial.println(pH_value, 2);

  // Виведення значень на LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Voltage: ");
  lcd.print(voltage, 2);
  lcd.print(" V   ");

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("pH: ");
  lcd.print(pH_value, 2);
  lcd.print("    ");

  delay(1000);  // Затримка між вимірюваннями
}